

**Об утверждении перечня организаций и объектов, на которых в обязательном порядке создается профессиональная противопожарная служба**

Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 29 мая 2023 года № 281. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 30 мая 2023 года № 32631.

      Сноска. Заголовок приказа – в редакции приказа Министра по чрезвычайным ситуациям РК от 27.08.2025 № 366 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В соответствии с подпунктом 30) пункта 1 статьи 12 Закона Республики Казахстан "О гражданской защите", **ПРИКАЗЫВАЮ**:

      Сноска. Преамбула - в редакции приказа Министра по чрезвычайным ситуациям РК от 27.08.2025 № 366 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      1. Утвердить прилагаемый Перечень организаций и объектов, на которых в обязательном порядке создается профессиональная противопожарная служба.

      Сноска. Пункт 1 - в редакции приказа Министра по чрезвычайным ситуациям РК от 27.08.2025 № 366 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      2. Комитету противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан;

      3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Министр по чрезвычайным**ситуациям Республики Казахстан*
 |
*Ю. Ильин*
 |

      "СОГЛАСОВАНО"

Министерство индустрии

и инфраструктурного развития

Республики Казахстан

|  |  |
| --- | --- |
|   |  |

      "СОГЛАСОВАНО"

Министерство экологии и природных ресурсов

Республики Казахстан

|  |  |
| --- | --- |
|   |  |

      "СОГЛАСОВАНО"

Министерство энергетики

Республики Казахстан

|  |  |
| --- | --- |
|   |  |

      "СОГЛАСОВАНО"

Министерство национальной экономики

Республики Казахстан

|  |  |
| --- | --- |
|   | Утвержденприказом Министрапо чрезвычайным ситуациямРеспублики Казахстанот 29 мая 2023 года № 281 |

 **Перечень организаций и объектов, на которых в обязательном порядке создается профессиональная противопожарная служба**

      Сноска. Заголовок перечня – в редакции приказа Министра по чрезвычайным ситуациям РК от 27.08.2025 № 366 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      1. Организации и объекты по добыче, переработке, хранению, обеспечению и транспортировке нефти и газа:

      1) объекты по добыче нефти: производительностью до трехсот тонн в сутки – без выездной техники;

      производительностью триста тонн в сутки и более – с выездной техникой;

      2) объекты по добыче газа независимо от производительности – с выездной техникой;

      3) нефтеперекачивающие станции:

      общей вместимостью резервуарных парков до сорока тысяч кубических метров – без выездной техники;

      общей вместимостью резервуарных парков сорок тысяч кубических метров и более – с выездной техникой;

      4) газокомпрессорные станции независимо от общей мощности газоперекачивающих агрегатов – с выездной техникой;

      5) газоперерабатывающие заводы независимо от производственной мощности – с выездной техникой;

      6) нефтеперерабатывающие заводы независимо от производственной мощности – с выездной техникой;

      7) газонаполнительные станции:

      общей вместимостью резервуаров до восьми тысяч кубических метров – без выездной техники;

      общей вместимостью резервуаров восемь тысяч кубических метров и более – с выездной техникой;

      8) нефтеналивные и нефтесливные эстакады:

      проектный объем сливоналивных операций в сутки до двух тысяч кубических метров – без выездной техники;

      проектный объем сливоналивных операций в сутки две тысячи кубических метров и более – с выездной техникой;

      9) базы поддержки морских операций для добычи и подготовки нефти и газа на шельфе независимо от производительности – с выездной техникой;

      10) нефтебазы и склады нефтепродуктов:

      с общей вместимостью резервуарных парков до десяти тысяч кубических метров – без выездной техники;

      с общей вместимостью резервуарных парков десять тысяч кубических метров и более – с выездной техникой;

      11) станции подземного хранения газа:

      общим объемом до одного миллиарда кубических метров – без выездной техники;

      общим объемом один миллиард кубических метров и более – с выездной техникой.

      2. Организации химической и нефтехимической промышленности:

      1) предприятия по производству нефтехимической продукции (полипропилен, полиэтилен, ароматические углеводороды, синтетический каучук, полистирол и другие):

      с общей производственной площадью от трех тысяч до десяти тысяч квадратных метров, если десять процентов и более этой площади занимают взрывопожароопасные здания и помещения, а также наружные технологические установки – без выездной техники;

      с общей производственной площадью десять тысяч квадратных метров и более, если десять процентов и более этой площади занимают взрывопожароопасные здания и помещения, а также наружные технологические установки – с выездной техникой;

      2) предприятия по производству химической продукции (спиртов, эфиров, смол, винилхлорида, волокон, красок и других) с применением взрывопожароопасных веществ:

      с общей производственной площадью от трех тысяч до десяти тысяч квадратных метров, если десять процентов и более этой площади занимают взрывопожароопасные здания и помещения, а также наружные технологические установки – без выездной техники;

      с общей производственной площадью десять тысяч квадратных метров и более, если десять процентов и более этой площади занимают взрывопожароопасные здания и помещения, а также наружные технологические установки – с выездной техникой;

      3) предприятия по производству шин и резинотехнических изделий:

      с общей производственной площадью от трех тысяч до десяти тысяч квадратных метров, если десять процентов и более этой площади занимают взрывопожароопасные здания и помещения, а также наружные технологические установки – без выездной техники;

      с общей производственной площадью десять тысяч квадратных метров и более, если десять процентов и более этой площади занимают взрывопожароопасные здания и помещения, а также наружные технологические установки – с выездной техникой;

      4) предприятия по переработке и получению сжиженных углеводородных газов:

      с общей производственной площадью от трех тысяч до десяти тысяч квадратных метров, если десять процентов и более этой площади занимают взрывопожароопасные здания и помещения, а также наружные технологические установки – без выездной техники;

      с общей производственной площадью десять тысяч квадратных метров и более, если десять процентов и более этой площади занимают взрывопожароопасные здания и помещения, а также наружные технологические установки – с выездной техникой;

      5) предприятия по производству минеральных удобрений:

      с общей производственной площадью от трех тысяч до десяти тысяч квадратных метров, если десять процентов и более этой площади занимают взрывопожароопасные здания и помещения, а также наружные технологические установки – без выездной техники;

      с общей производственной площадью десять тысяч квадратных метров и более, если десять процентов и более этой площади занимают взрывопожароопасные здания и помещения, а также наружные технологические установки – с выездной техникой;

      6) предприятия по производству биотоплива независимо от мощности – без выездной техники.

      3. Организации электроэнергетической промышленности:

      1) государственные районные электростанции с мощностью пятьсот МВт и более – с выездной техникой;

      2) гидроэлектростанции:

      с мощностью до двухсот пятидесяти МВт – без выездной техники;

      с мощностью двести пятьдесят МВт и более – с выездной техникой;

      3) тепловые электростанции:

      с мощностью до пятидесяти МВт или до трехсот Гкал – без выездной техники;

      с мощностью пятьдесят МВт и более или триста Гкал и более – с выездной техникой;

      4) атомные электростанции независимо от мощности – с выездной техникой;

      5) газотурбинные электростанции:

      с мощностью до пятидесяти МВт – без выездной техники;

      с мощностью пятьдесят МВт и более – с выездной техникой;

      6) подстанции напряжением от одной тысячи сто пятьдесят кВ и более – с выездной техникой.

      4. Объекты месторождений добычи угля, черных и цветных металлов независимо от производственной мощности – с выездной техникой.

      5. Транспортные предприятия, предназначенные для непосредственного обслуживания населения, со зданиями с расчетной вместимостью пассажиров:

      независимо от вместимости пассажиров в аэропортах – с выездной техникой;

      семьсот человек и более в железнодорожных вокзалах и метрополитенах – без выездной техники.

      6. Склады взрывчатых веществ с общей площадью складов свыше одной с половиной тысячи квадратных метров – с выездной техникой.

      7. Элеваторы с общей производственной мощностью по хранению и переработке зерна пятьдесят тысяч и более тонн зерна – с выездной техникой.

      8. Организации и предприятия всех видов промышленного производства, в которых имеются пожароопасные, взрывопожароопасные здания и помещения, а также наружные технологические установки общей площадью три с половиной тысячи квадратных метров и более, размещенные на расстоянии более трех километров от подразделений государственной противопожарной службы, – с выездной техникой.

      9. Рынки с торговой площадью три с половиной тысячи квадратных метров и более, не оборудованные автоматической системой пожаротушения и размещенные на расстоянии более трех километров от подразделений государственной противопожарной службы, – с выездной техникой.

      Примечания:

      1. Отнесение зданий, сооружений, наружных технологических установок предприятий к пожароопасным или взрывопожароопасным категориям производства определяется техническим регламентом "Общие требования к пожарной безопасности", утвержденного приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 17 августа 2021 года № 405 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 24045).

      2. При определении доли общей производственной площади, занимаемой взрывопожароопасными зданиями, помещениями и наружными технологическими установками, в расчет также включаются открытые площадки, на которых производится хранение взрывопожароопасных веществ и материалов.

      3. Противопожарная защита организаций и объектов хозяйствования, расположенных в производственно-промышленной зоне, может обеспечиваться одним пожарным подразделением путем долевого участия данных предприятий по обслуживанию и содержанию работников профессиональной противопожарной службы и мобильной пожарной техники. При этом общая штатная численность и техническая оснащенность подразделения определяются с учетом производственных характеристик каждого предприятия.

      Сноска. Пункт 3 - в редакции приказа Министра по чрезвычайным ситуациям РК от 27.08.2025 № 366 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      4. Радиус обслуживания пожарного депо при создании профессиональной противопожарной службы с выездной техникой на объектах промышленности соответствует требованиям нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

      Сноска. Пункт 4 - в редакции приказа Министра по чрезвычайным ситуациям РК от 27.08.2025 № 366 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      5. Техническая оснащенность и численность работников профессиональной противопожарной службы определяются в соответствии с Правилами осуществления деятельности профессиональных противопожарных служб, утвержденными приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года № 782 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9931).

      Сноска. Пункт 5 - в редакции приказа Министра по чрезвычайным ситуациям РК от 27.08.2025 № 366 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      6. Организации и объекты, не вошедшие в данный перечень и содержащие подразделения профессиональной противопожарной службы, сохраняют их дальнейшее функционирование.

      Сноска. Пункт 6 - в редакции приказа Министра по чрезвычайным ситуациям РК от 27.08.2025 № 366 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан