О внесении изменений и дополнения в приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 22 июня 2021 года № 208 "Об утверждении Правил ведения автоматизированной системы мониторинга эмиссий в окружающую среду при проведении производственного экологического контроля"

Приказ Министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 8 июня 2023 года № 185. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 12 июня 2023 года № 32762

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Правила ведения автоматизированной системы мониторинга эмиссий в окружающую среду при проведении производственного экологического контроля Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 22 июня 2021 года № 208 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 22 июля 2021 года под № 23659) следующие изменения и дополнение:

в Правилах ведения автоматизированной системы мониторинга эмиссий в окружающую среду при проведении производственного экологического контроля, утвержденных указанным приказом:

абзац первый пункта 17 изложить в следующей редакции:

"17. Выпуски сточных вод, отводимые с объекта I категории в поверхностный водный объект или на рельеф местности (за исключением прудов испарителей и накопителей), подлежат оснащению автоматизированной системой мониторинга по следующим параметрам:";

подпункт 2) пункта 29 изложить в следующей редакции:

"2) передачу информации о результатах измерений выбросов (концентраций) загрязняющих веществ по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам, усредненных за каждые 20 минут. Передача осуществляется с использованием SOAP сервиса с подписанием электронной цифровой подписью юридического лица, либо через REST сервис посредством формата JSON.";

Правила ведения автоматизированной системы мониторинга эмиссий в окружающую среду при проведении производственного экологического контроля дополнить приложением 3 согласно приложению, к настоящему приказу.

2. Комитету экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет – ресурсе Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан после его официального опубликования;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической службы Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице - министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

| Министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан | З. Сулейменова |
| --- | --- |

"СОГЛАСОВАН"

Министерство торговли и интеграции

Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"

Министерство по чрезвычайным ситуациям

Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"

Министерство цифрового развития, инноваций

и аэрокосмической промышленности

Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"

Министерство энергетики

Республики Казахстан

|  | Приложение к приказу Министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 8 июня 2023 года № 185 |
| --- | --- |
|  | Приложение 3 к Правилам ведения автоматизированной системы мониторинга эмиссии в окружающую среду при проведении производственного экологического контроля |
|  | Форма |

Результаты на основе измерений выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

| Источник выброса |  | Текущее значение времени |  | Наименование загрязняющих веществ | Установленный норматив по НДВ, ОВОС |  | Фактический результат |  | Концентрация кислорода или | Температура отходящих газов | Избыточное давление (разрежение) | Влажность | Концентрация водяных паров | Скорость потока отходящих газов | Объемный расход газо-воздушной смеси |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование | номер | День, месяц, год | Часы, минуты, секунды |  |  |  |  |  | Коэффициент избытка воздуха |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | мг/м3 | г/с | мг/м3 | г/с | % | 0С | кПа | % | мг/м3 | м/с | нм3/с |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

Результаты мониторинга выбросов на факельных установках

| Источник выброса |  | Текущее значение времени |  | Наименование загрязняющих веществ | Оъемный расход газа | плотность | состав газа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | номер | День, месяц, год | Часы, минуты, секунды |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м3/час, м3/с | кг/м3 | в мольных % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |

Результаты на основе измерений сточных вод

| Наименование объекта воздействия, координаты | Координаты места сброса сточных вод (№ водовыпуска) | Текущее значение времени |  | Наименование показателей | Нормативы/ фоновые показатели | Фактический результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | День, месяц, год | Часы, минуты, секунды |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан