О внесении изменений и дополнения в некоторые приказы

Приказ Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 8 ноября 2024 года № 371-НҚ. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 ноября 2024 года № 35354.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый перечень некоторых приказов, в которые вносятся изменения и дополнение, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Комитету технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра торговли и интеграции Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

| Исполняющий обязанности Министра торговли и интеграции Республики Казахстан | А. Бижанова |
| --- | --- |

"СОГЛАСОВАН"

Министерство цифрового развития,

инноваций и аэрокосмической

промышленности Республики Казахстан

|  | Приложение к приказу Исполняющий обязанности Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 8 ноября 2024 года № 371-НҚ |
| --- | --- |

Перечень некоторых приказов, в которые вносятся изменения и дополнение

1. Внести в приказ Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министр индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 28 сентября 2012 года № 350 "Об утверждении Правил электронного учета данных о поверяемых средствах измерений и их передачи в государственный научный метрологический центр" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8057) следующие изменения:

в Правилах электронного учета данных о поверяемых средствах измерений и их передачи в государственный научный метрологический центр, утвержденных указанным приказом:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящие Правила электронного учета данных о поверяемых средствах измерений и их передачи в государственный научный метрологический центр разработаны в соответствии с пунктом 4 статьи 19 Закона Республики Казахстан "Об обеспечении единства измерений" и определяют порядок электронного учета данных о поверяемых средствах измерений и их передачи в государственный научный метрологический центр (далее - ГНМЦ), за исключением случаев, составляющих государственные секреты и иную охраняемую законом тайну.";

пункты 3, 4 и 5 изложить в следующей редакции:

"3. Поверочные лаборатории осуществляют электронный учет данных о поверяемых средствах измерений и их передачу в ГНМЦ путем оформления сертификата о поверке средств измерений в информационной системе технического регулирования.

4. Поверочные лаборатории при оформлении сертификата о поверке средств измерений в информационной системе технического регулирования, указывают следующие сведения:

1) номер сертификата о поверке средств измерений (извещения о непригодности) и (или) номерной код самоклеящегося лейбла;

2) наименование средства измерений (эталона);

3) тип, обозначение;

4) заводской номер (при наличии данных);

5) диапазон измерений средства измерений;

6) изготовитель (при наличии данных);

7) дата изготовления (при наличии данных);

8) пользователь (при наличии данных);

9) обозначение и наименование нормативных документов по поверке;

10) обозначение эталона и вспомогательного оборудования, использованного при поверке;

11) класс или другие точностные характеристики;

12) информация о прослеживаемости измерений;

13) дата поверки;

14) срок действия сертификата о поверке средств измерений или самоклеящегося лейбла;

15) фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя отдела (лаборатории);

16) фамилия, имя, отчество поверителя (при его наличии);

17) сведения по лейблам, пломбам.

5. Данные, предоставляемые Поверочными лабораториями, в автоматическом режиме учитываются в информационной системе технического регулирования с момента поступления.".

2. Внести в приказ Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 13 июня 2014 года № 215 "Об утверждении Правил изготовления, хранения и применения поверительных клейм" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9582) следующие изменения и дополнение:

в Правилах изготовления, хранения и применения поверительных клейм, утвержденных указанным приказом:

пункт 21 изложить в следующей редакции:

"21. Поверительные клейма предназначены для удостоверения о положительном результате поверки средств измерений, вместе с тем используются:

1) металлические клейма и пластиковые пломбы – для закрытия доступа к узлам регулировки средств измерений;

2) латунные клейма – для клеймения стеклянных мер вместимости и термометров стеклянных жидкостных;

3) самоклеяющиеся лейблы – для нанесения на средства измерений (в случае отсутствия устройств, предусмотренных для пломбирования) или сертификат о поверке средств измерений либо техническую документацию средства измерений.";

дополнить пунктом 21-1 следующего содержания:

"21-1. Способы нанесения поверительных клейм:

1) оттиск металлического клейма наносится на устройство, конструктивно предусмотренное для пломбирования, методом нажатия на мастику, сургуч или удара на свинцовую пробку;

2) оттиск латунного клейма наносится на корпус стеклянных мер вместимости или термометров, устойчивых к истиранию химических веществ;

3) пластиковая пломба наносится на устройство, конструктивно предусмотренное для пломбирования;

4) самоклеяющийся лейбл наносится путем наклеивания.";

приложение 2 к Правилам изготовления, хранения и применения поверительных клейм, изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему перечню.

3. Внести в приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года № 934 "Об утверждении Правил проведения поверки средств измерений, установления периодичности поверки средств измерений и формы сертификата о поверке средств измерений" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18094) следующие изменения:

приложение к указанному приказу, изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему перечню;

в Правилах проведения поверки средств измерений, установления периодичности поверки средств измерений и формы сертификата о поверке средств измерений, утвержденных указанным приказом:

пункты 20 и 21 изложить в следующей редакции:

"20. Оформление результатов поверки средств измерений осуществляется в информационной системе технического регулирования в соответствии с приказом Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 28 сентября 2012 года № 350 "Об утверждении Правил электронного учета данных о поверяемых средствах измерений и их передачи в государственный научный метрологический центр" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8057).

При оформлении результатов поверки средств измерений применяются сведения методики поверки средств измерений, зарегистрированной в реестре ГСИ РК при допущении к применению в соответствии с приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 декабря 2018 года № 923 "Об утверждении Правил разработки, утверждения, регистрации в реестре государственной системы обеспечения единства измерений и применения методик поверки средств измерений" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18059).

Положительные результаты поверки средств измерений удостоверяются оттиском поверительного клейма, который наносится на средство измерений или сертификат о поверке средств измерений либо на эксплуатационную документацию, а также выдачей сертификата о поверке средств измерений по форме согласно приложению к настоящему приказу в течении 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня проведения поверки.

Номер сертификата о поверке средств измерений содержит шифр поверочной лаборатории, присвоенный в соответствии с Правилами изготовления, хранения и применения поверительных клейм, утвержденными приказом Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 13 июня 2014 года № 215 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9582) (далее - Приказ № 215), номер вида измерений в соответствии с национальным стандартом СТ РК 2.42-2002 "ГСИ РК. Виды измерений. Классификация" (далее – СТ РК 2.42-2002), последние две цифры года поверки и порядковый номер сертификата о поверке средств измерений.

Срок действия сертификата о поверке средств измерений указывается с учетом периодичности поверки средств измерений.

Если средство измерений по результатам поверки признается непригодным к применению, то оттиск действующего поверительного клейма гасится и делается соответствующая запись в эксплуатационной документации, действующий сертификат о поверке средств измерений аннулируется и оформляется извещение о непригодности к применению в информационной системе технического регулирования по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам.

Номер извещения о непригодности к применению средств измерений содержит шифр поверочной лаборатории, присвоенный в соответствии с Приказом № 215, номер вида измерений в соответствии СТ РК 2.42-2002, последние две цифры года поверки и порядковый номер извещения о непригодности к применению средств измерений.

21. По окончании поверки поверочная лаборатория передает заявителю средство измерений с оформленным сертификатом о поверке средств измерений или извещением о непригодности к применению средств измерений, также передает в Государственный научный метрологический центр (далее – ГНМЦ) сведения о поверенном средстве измерений для осуществления электронного учета данных о поверяемых средствах измерений.";

приложение 1 к Правилам проведения поверки средств измерений, установления периодичности поверки средств измерений и формы сертификата о поверке средств измерений, изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему перечню;

приложение 2 к Правилам проведения поверки средств измерений, установления периодичности поверки средств измерений и формы сертификата о поверке средств измерений, изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему перечню.

|  | Приложение 1 к перечню Исполняющий обязанности Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 8 ноября 2024 года № 371-НҚ |
| --- | --- |
|  | Приложение 2 к Правилам изготовления, хранения и применения поверительных клейм |

форма

Маркировка и габаритные размеры пластиковых пломб и самоклеящихся лейблов

Форма для пластиковых пломб

А – ширина корпуса 20 мм;

Б – высота корпуса 25 мм;

В – высота знака утверждения типа 5 мм;

Г – размер QR-кода 10×10 мм;

Д – размер маркировки, нумерации и адрес информационного ресурса 15 мм;

Е – размер маркировки шифра, года и квартала 10 мм;

Ж – высота пломбы в незамкнутом состоянии 30 мм;

Толщина пластиковой пломбы 6,5 мм.

Форма для самоклеящихся лейблов

А – ширина лейбла 22 мм;

Б – высота лейбла 18 мм;

В – размер QR-кода 10×10 мм;

Г – высота знака утверждения типа 6 мм;

Д – ширина галограммы 4 мм;

Е – размер адреса информационного ресурса 12 мм;

Ж – размер маркировки шифра, года и квартала 10 мм;

З – размер маркировки нумерации 12 мм;

И – ширина орнаментов 1,5 мм.

|  | Приложение 2 к перечню Исполняющий обязанности Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 8 ноября 2024 года № 371-НҚ |
| --- | --- |
|  | Приложение к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года № 934 |

Знак аккредитации

_____________________________________________________________________

(наименование поверочной лаборатории или подразделения  поверочной лаборатории)

_____________________________________________________________________

(номер аттестата аккредитации)

Сертификат о поверке средств измерений №_________

________________________________________________________________________________

(наименование средства измерений)

Тип ______________________________________________________________________

Заводской номер ___________________________________________________________

(диапазон измерений средства измерений)

Изготовитель ______________________________________________________________

Дата изготовления _________________________________________________________

Пользователь ______________________________________________________________

(наименование юридического (физического) лица)

Поверка проведена в соответствии ____________________________________________

________________________________________________________________________________

(обозначение и наименование методики поверки)

с использованием эталонов единиц величин ____________________________________

________________________________________________________________________________

(наименование эталона единицы величины, заводской номер)

На основании результатов поверки средство измерений признано годным и допущено к

применению по классу точности___________________________________________________

Информация о прослеживаемости измерений*:_______________________________________

Дата поверки "___"____________ 20 __год.

Действителен до "___"____________ 20 __год.

Руководитель подразделения (лаборатории) ___________________________________

________________________________________________________________________________

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Поверитель___________ ____________________________________________________

(подпись)             (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Информация о поверительном клейме** и QR-код сформированный информационной системой технического регулирования

Примечание:

* эталон единицы величины, к которому метрологически прослеживается результат измерений;

** вид, номер поверительного клейма при заполнении:

для самоклеящегося лейбла: СЛ – порядковый номер;

для пластиковой пломбы: ПП – порядковый номер.

|  | Приложение 3 к перечню Исполняющий обязанности Министра торговли и интеграции/ Республики Казахстан от 8 ноября 2024 года № 371-НҚ |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 к Правилам проведения поверки, установления периодичности поверки средств измерений и формы сертификата о поверке средств измерений |
|  | форма |

Заявка на поверку средств измерений

| Бизнес-идентификационный номер*/ Индивидуальный идентификационный номер** | Расчетный счет* | Полное наименование заявителя | Номер телефона | Адрес электронной почты | Наименование средства измерения | Тип средства измерения | Год изготовления | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Подтверждаю достоверность представленной информации и даю согласие на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, а также на сбор, обработку, хранение, выгрузку и использование персональных данных и иной информации в целях проведения поверки средств измерений и оформления соответствующей документации по итогам поверки.

Подпись заявителя: _________

Дата подписания заявителя: _____

Примечание:

* данные предоставляются юридическими лицами;

** данные предоставляются физическими лицами.

|  | Приложение 4 к перечню Исполняющий обязанности Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 8 ноября 2024 года/ № 371-НҚ |
| --- | --- |
|  | Приложение 2 к Правилам проведения поверки средств измерений, установления периодичности поверки средств измерений и формы сертификата о поверке средств измерений |

Знак аккредитации

_____________________________________________________________________

(наименование поверочной лаборатории или подразделения   поверочной лаборатории)

_____________________________________________________________________

(номер аттестата аккредитации)

ИЗВЕЩЕНИЕ

о непригодности к применению №_________

Средство измерений ____________________________________________________

(наименование, тип, обозначение)

Заводской номер ________________________________________________________

принадлежащее _______________________________________________________________

(наименование юридического (физического) лица))

на основании результатов поверки признано непригодным к применению.

Причина непригодности:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Руководитель подразделения (лаборатории) ___________ ________________________

(подпись)       (фамилия, имя, отчество

(при его наличии))

Поверитель ___________ ____________________________________________________

(подпись)             (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

"___"______________ 20 __ г.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан