Об утверждении типовой формы технических условий на подключение к инженерным сетям

Приказ и.о. Министра водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан от 16 апреля 2025 года № 68-НҚ. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 21 апреля 2025 года № 36000.

В соответствии с подпунктом 7-1) статьи 8 Закона Республики Казахстан "О естественных монополиях", ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую типовую форму технических условий на подключение к инженерным сетям.

2. Департаменту тарифной политики Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

| исполняющий обязанности Министра водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан | Н. Алдамжаров |
| --- | --- |

"СОГЛАСОВАН"

Министерство национальной экономики

Республики Казахстан

|  | Утвержден приказом исполняющий обязанности Министра водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан от 16 апреля 2025 года№ 68-НҚ |
| --- | --- |
|  | Потребитель: ___________________________ фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица или наименование юридического лица адрес потребителя ___________________________ ___________________________ телефон, электронная почта: ___________________________ ___________________________ ___________________________ (подпись) "___" ________ 20___ год |

Типовая форма технических условий на подключение к инженерным сетям

1. Полное наименование и адрес объекта (канала или поверхностного стока

проектируемого, действующего, реконструируемого): __________________

_________________________________________________________________

2. Назначение объекта _____________________________________________

3. Основание для получения технических условий (отметить нужное):

1) проектирование и последующее строительство новых объектов,

присоединяемых к сетям;

2) увеличение объемов потребляемых услуг из действующей системы;

3) реконструкция, если это приведет к изменению объемов и характеристик

потребляемых услуг;

4) перепрофилирование;

5) присоединение к сетям вновь вводимых объектов;

6) присоединение к сетям ранее не присоединенного объекта.

4. Площадь: _____________________________ гектар

5. Потребность __________________________

кубический метр /сутки (месяц, год):

в том числе:

1) на производственные нужды _______ кубический метр /сутки (месяц, год);

2) на полив _______________ кубический метр /сутки (месяц, год);

3) хозяйственно-бытовые нужды _______________ кубический метр/сутки

(месяц, год).

6. Подключение произвести (время и дата): _____________________________

7. Точка подключения: ______________________________________________

8. Технические условия:

1) субъект естественных монополии представляющий услуги подачи воды по каналам, подачи воды для орошения и регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений разрешает произвести забор воды из канала, водохранилища, реки _______________________________ в количестве м3/сутки (месяц, год) при условии выполнения потребителем следующих технических условий:

воду расходовать только на полив, хозяйственно-бытовые нужды и на производственные нужды там, где по технологическому процессу требуется вода.

Не разрешается расходовать воду сверхустановленного лимита;

получение согласования от территориальных бассейновых инспекций по регулированию использования и охране водных ресурсов в рамках требований законодательства Республики Казахстан;

обеспечить охранную зону каналов и поверхностного стока;

в пределах охранной зоны не разрешается производить строительные, монтажные и земельные работы любых объектов и сооружений, осуществлять погрузочно-разгрузочные работы, устраивать различного рода площадки, стоянки автотранспорта, складировать разные материалы, сооружать ограждения и заборы, а также нельзя устанавливать стационарные сооружения, высаживать деревья и кустарники, производить земляные работы без согласования с организацией по водоснабжению и (или) водохозяйственной организацией;

обеспечить проезд и свободный доступ для обслуживания, эксплуатации ремонта каналов и поверхностного стока, а также к водомерному узлу потребителя;

возмещение ущерба при повреждении каналов и поверхностного стока, и их конструкций по вине потребителя (организаций, должностных, юридических и физических лиц) производиться в полном объеме за их счет;

обеспечить применение рыбозащитных сооружений или устройств в точке подключения;

2) подключение к каналам и поверхностному стоку при помощи подпорных гидротехнических сооружений произвести:

после разработки проекта с применением новых технологий строительства,

ремонта и современных материалов;

после установления водомерного узла (водоизмерительного устройства) для коммерческого учета расхода воды;

после выполнения настоящих технических условий в полном объеме.

Подключение производить в присутствии представителя субъекта естественных монополий.

В период строительства, ремонта, очистки обеспечить бесперебойным водоснабжением существующих потребителей.

Субъект естественной монополии организует учет и регистрацию разработанных и выданных технических условий.

Один экземпляр выданных технических условий хранится неограниченный срок у субъекта естественной монополии.

Плата за выдачу и переоформление технических условий не взимается.

Срок действия технических условий соответствует нормативным срокам проектирования и строительства.

Сноска. Пункт 8 – в редакции приказа Министра водных ресурсов и ирригации РК от 02.07.2025 № 165-НҚ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан