О внесении изменения в совместный приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 28 марта 2019 года № 237 и Министра индустрии и инфраструктурного развития от 29 марта 2019 года № 162 "Об утверждении перечня измерений, относящихся к государственному регулированию"

Совместный приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 25 апреля 2025 года № 329 и Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 28 апреля 2025 года № 147-НҚ. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 30 апреля 2025 года № 36048

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в совместный приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 28 марта 2019 года № 237 и Министра индустрии и инфраструктурного развития от 29 марта 2019 года № 162 "Об утверждении перечня измерений, относящихся к государственному регулированию" (зарегистрирован в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 18438) следующее изменение:

Перечень измерений, относящихся к государственному регулированию, утвержденный указанным совместным приказом, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему совместному приказу.

2. Комитету административной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего совместного приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение пяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего совместного приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической и нормотворческой координации Министерства внутренних дел Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 1) настоящего пункта.

3. Контроль за исполнением настоящего совместного приказа возложить на курирующего заместителя Министра внутренних дел Республики Казахстан.

4. Настоящий совместный приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

| Министр торговли и интеграции Республики Казахстан | __________ А. Шаккалиев |
| --- | --- |
| Министр внутренних дел Республики Казахстан | __________ Е. Саденов |

|  | Приложение к совместному приказу Министр торговли и интеграции Республики Казахстан от 28 апреля 2025 года № 147-НҚ и Министр внутренних дел Республики Казахстан от 25 апреля 2025 года № 329 |
| --- | --- |
|  | Утвержден совместным приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 29 марта 2019 года № 162 и Министра внутренних дел Республики Казахстан от 28 марта 2019 года №237 |

Перечень измерений, относящихся к государственному регулированию

| № п/п | Наименование измерений с указанием объекта и области применения | Метрологические требования к измерениям |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диапазон измерений | Предельно допустимая погрешность или класс точности |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Измерение скорости движения транспортных средств (км/ч) мобильными скоростемерами | От 20 до 250 км/ч. | ± 2 км/ч. | Фиксация: - превышения установленной скорости движения; |
| 2 | Измерение скорости движения транспортных средств (км/ч) стационарными скоростемерами | От 20 до 250 км/ч. | ± 2 км/ч. |  |
| 3 | Измерение суммарного люфта в рулевом управлении | От 0° до 30° | ± 1° | Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 30 июня 2023 года № 534 "Об утверждении Правил дорожного движения, Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации, перечня оперативных и специальных служб, транспорт которых подлежит оборудованию специальными световыми и звуковыми сигналами и окраске по специальным цветографическим схемам" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 33003) |
| 4 | Измерение светопропускания ветрового стекла и передних боковых стекол | От 0 % до 70 % | ± 2 % |  |
| 5 | Измерение остаточной высоты рисунка протектора шин | От 0 до 150 мм. | ± 0,01мм. |  |
| 6 | Измерение концентрации компонентов в отработавших газах | - CO от 0 до 5 % объемной доли | Абсолютная ± 0,03 % Относительная ± 5 % |  |
|  |  | - CO2 от 0 до 16% объемной доли | Абсолютная ± 0,5 % Относительная ± 5 % |  |
|  |  | - O2 от 0 до 21% объемной доли | Абсолютная ± 0,1 % Относительная ± 5 % |  |
|  |  | - СН от 0 млн-1 до 2000 % млн-1 | Абсолютная ± 10 млн-1 Относительная ± 5 % |  |
| 7 | Измерение средней скорости движения транспортных средств (км/ч) стационарными скоростемерами | - | ± 2 км/ч при подсчете средней скорости | Фиксация превышения средней скорости движения |
| 8 | Измерение контролируемого участка проходимого транспортного средства | от 10 до 100 м | ± 1 % предел допускаемой погрешности вычисления пройденного расстояния транспортного средства в зоне контролируемого участка | Фиксация: - нарушения правил остановки или стоянки транспортных средств; - проезда на запрещающий сигнал светофора; - несоблюдения требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги; - нарушения правил маневрирования; - непредоставления преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения. |
| 9 | Измерение координат расположения аппаратно-программных комплексов | - | ± 5 м |  |
| 10 | Измерение расстояния между габаритами транспортных средств по выступающим точкам и дорожной разметкой | от 0 до 5 м | ± 0,5 м |  |
| 11 | Измерение погрешности синхронизации времени | Не нормируется | ± 2 с | Фиксация времени правонарушения |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан