

**Об утверждении Правил сокращения разрешенных объемов водопользования при невыполнении водопользователями планов мероприятий по сокращению потерь воды и внедрению наилучших имеющихся технологий**

Приказ и.о. Министра водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан от 26 июня 2025 года № 154-НҚ. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 27 июня 2025 года № 36342.

      Примечание ИЗПИ!

Вводится в действие с 01.01.2027.

      В соответствии с подпунктом 25) пункта 1 статьи 23 Водного кодекса Республики Казахстан ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Утвердить прилагаемые Правила сокращения разрешенных объемов водопользования при невыполнении водопользователями планов мероприятий по сокращению потерь воды и внедрению наилучших имеющихся технологий.

      2. Комитету по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан после его официального опубликования.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан.

      4. Настоящий приказ вводится в действие с 1 января 2027 года и подлежит официальному опубликованию.

|  |  |
| --- | --- |
|
*И.о. Министра водных ресурсов и**ирригации Республики Казахстан*
 |
*Н. Алдамжаров*
 |

      "СОГЛАСОВАН"

Министерство

национальной экономики

Республики Казахстан

      "СОГЛАСОВАН"

Бюро национальной статистики

Агентства по стратегическому

планированию и реформам

Республики Казахстан

|  |  |
| --- | --- |
|   | Утверждены приказомИ.о. Министра водныхресурсов и ирригацииРеспублики Казахстанот 26 июня 2025 года № 154-НҚ |

 **Правила сокращения разрешенных объемов водопользования при невыполнении водопользователями планов мероприятий по сокращению потерь воды и внедрению наилучших имеющихся технологий**

 **Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящие Правила сокращения разрешенных объемов водопользования при невыполнении водопользователями планов мероприятий по сокращению потерь воды и внедрению наилучших имеющихся технологий (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 25) пункта 1 статьи 23 Водного кодекса Республики Казахстан (далее – Кодекс) и определяет порядок сокращения разрешенных объемов водопользования при невыполнении водопользователями планов мероприятий по сокращению потерь воды и внедрению наилучших имеющихся технологий.

      2. Сокращение разрешенных объемов водопользования осуществляется бассейновыми водными инспекциями по охране и регулированию использования водных ресурсов (далее – бассейновые водные инспекции) при невыполнении водопользователями планов мероприятий по сокращению потерь воды и внедрению наилучших имеющихся технологий (далее – План).

      3. В настоящих Правилах используются следующие понятия и определения:

      1) водопользователь – физическое или юридическое лицо, которое в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, обладает правом водопользования и реализует его;

      2) наилучшие имеющиеся технологии – последние достижения в разработке процессов и методов эксплуатации технических устройств, приборов, аппаратов, сооружений, применяемых в области охраны и использования водного фонда, доказавшие свою практическую пригодность в качестве конкретной меры для водосбережения, снижения удельных норм расходов воды, сокращения или ограничения сбросов.

 **Глава 2. Порядок сокращения разрешенных объемов водопользования при невыполнении водопользователями планов мероприятий по сокращению потерь воды и внедрению наилучших имеющихся технологий**

      4. Настоящие Правила применяются ко всем водопользователям, имеющим разрешение на специальное водопользование, за исключением водопользователей, осуществляющих использование водных ресурсов непосредственно из поверхностного водного объекта без изъятия либо полностью внедривших наилучшие имеющиеся технологии и сокративших непроизводительные потери воды.

      5. В соответствии с пунктом 4 статьи 45 Кодекса одним из условий для выдачи разрешения на специальные водопользования является наличие плана мероприятий по сокращению потерь воды и внедрению наилучших имеющихся технологий (не менее чем пять лет).

      6. В случае невыполнения водопользователем мероприятий, предусмотренных Планом на рассматриваемый период, объем водопользования подлежит сокращению на величину, установленную для каждого из неисполненных мероприятий.

      7. При невыполнении двух и более предусмотренных Планом мероприятий, сокращение вводится в размере 20 % от общего объема разрешенного водопользования.

      8. Основанием для сокращения объемов водопользования является невыполнение в установленные сроки мероприятий, предусмотренных Планом.

      9. Водопользователи представляют отчет о выполнении Плана мероприятий в бассейновые водные инспекции на бумажном или электронном носителе ежегодно, в срок до десятого января года, следующего за отчетным периодом, по форме, установленной приложением 1 к настоящим Правилам.

      10. Бассейновые водные инспекции на основании анализа отчетов водопользователей формируют перечень водопользователей, которым предлагается сокращение объемов водопользования, с разбивкой по категориям водопользования.

      11. Предложения о сокращении разрешенных объемов водопользования направляются на рассмотрение соответствующего бассейнового совета для обсуждения и принятия решений.

      12. Рекомендации бассейнового совета после обсуждения направляются бассейновыми водными инспекциями в ведомство уполномоченного органа в области охраны и использования водного фонда для утверждения.

      13. Ведомство уполномоченного органа в области охраны и использования водного фонда утверждает рекомендации в течении десяти рабочих дней со дня их получения и направляет в соответствующую бассейновую инспекцию.

      14. В случае непринятия рекомендаций бассейнового совета, ведомство уполномоченного органа предоставляет мотивированное обоснование в течении пяти рабочих дней со дня их поступления.

      15. После утверждения рекомендаций бассейновые водные инспекции в течении десяти рабочих дней направляют водопользователю скорректированные расчетные объемы водопотребления, которые являются неотъемлемой частью разрешения на специальное водопользование, в соответствии с приложением 2 к настоящим Правилам.

      16. С момента уведомления водопользователя об изменениях, сокращаются объемы водопользования.

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 1к Правилам сокращениразрешенных объемов водопользованияпри невыполнении водопользователямипланов мероприятий по сокращениюобъемов потерь воды и внедрениюнаилучших имеющихся технологий |
|   | Форма |

 **Форма отчета о выполнении плана мероприятий по**
 **сокращению потерь воды и внедрению наилучших**
 **имеющихся технологий**

      Юридические и (или) физические лица представляют в бассейновые водные

инспекции, имеющие разрешение на специальное водопользование.

Периодичность: годовая

Отчетный период: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год

Срок представления – до 10 января (включительно), после отчетного периода

Код БИН/ИИН:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Реквизиты разрешения на специальное водопользование:

номер, серия\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

разрешенный объем водопользования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

дата выдачи разрешительного документа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Результаты выполнения:

общий объем сокращенных потерь воды \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

внедрение наилучших имеющихся технологий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                                 (описание, эффект)

 дополнительные показатели\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                                 (по необходимости)

3. Перечень мероприятий и их выполнение:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ |
Мероприятия |
Цель мероприятия |
Срок выполнения |
Статус выполнения (выполнено/не выполнено) |
Процент сокращенных потерь |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |  |  |  |  |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                   фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

             фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Место для печати \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ года

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложениек форме отчета о выполненииплана мероприятий по сокращениюпотерь воды и внедрениюнаилучших имеющихсятехнологий |

 **Инструкция по заполнению формы отчета о выполнении плана мероприятий по сокращению потерь воды и внедрению наилучших имеющихся технологий**

      В разделе 1 указываются реквизиты действующего разрешения на специальное водопользование: номер, серия, дата выдачи и разрешенный объем водопользования в тыс.м3.

      В разделе 2 указываются результаты выполнение плана: общий объем сокращенных потерь воды в тыс.м3, описание внедренных наилучших имеющихся технологий и достигнутый эффект.

      В графе 1 раздела 3 указывается порядковый номер.

      В графе 2 раздела 3 указывается наименование мероприятия, реализуемого в отчетном периоде согласно приложению 5 к заявлению на получение разрешения на специальное водопользование.

      В графе 3 раздела 3 указывается цель мероприятия (например, повышение КПД, оптимизация расхода воды и др.).

      В графе 4 раздела 3 указывается срок выполнения мероприятия.

      В графе 5 раздела 3 указывается статус выполнения: выполнено или не выполнено.

      В графе 6 раздела 3 указывается процент сокращения потерь воды по формуле:



      где: Р – процент сокращения потерь воды;

      Vл– начальный лимит согласно разрешенному объему водопользования;

      Vл– конечный объем, достигнутый в результате исполнения мероприятия.

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 2к Правилу сокращения разрешенныхобъемов водопользованияпри невыполнении водопользователямипланов мероприятий по сокращениюобъемов потерь воды и внедрениюнаилучших имеющихся технологий |

 **Условия скорректированного специального водопользования**

      Специальное водопользование разрешается при соблюдении следующих условий (указывается отдельно для каждого вида специального водопользования):

      Вид специального водопользования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Скорректированные расчеты объема водопотребления

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
**№** |
**Наименование водного объекта** |
**Код источника** |
**Код передающей организации** |
**Код моря-реки** |
**Притоки** |
**Код качества** |
**Расстояние от устья, км** |
**Расчетный годовой объем водозабора, тыс.м**3 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

      продолжение таблицы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
**Расчетные объемы годового водозабора по месяцам, тыс.м**3 |
**Обеспеченность годовых объемов** |
**Вид использования** |
|
Январь |
Февраль |
Март |
Апрель |
Май |
Июнь |
Июль |
Август |
Сентябрь |
Октябрь |
Ноябрь |
Декабрь |
95 % |
75 % |
50 % |
Код |
Объем, тыс.м3 |
|
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

      Скорректированные расчетные объемы водоотведения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
**№ п/п** |
**Наименование водного объекта** |
**Код источника** |
**Код принимающей организаций** |
**Водохозяйственный участок** |
**Код моря-реки** |
**Притоки** |
**Код качества** |
**Расстояние от устья, км** |
**Расчетный годовой объем водоотведения, тыс.м**3 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |  |  |  |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

      продолжение таблицы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
**Расчетный годовой объем водоотведения по месяцам, тыс.м3** |
**Загрязненные** |
**Нормативно-чистые (без очистки)** |
**Нормативно-очищенные** |
|
Январь |
Февраль |
Март |
Апрель |
Май |
Июнь |
Июль |
Август |
Сентябрь |
Октябрь |
Ноябрь |
Декабрь |
Без очистки |
Недостаточно очищенных |
|
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан