О внесении изменений в приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 3 апреля 2017 года № 240 "Об утверждении Правил проведения аудита в области пожарной безопасности"

Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 29 июля 2025 года № 295. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 1 августа 2025 года № 36553

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 3 апреля 2017 года № 240 "Об утверждении Правил проведения аудита в области пожарной безопасности" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 15099) следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с подпунктом 69) пункта 1 статьи 12 Закона Республики Казахстан "О гражданской защите", ПРИКАЗЫВАЮ:";

в Правилах проведения аудита в области пожарной безопасности, утвержденных указанным приказом:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящие Правила проведения аудита в области пожарной безопасности в Республике Казахстан (далее - Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 69) пункта 1 статьи 12 Закона Республики Казахстан "О гражданской защите" и определяют порядок проведения экспертными организациями аудита в области пожарной безопасности.";

подпункт 1) пункта 5 изложить в следующей редакции:

"1) анализ документов, характеризующих пожарную опасность объекта, а также уровень подготовки персонала, в том числе:

анализ выполнения требований законодательных и иных нормативных правовых актов по вопросам обеспечения пожарной безопасности и соответствия проектной документации;

подготовленность руководителей и персонала объекта;";

пункт 9 изложить в следующей редакции:

"9. В течение пяти рабочих дней после утверждения заключения экспертная организация представляет копию заключения в территориальный орган уполномоченного органа в сфере гражданской защиты.";

приложение к указанным Правилам изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Комитету противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

3. Контроль за исполнением настоящего совместного приказа возложить на курирующего вице-министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

| Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан | Ч. Аринов |
| --- | --- |

|  | Приложение к приказу Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 29 июля 2025 года № 295 |
| --- | --- |

|  | Приложение к Правилам проведения аудита в области пожарной безопасности |
| --- | --- |
|  | Форма |

|  | Утверждаю Руководитель экспертной организации _______________________ наименование экспертной организации, ______________________________ фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, дата, печать |
| --- | --- |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТА В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ _______ от "__" _________ 20___ г.

_________________________________________________________________ наименование объекта оценки, адрес

Заключение в течение 5 рабочих дней поступило в _________________________

____________________________________________________________________

территориальный орган Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

Входящий №_____ дата ____________

1. Сведения о заказчике и исполнителе:

1.1 Сведения о заказчике

Полное и сокращенное наименование заказчика ________________________

____________________________________________________________________ наименование организации заказчика

Местонахождение

_______________________________________________

Руководитель организации

_______________________________________________

1.2. Сведения об исполнителе - экспертной организации (полное и сокращенное наименование исполнителя)

_______________________________________________

наименование организации исполнителя

Местонахождение

_______________________________________________

Руководитель организации

_______________________________________________

Экспертная организация аккредитована на осуществление деятельности по аудиту в области пожарной безопасности. Аттестат аккредитации № ____ от ___года, действительно до ______ года.

2. Основание проведения аудита в области пожарной безопасности. Основанием для проведения аудита в области пожарной безопасности является договор (копия прилагается).

3. Аудит в области пожарной безопасности проводится в целях определения соответствия объекта требованиям пожарной безопасности.

4. Лица, участвовавшие в проведении аудита в области пожарной безопасности:

4.1. Фамилии, имена и отчества (при наличии) должностных лиц представителей заказчика и исполнителя, организации, эксплуатирующей объект, в присутствии которых проводилось обследование ____________________________________________________________________

5. Объект, в отношении которого проводится аудит в области пожарной безопасности.

Наименование в соответствии с фактическим использованием:

____________________________________________________________________ указать наименование зданий, сооружений, территорий

Класс функциональной пожарной опасности:

_______________________________________________________

Адрес: ________________________________________________

Вид права: собственность, аренда, оперативное управление:

_______________________________________________________

6. Определение требований пожарной безопасности, на основе которых проведен аудит в области пожарной безопасности.

Перечень законодательных и нормативных правовых актов, регламентирующих требования пожарной безопасности для объекта

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

указывается перечень

7. Общетехническая характеристика объекта.

Предприятие, организация осуществляет вид деятельности:

_______________________________________________

Здания, помещения предназначены для:

_______________________________________________

Здания, помещения представляют собой:

_______________________________________________

Этажность:

_______________________________________________

Фундамент здания:

_______________________________________________

Стены наружные (материал):

________________________________________________

Внутренние стены и перегородки (материал):

________________________________________________

Кровля (тип, материал):

________________________________________________

Лестницы (материал):

________________________________________________

Высота здания:

________________________________________________

Площадь здания, помещений:

________________________________________________

Объем здания:

________________________________________________

Освещение:

________________________________________________

Вентиляция:

________________________________________________

Отопление:

________________________________________________

Объект охраняется:

________________________________________________

8. Документарная проверка

| № п/п | наименование документации | имеется | отсутствует | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приказ о назначении лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности |  |  |  |
| 2 | Удостоверения о прохождении сотрудников пожарно-технического минимума |  |  |  |
| 3 | Приказы об установлении противопожарного режима |  |  |  |
| 4 | Инструкция о мерах пожарной безопасности на объекте |  |  |  |
| 5 | Журнал регистрации вводных, первичных, повторных и целевых противопожарных инструктажей |  |  |  |
| 6 | Акт ввода в эксплуатацию автоматических система обнаружения и тушения пожаров, систем дымоудаления и оповещения людей (при наличии) |  |  |  |
| 4 | План-график работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем обнаружения и тушения пожаров, систем дымоудаления и оповещения людей |  |  |  |
| 8 | Акты проверки работоспособности систем внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения |  |  |  |
| 9 | Протокол эксплуатационных испытаний металлических пожарных лестниц и ограждений кровли |  |  |  |
| 10 | Журнал учета наличия и технического состояния первичных средств пожаротушения |  |  |  |
| 11 | Протокол проверки состояния огнезащитной обработки |  |  |  |
| 12 | Акты замеров сопротивления изоляции силового и осветительного электрооборудования, электросети |  |  |  |
| 13 | Протокол проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств |  |  |  |

Информация о дополнительно подверженной анализу документации, характеризующую пожарную опасность объекта, а также уровень подготовки персонала:__________________________________________________________

____________________________________________________________________

9. Результаты обследования объекта. Изложение выявленных нарушений с указанием статей, пунктов требований, установленных законодательством Республики Казахстан, место обнаружения нарушений:

1.______________________________________________________________

2.______________________________________________________________

3.______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Примечание: В случае отсутствия нарушений требований пожарной безопасности, установленных законодательством Республики Казахстан производится соответствующая запись об отсутствии нарушений.

10. Выводы об обеспечении или не обеспечении пожарной безопасности объекта.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

11. Дополнительные условия настоящего заключения.

Заключение теряет силу в случаях:

ликвидации или смены заказчика (юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица);

не указанных в настоящем заключении (то есть вновь допущенных) нарушений требований пожарной безопасности: архитектурно-строительных, объемно-планировочных решений зданий (сооружений); технологических процессов, территорий. А также в случаях изменения классов функциональной пожарной опасности (функционального назначения) объекта или его частей, капитального ремонта, реконструкции, технического перевооружения.

12. Перечень использованных нормативных актов и документов, справочных источников и исходных данных, и другой информации:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

14. Приложения: документы по аккредитации; копии документов об образовании лиц, участвующих в проведении аудита; договор на проведение работ по аудиту в области пожарной безопасности; копии подтверждающих документов по пункту 8 заключения.

Представители объекта аудита (заказчика):

__________________ ____________________ ________________________

должность             подпись             фамилия, имя, отчество

(при наличии)

___________________ _____________________ ______________________

должность             подпись             фамилия, имя, отчество

(при наличии)

Представители экспертной организации, проводившей аудит:

___________________ _____________________ ______________________

должность             подпись             фамилия, имя, отчество

(при наличии)

___________________ _____________________ ______________________

должность             подпись             фамилия, имя, отчество

(при наличии)

Прошито, скреплено печатью.

Листов _________________________ на обороте последнего листа

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан