

**О внесении изменений в приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 30 октября 2014 года № 746 "Об утверждении Правил создания местными исполнительными органами пожарных постов, их материально-технического оснащения в населенных пунктах, в которых отсутствуют подразделения государственной противопожарной службы"**

Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 августа 2025 года № 347. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 22 августа 2025 года № 36666

      Примечание ИЗПИ!

      Вводится в действие с 25.08.2025

      ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Внести в приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 30 октября 2014 года № 746 "Об утверждении Правил создания местными исполнительными органами пожарных постов, их материально-технического оснащения в населенных пунктах, в которых отсутствуют подразделения государственной противопожарной службы (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 9928) следующие изменения:

      заголовок приказа изложить в следующей редакции:

      "Об утверждении Правил создания местными исполнительными органами пунктов пожаротушения, их материально-технического оснащения в населенных пунктах, в которых отсутствуют подразделения государственной противопожарной службы";

      преамбулу изложить в следующей редакции:

      "В соответствии с подпунктом 63) пункта 1 статьи 12 Закона Республики Казахстан "О гражданской защите" **ПРИКАЗЫВАЮ:**";

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Утвердить прилагаемые Правила создания местными исполнительными органами пунктов пожаротушения, их материально-технического оснащения в населенных пунктах, в которых отсутствуют подразделения государственной противопожарной службы.";

      Правила создания местными исполнительными органами пожарных постов, их материально-технического оснащения в населенных пунктах, в которых отсутствуют подразделения государственной противопожарной службы, утвержденные указанным приказом изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

      2. Комитету противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан после дня его первого официального опубликования.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

      4. Настоящий приказ вводится в действие с 25 августа 2025 года и подлежит официальному опубликованию.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Министр по чрезвычайным ситуациям**Республики Казахстан*
 |
*Ч. Аринов*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложениек приказу Министрапо чрезвычайным ситуациямРеспублики Казахстанот 21 августа 2025 года № 347 |
|   | Утверждены приказомМинистра внутренних делРеспублики Казахстанот 30 октября 2014 года № 746 |

 **Правила создания местными исполнительными органами пунктов пожаротушения, их материально-технического оснащения в населенных пунктах, в которых отсутствуют подразделения государственной противопожарной службы**

      1. Настоящие Правила определяют порядок создания местными исполнительными органами пунктов пожаротушения, их материально-технического оснащения и функционирования в населенных пунктах, в которых отсутствуют подразделения государственной противопожарной службы.

      2. Пункты пожаротушения создаются местными исполнительными органами в населенных пунктах, в которых отсутствуют подразделения государственной противопожарной службы в зданиях с наличием помещений для дежурной смены, пожарного автомобиля, обеспеченных телефонной связью, электроэнергией, отоплением и водоснабжением.

      3. Создание пунктов пожаротушения на соответствующих административных территориях, организация их материально-технического оснащения осуществляется по решению акима за счет и в пределах средств, предусмотренных местным бюджетом на соответствующий финансовый год.

      4. Пункты пожаротушения оснащаются пожарным автомобилем, укомплектованным минимальным количеством пожарно-технического вооружения согласно приложению к настоящим Правилам.

      5. Пожарный автомобиль обеспечивается горюче-смазочными материалами в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 августа 2009 года № 1210 "Об утверждении норм расходов горюче-смазочных материалов для государственных органов Республики Казахстан и расходов на содержание автотранспорта".

      6. Для функционирования пунктов пожаротушения привлекаются добровольные пожарные, а также работники в соответствии с трудовым законодательством.

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложениек Правилам создания местнымиисполнительными органамипунктов пожаротушения,их материально-техническогооснащения в населенныхпунктах, в которых отсутствуютподразделения государственнойпротивопожарной службы |

 **Минимальный перечень пожарно-технического вооружения на пожарный автомобиль**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
№ п/п |
Наименование оборудования и снаряжения |
Единица измерения |
Кол-во |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Рукав всасывающий, длиной 4 м, диаметром 125 мм |
шт. |
2 |
|
2 |
Рукав всасывающий, длиной 4 м, диаметром 75 мм |
шт. |
2 |
|
3 |
Рукав напорный, латексный для работы от гидранта, длиной 4-5 м, диаметром 77 мм |
шт. |
2 |
|
4 |
Рукав напорный, латексный, длиной 20 м, диаметром 66 мм |
шт. |
10 |
|
5 |
Рукав напорный, латексный, длиной 20 м, диаметром 51 мм |
шт. |
6 |
|
6 |
Сетка для всасывающего рукава СВ-125, с веревкой длиной 12 м |
шт. |
1 |
|
7 |
Разветвление 3-ходовое РТ-70 (РТ-80) |
шт. |
2 |
|
8 |
Водосборник рукавный ВС-125 с заглушками |
шт. |
1 |
|
9 |
Колонка пожарная |
шт. |
1 |
|
10 |
Ствол РСК-50 |
шт. |
4 |
|
11 |
Ствол лафетный переносной |
шт. |
1 |
|
12 |
Генератор пены средней кратности ГПС-600 |
шт. |
2 |
|
13 |
Пила поперечная |
шт. |
1 |
|
14 |
Лестница-палка |
шт. |
1 |
|
15 |
Багор металлический длиной 2,5 м |
шт. |
1 |
|
16 |
Лом  |
шт. |
1 |
|
17 |
Топор плотницкий |
шт. |
1 |
|
18 |
Крюк пожарный легкий |
шт. |
1 |
|
19 |
Лопата штыковая |
шт. |
1 |
|
20 |
Пила-ножовка по дереву в деревянном футляре |
шт. |
1 |
|
21 |
Комплект инструментов для резки электропроводов, в том числе: |  |  |
|
ножницы с диэлектрической рукояткой |
шт. |
1 |
|
перчатки диэлектрические |
пара |
1 |
|
боты диэлектрические |
пара |
1 |
|
коврик диэлектрический |
шт. |
1 |
|
22 |
Электрический групповой фонарь |
шт. |
1 |
|
23 |
Комплект инструментов для технического обслуживания автомобиля |
комп. |
1 |
|
24 |
Автомобильная радиостанция |
шт. |
1 |
|
25 |
Сигнально-громкоговорящее устройство |
шт. |
1 |
|
26 |
Комплект боевой одежды пожарного |
комп. |
1 |
|
27 |
Носимая пожарная мотопомпа |
шт. |
1 |
|
28 |
Опрыскиватель водный-ранцевый |
шт. |
5 |
|
29 |
Воздуходувы |
шт. |
5 |
|
30 |
Хлопушки |
шт. |
5 |
|
31 |
Комплект аварийно-спасательного инструмента |
комп. |
1 |
|
32 |
Радиостанция |
шт. |
3 |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан