

**О внесении изменений в приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 30 октября 2014 года № 746 "Об утверждении Правил создания местными исполнительными органами пожарных постов, их материально-технического оснащения в населенных пунктах, в которых отсутствуют подразделения государственной противопожарной службы"**

Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 августа 2025 года № 347. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 22 августа 2025 года № 36666

      Примечание ИЗПИ!

      Вводится в действие с 25.08.2025

      ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Внести в приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 30 октября 2014 года № 746 "Об утверждении Правил создания местными исполнительными органами пожарных постов, их материально-технического оснащения в населенных пунктах, в которых отсутствуют подразделения государственной противопожарной службы (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 9928) следующие изменения:

      заголовок приказа изложить в следующей редакции:

      "Об утверждении Правил создания местными исполнительными органами пунктов пожаротушения, их материально-технического оснащения в населенных пунктах, в которых отсутствуют подразделения государственной противопожарной службы";

      преамбулу изложить в следующей редакции:

      "В соответствии с подпунктом 63) пункта 1 статьи 12 Закона Республики Казахстан "О гражданской защите" **ПРИКАЗЫВАЮ:**";

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Утвердить прилагаемые Правила создания местными исполнительными органами пунктов пожаротушения, их материально-технического оснащения в населенных пунктах, в которых отсутствуют подразделения государственной противопожарной службы.";

      Правила создания местными исполнительными органами пожарных постов, их материально-технического оснащения в населенных пунктах, в которых отсутствуют подразделения государственной противопожарной службы, утвержденные указанным приказом изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

      2. Комитету противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан после дня его первого официального опубликования.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

      4. Настоящий приказ вводится в действие с 25 августа 2025 года и подлежит официальному опубликованию.

|  |  |
| --- | --- |
| *Министр по чрезвычайным ситуациям*  *Республики Казахстан* | *Ч. Аринов* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к приказу Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 августа 2025 года № 347 |
|  | Утверждены приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 30 октября 2014 года № 746 |

**Правила создания местными исполнительными органами пунктов пожаротушения, их материально-технического оснащения в населенных пунктах, в которых отсутствуют подразделения государственной противопожарной службы**

      1. Настоящие Правила определяют порядок создания местными исполнительными органами пунктов пожаротушения, их материально-технического оснащения и функционирования в населенных пунктах, в которых отсутствуют подразделения государственной противопожарной службы.

      2. Пункты пожаротушения создаются местными исполнительными органами в населенных пунктах, в которых отсутствуют подразделения государственной противопожарной службы в зданиях с наличием помещений для дежурной смены, пожарного автомобиля, обеспеченных телефонной связью, электроэнергией, отоплением и водоснабжением.

      3. Создание пунктов пожаротушения на соответствующих административных территориях, организация их материально-технического оснащения осуществляется по решению акима за счет и в пределах средств, предусмотренных местным бюджетом на соответствующий финансовый год.

      4. Пункты пожаротушения оснащаются пожарным автомобилем, укомплектованным минимальным количеством пожарно-технического вооружения согласно приложению к настоящим Правилам.

      5. Пожарный автомобиль обеспечивается горюче-смазочными материалами в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 августа 2009 года № 1210 "Об утверждении норм расходов горюче-смазочных материалов для государственных органов Республики Казахстан и расходов на содержание автотранспорта".

      6. Для функционирования пунктов пожаротушения привлекаются добровольные пожарные, а также работники в соответствии с трудовым законодательством.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к Правилам создания местными исполнительными органами пунктов пожаротушения, их материально-технического оснащения в населенных пунктах, в которых отсутствуют подразделения государственной противопожарной службы |

**Минимальный перечень пожарно-технического вооружения на пожарный автомобиль**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования и снаряжения | Единица измерения | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Рукав всасывающий, длиной 4 м, диаметром 125 мм | шт. | 2 |
| 2 | Рукав всасывающий, длиной 4 м, диаметром 75 мм | шт. | 2 |
| 3 | Рукав напорный, латексный для работы от гидранта, длиной 4-5 м, диаметром 77 мм | шт. | 2 |
| 4 | Рукав напорный, латексный, длиной 20 м, диаметром 66 мм | шт. | 10 |
| 5 | Рукав напорный, латексный, длиной 20 м, диаметром 51 мм | шт. | 6 |
| 6 | Сетка для всасывающего рукава СВ-125, с веревкой длиной 12 м | шт. | 1 |
| 7 | Разветвление 3-ходовое РТ-70 (РТ-80) | шт. | 2 |
| 8 | Водосборник рукавный ВС-125 с заглушками | шт. | 1 |
| 9 | Колонка пожарная | шт. | 1 |
| 10 | Ствол РСК-50 | шт. | 4 |
| 11 | Ствол лафетный переносной | шт. | 1 |
| 12 | Генератор пены средней кратности ГПС-600 | шт. | 2 |
| 13 | Пила поперечная | шт. | 1 |
| 14 | Лестница-палка | шт. | 1 |
| 15 | Багор металлический длиной 2,5 м | шт. | 1 |
| 16 | Лом | шт. | 1 |
| 17 | Топор плотницкий | шт. | 1 |
| 18 | Крюк пожарный легкий | шт. | 1 |
| 19 | Лопата штыковая | шт. | 1 |
| 20 | Пила-ножовка по дереву в деревянном футляре | шт. | 1 |
| 21 | Комплект инструментов для резки электропроводов, в том числе: |  |  |
| ножницы с диэлектрической рукояткой | шт. | 1 |
| перчатки диэлектрические | пара | 1 |
| боты диэлектрические | пара | 1 |
| коврик диэлектрический | шт. | 1 |
| 22 | Электрический групповой фонарь | шт. | 1 |
| 23 | Комплект инструментов для технического обслуживания автомобиля | комп. | 1 |
| 24 | Автомобильная радиостанция | шт. | 1 |
| 25 | Сигнально-громкоговорящее устройство | шт. | 1 |
| 26 | Комплект боевой одежды пожарного | комп. | 1 |
| 27 | Носимая пожарная мотопомпа | шт. | 1 |
| 28 | Опрыскиватель водный-ранцевый | шт. | 5 |
| 29 | Воздуходувы | шт. | 5 |
| 30 | Хлопушки | шт. | 5 |
| 31 | Комплект аварийно-спасательного инструмента | комп. | 1 |
| 32 | Радиостанция | шт. | 3 |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан