О внесении изменений в приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2015 года № 888 "Об утверждении учебной программы первоначальной подготовки добровольных пожарных"

Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 22 августа 2025 года № 352. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 25 августа 2025 года № 36680

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2015 года № 888 "Об утверждении учебной программы первоначальной подготовки добровольных пожарных" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 12416) следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с подпунктом 32) пункта 1 статьи 12 Закона Республики Казахстан "О гражданской защите", ПРИКАЗЫВАЮ:";

Учебную программу первоначальной подготовки добровольных пожарных, утвержденной указанным приказом, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Комитету противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан после дня его первого официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

| Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан | Ч. Аринов |
| --- | --- |

|  | Приложение к приказу Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 22 августа 2025 года № 352 |
| --- | --- |
|  | Утвержден приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2021 года № 888 |

Учебная программа первоначальной подготовки добровольных пожарных

| № п/п | Наименование темы | Количество часов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | из них |  |
|  |  |  | аудиторное | практические |
| 1. Тематический план подготовки добровольных пожарных |  |  |  |  |
| 1. Нормативная правовая база в области пожарной безопасности |  |  |  |  |
| 1 | Нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы обеспечения пожарной безопасности в Республике Казахстан. | 2 | 2 | - |
| Итого: |  | 2 | 2 | - |
| 2. Пожарно-спасательная подготовка |  |  |  |  |
| 1 | Боевая одежда и снаряжение. Сбор, выезд по тревоге и следование на пожар. | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Упражнения с пожарными рукавами, ручными и лафетными стволами по подаче огнетушащих веществ. | 1 | - | 1 |
| 3 | Упражнения с пожарными лестницами | 1 | - | 1 |
| 4 | Упражнение со спасательной веревкой. Спасание и самоспасание | 2 | 1 | 1 |
| 5 | Вскрытие и разборка конструкций на пожаре | 2 | 1 | 1 |
| 6 | Развертывание с установкой пожарного автомобиля (мотопомпы) на водоисточник. Действия пожарного при развертывании. | 2 | 1 | 1 |
| Итого: |  | 10 | 4 | 6 |
| 3. Специальные оборудования, средства связи, специальная пожарная техника |  |  |  |  |
| 1 | Тактико-технические характеристики пожарных автомобилей и пожарных мотопомп | 2 | 2 | - |
| 2 | Пожарно-техническое оборудование, вывозимое на пожарных автомобилях | 1 | 1 | - |
| 3 | Пожарные рукава, рукавное оборудование, пожарные стволы | 1 | 1 | - |
| 4 | Огнетушители | 1 | - | 1 |
| 5 | Организация связи | 1 | 1 | - |
| Итого: |  | 6 | 5 | 1 |
| 4. Тактика проведения аварийно-спасательных работ и тушения пожаров |  |  |  |  |
| 1 | Общие сведения о горении и горючих веществах, пожаре и его развитии. Основы прекращения горения на пожаре. | 1 | 1 | - |
| 2 | Разведка пожара. Действия при разведке пожара. | 1 | 1 | - |
| 3 | Поисково-спасательные работы на пожаре. Действия при спасании людей и эвакуации имущества. | 1 | 1 | - |
| 4 | Тактика тушения пожаров. Действия при тушении пожара. | 1 | 1 | - |
| 5 | Особенности тушения пожаров в населенных пунктах и организациях. | 1 | 1 | - |
| 6 | Особенности тушения степных пожаров. | 1 | 1 | - |
| Итого: |  | 6 | 6 | - |
| 5. Пожарно-профилактическая подготовка |  |  |  |  |
| 1 | Общие принципы обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов, организаций, степных массивов. | 1 | 1 | - |
| 2 | Виды строительных материалов и их горючесть. | 1 | 1 | - |
| 3 | Общие меры пожарной безопасности в населенных пунктах, организациях, степных массивах. Противопожарные мероприятия при производстве огневых и ремонтных работ. | 1 | 1 | - |
| 4 | Наружное и внутреннее противопожарное водоснабжение. | 2 | 1 | 1 |
| Итого: |  | 5 | 4 | 1 |
| 6. Оказание первой помощи пострадавшим на пожаре |  |  |  |  |
| 1 | Основные правила остановки кровотечения. | 1 | 1 |  |
| 2 | Основные правила и способы проведения искусственного дыхания и наружного (непрямого) массажа сердца. Определения пульса. | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Способы оказания первой помощи при ранениях, ушибах, вывихах, переломах. | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Способы оказания первой помощи при химических и термических ожогах, обморожении. | 2 | 1 | 1 |
| Итого: |  | 7 | 4 | 3 |
| 7. Обучение населения мерам пожарной безопасности и действиям при возникновении пожара |  |  |  |  |
| 1 | Проведение с населением противопожарного инструктажа и изучение пожарно-технического минимума. | 1 | 1 | - |
| Итого: |  | 1 | 1 | - |
| 8. Техника безопасности |  |  |  |  |
| 1 | Техника безопасности при тушении пожара. | 1 | 1 | - |
| Итого: |  | 1 | 1 | - |
| 9. Психологическая подготовка |  |  |  |  |
| 1 | Психологическая готовность к действиям в экстремальной ситуации. | 1 | 1 | - |
| Итого: |  | 1 | 1 | - |
|  | Сдача зачетов. | 2 | 1 | 1 |
| Всего часов |  | 41 | 29 | 12 |
| 2. Тематический план подготовки добровольных пожарных-водителей |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование темы | Количество часов |  |  |
|  |  | всего | из них |  |
|  |  |  | аудиторное | практические |
| 1 | Классификация и маркировка пожарных автомобилей. | 1 | 1 | - |
| 2 | Пожарные автомобили основного назначения, и их основные тактико-технические данные. | 1 | 1 | - |
| 3 | Пожарные автомобили специального назначения, и их основные тактико-технические данные. | 1 | 1 | - |
| 4 | Система дополнительного охлаждения двигателя. Емкость для воды и пенообразователя. Обогрев емкостей для воды, пенообразователя и насосного отсека. | 1 | - | 1 |
| 5 | Пожарные насосы. | 3 | 1 | 2 |
| 6 | Вакуумная система. Блок газоструйного вакуум-аппарата и газовой сирены. | 1 | - | 1 |
| 7 | Средства, приборы и аппараты пенного тушения. | 2 | 1 | 1 |
| 8 | Пожарные мотопомпы. | 1 | - | 1 |
| 9 | Органы управления. Контрольно-измерительные приборы пожарных автомобилей. Дополнительное электрооборудование пожарных автомобилей. Отопитель кабины боевого расчета. | 1 | - | 1 |
| 10 | Кузов, пожарно-техническое оборудование. | 1 | - | 1 |
| 11 | Диагностирование технического состояния пожарных автомобилей и их специальных агрегатов. | 2 | 1 | 1 |
| 12 | Квалификационная характеристика и обязанности водителя пожарного автомобиля. | 1 | 1 | - |
| 13 | Техническое обслуживание и ремонт пожарных автомобилей. | 2 | 1 | 1 |
| 14 | Техническая документация. Нормы расхода топлива и смазочных материалов, порядок списания. | 1 | 1 | - |
| 15 | Основы тактики тушения пожаров. | 1 | 1 | - |
| 16 | Пожарно-техническое оборудование и приемы работы с ним. | 2 | 1 | 1 |
| 17 | Противопожарное водоснабжение. Забор воды из водоисточников. | 3 | 1 | 2 |
| 18 | Элементы теории и основы безопасности движения пожарных автомобилей. Правила движения автомобилей, оборудованных специальными световыми и звуковыми сигналами. | 1 | 1 | - |
| 19 | Работа на пожарных автомобилях. | 4 | - | 4 |
| 20 | Сдача зачетов. | 4 | 1 | 3 |
| Всего часов: |  | 34 | 14 | 20 |

Примечание: по завершению обучения проводится заседание комиссии по результатам первоначальной подготовки с оформлением соответствующего протокола, согласно приложению 1 к настоящей Учебной программе и выдачей сертификата о прохождении первоначальной подготовки добровольных пожарных по соответствующей категории, согласно приложению 2 к настоящей Учебной программе.

1. Содержание тем подлежащих освоению добровольными пожарными:

1) нормативная правовая база в области пожарной безопасности:

Тема № 1. Нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы обеспечения пожарной безопасности в Республике Казахстан.

Занятие 1, 2. Основные положения Закона Республики Казахстан "О гражданской защите", приказа Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55 "Об утверждении Правил пожарной безопасности" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 26867), приказа Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 17 августа 2021 года № 405 Об утверждении технического регламента "Общие требования к пожарной безопасности" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 24045), приказа Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года № 782 "Об утверждении Правил осуществления деятельности профессиональных противопожарных служб" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 9931). Цели и задачи деятельности добровольных противопожарных формирований.

Метод проведения: аудиторное занятие;

2) Пожарно-спасательная подготовка:

Тема № 1. Боевая одежда и снаряжение пожарного. Сбор, выезд по тревоге и следование на пожар.

Занятие 1. Экипировка пожарного, надевание боевой одежды и снаряжения. Порядок действий личного состава смены при сборе, выезде по тревоге и следовании на пожар, техника безопасности.

Метод проведения: аудиторное и практическое занятие.

Тема № 2. Упражнения с пожарными рукавами, ручными и лафетными стволами по подаче огнетушащих веществ.

Занятие 1. Упражнения с пожарными рукавами, стволами, рукавной арматурой и принадлежностями.

Метод проведения: практическое занятие.

Тема № 3. Упражнения с пожарными лестницами.

Занятие 1. Практическая отработка приемов снятия лестниц их переноски, установки, подъема в этажи, уборка и укладка на автомобиль.

Метод проведения: практическое занятие.

Тема № 4. Упражнения со спасательной веревкой. Спасание и самоспасание.

Занятие 1, 2. Сматывание веревки в клубок, закрепление за конструкцию четырьмя способами. Вязка спасательной петли и одевание на пострадавших. Спасание пострадавших и самоспасание.

Метод проведения: аудиторное и практическое занятия.

Тема № 5. Вскрытие и разборка конструкций на пожаре.

Занятие 1, 2. Определение места и объема вскрытия конструкций на пожаре для спасания пострадавших и выпуска дыма. Инструмент, применяемый для вскрытия и разборки конструкций.

Метод проведения: аудиторное и практическое занятия.

Тема № 6. Развертывание с установкой пожарного автомобиля (мотопомпы) на водоисточник. Действия пожарного при развертывании.

Занятие 1, 2. Развертывание отделения с подачей одного (двух) ствола на 2-3 рукава без установки и с установкой пожарного автомобиля на водоисточник.

Метод проведения: аудиторное и практическое занятия;

3) специальные оборудование, средства связи, специальная пожарная техника:

Тема № 1. Тактико-технические характеристики пожарных автомобилей и пожарных мотопомп.

Занятие 1, 2. Классификация пожарных автомобилей. Назначение, марки, тактико-технические характеристики основных, специальных и вспомогательных пожарных автомобилей. Назначение, типы пожарных мотопомп, область их применения. Основные технические характеристики и устройство: мотопомп.

Метод проведения: аудиторное занятие.

Тема № 2. Пожарно-техническое оборудование, вывозимое на пожарных автомобилях.

Занятие 1. Размещение и порядок хранения оборудования на пожарном автомобиле. Табель положенности пожарного оборудования на автомобиле. Оборудование пожарного автомобиля основного назначения.

Метод проведения: аудиторное занятие.

Тема № 3. Пожарные рукава, рукавное оборудование, пожарные стволы.

Занятие 1. Назначение, устройство, виды пожарных рукавов и рукавной арматуры, пожарных стволов. Эксплуатация, уход и испытание напорных и напорно-всасывающих рукавов. Техника безопасности при работе с пожарными рукавами и стволами.

Метод проведения: аудиторное занятие.

Тема № 4. Огнетушители.

Занятие 1. Назначение, область применения и принцип работы углекислотных, порошковых и воздушно-пенных огнетушителей.

Метод проведения: практическое занятия.

Тема № 5. Организация связи.

Занятие 1. Назначение и общие принципы организации связи. Аппаратура связи. Стационарные, переносные радиостанции, их устройство и порядок работы. Организация связи на пожаре. Правила ведения радиообмена.

Метод проведения: аудиторное занятие;

4) тактика проведения аварийно-спасательных работ и тушения пожаров:

Тема № 1. Общие сведения о горении и горючих веществах, пожаре и его развитии. Основы прекращения горения на пожаре.

Занятие 1. Общие понятия о процессе горения. Краткие сведения о пожарной опасности и характере горения наиболее распространенных горючих веществ. Температура воспламенения, скорость горения в зависимости от измельченности веществ, смачиваемость водой, способность образовывать взрывоопасные смеси.

Классификация и выбор огнетушащих средств. Общие сведения об основных огнетушащих веществах и способах тушения.

Метод проведения: аудиторное.

Тема № 2. Разведка пожара. Действия пожарного при разведке пожара.

Занятие 1. Цель и задачи разведки пожара. Организация разведки и ее проведение, обязанности лиц, проводящих разведку. Действия при разведке пожара. Методы проведения разведки. Принятие мер по спасанию людей, нуждающихся в помощи. Техника безопасности при проведении разведки пожара.

Метод проведения: аудиторное.

Тема № 3. Поисково-спасательные работы на пожаре. Действия пожарного при спасании людей и эвакуации имущества.

Занятие 1. В каких случаях проводятся поисково-спасательные работы. Способы отыскания людей, порядок, пути и способы спасания. Действия пожарного при спасании людей и эвакуации имущества. Техника безопасности при спасании людей и эвакуации имущества.

Метод проведения: аудиторное.

Тема № 4. Тактика тушения пожаров. Действия при тушении пожара.

Занятие 1. Понятие о пожарной тактике. Боевой устав органов противопожарной службы - основа пожарной тактики. Действия при тушении пожара. Тушение пожаров - составная часть системы противопожарной защиты и основной вид боевых действий подразделений противопожарной службы. Задачи и принципы тушения пожаров.

Метод проведения: аудиторное.

Тема № 5. Особенности тушения пожаров в населенных пунктах и организациях.

Занятие 1. Пожарно-тактическая характеристика, особенности развития и тушения пожаров в населенных пунктах и организациях.

Техника безопасности при тушении пожара.

Метод проведения: аудиторное.

Тема № 6. Особенности тушения степных пожаров.

Занятие 1. Пожарно-тактическая характеристика, особенности развития и тушения степных пожаров.

Техника безопасности при тушении пожара.

Метод проведения: аудиторное;

5) пожарно-профилактическая подготовка:

Тема № 1. Общие принципы обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов, организаций, степных массивов.

Занятие 1. Задачи пожарной профилактики. Основные причины возникновения и распространения пожаров в населенных пунктах, организациях, степных массивах. Понятия "пожарная опасность" и "пожарная безопасность". Понятие о направлениях обеспечения пожарной безопасности объекта. Понятия "система предотвращения пожара", "система противопожарной защиты", "противопожарный режим". Основные нормативные документы, регламентирующие пожарную безопасность.

Метод проведения: аудиторное.

Тема № 2. Виды строительных материалов и их горючесть.

Занятие 1. Характеристика пожароопасных свойств веществ и материалов: группа горючести, температура вспышки, температура воспламенения, температура самовоспламенения, температура самовозгорания. Температурные и концентрационные пределы воспламенения и распространения пламени. Условия пожаро-взрывобезопасности при использовании веществ и материалов.

Метод проведения: аудиторное.

Тема № 3. Общие меры пожарной безопасности в населенных пунктах, организациях, степных массивах. Противопожарные мероприятия при производстве огневых и ремонтных работ.

Занятие 1, 2. Основные причины пожаров, происходящих в населенных пунктах, организациях, степных массивах. Противопожарные инструкции (общеобъектовые, цеховые и для отдельных производственных установок). Обязанности должностных лиц, ответственных за соблюдение пожарной безопасности предприятий, отдельных цехов.

Виды огневых работ и их пожарная опасность. Постоянные и временные места проведения огневых работ. Организация надзора за огневыми работами. Основные руководящие документы на проведение огневых работ. Осмотр места проведения огневых работ до и после их окончания. Организация и проведение огневых работ на пожаро-взрывоопасных объектах, установках и оборудовании.

Метод проведения: аудиторное.

Тема № 4. Наружное и внутреннее противопожарное водоснабжение.

Занятие 1, 2. Схемы наружного и внутреннего водоснабжения объектов хозяйствования. Устройство и противопожарные требования при эксплуатации пожарных водоемов и гидрантов. Требования к размещению и оборудованию внутренних пожарных кранов, использование при пожаре.

Метод проведения: аудиторное и практическое занятия;

6) оказание первой помощи пострадавшим на пожаре:

Тема № 1. Основные правила остановки кровотечения.

Занятие 1. Наложение давящей повязки, прижатие артерий, максимальное сгибание конечностей, наложение жгута.

Метод проведения: аудиторное.

Тема № 2. Основные правила и способы проведения искусственного дыхания и наружного (непрямого) массажа сердца. Определения пульса.

Занятие 1. Признаки жизни и смерти (биологической и клинической). Признаки остановки сердца. Порядок определения пульса. Алгоритмы сердечно-легочной реанимации одним и двумя пожарными. Отработка навыков сердечно-легочной реанимации.

Метод проведения: аудиторное и практическое занятия.

Тема № 3. Способы оказания первой помощи при ранениях, ушибах, вывихах, переломах.

Занятие 1. Проникающие ранения черепа, груди, живота. Особенности оказания первой помощи (обработка ран, повязки, обезболивание, укладка и транспортировка). Первая помощь при ранах головы, шеи, грудной клетки (повязки на область головы, шеи, лицевой части, подбородок). Само- и взаимопомощь при ранах груди и живота. Пневмоторакс. Само- и взаимопомощь. Повязки, отработка навыков наложения повязок на верхние и нижние конечности (плечо, локтевой сустав, кисть, пальцы).

Метод проведения: аудиторное и практическое занятия.

Тема № 4. Способы оказания первой помощи при химических и термических ожогах, обморожении.

Занятие 1. Ожоги, виды, тяжесть. Алгоритмы первой помощи, профилактика шока. Виды обморожения, оказание первой помощи. Гипотермия и гипертермия, особенности оказания первой помощи.

Метод проведения: аудиторное и практическое занятия;

7) обучение населения мерам пожарной безопасности и действиям при возникновении пожара:

Тема № 1. Проведение с населением и работниками организаций противопожарного инструктажа и изучение пожарно-технического минимума.

Занятие 1. Порядок организации обучения мерам пожарной безопасности населения и работников организаций, путем проведения противопожарного инструктажа или обучения пожарно-техническому минимуму. Виды противопожарных инструктажей и периодичность их проведения.

Метод проведения аудиторное;

8) техника безопасности:

Тема № 1. Техника безопасности при тушении пожара.

Занятие 1. Требования к пожарной технике, пожарно-техническому оборудованию, боевой одежде и снаряжению. Требования правил техники безопасности при тушении пожара. Техника безопасности при сборе и выезде по тревоге, следовании на пожар (аварию), стихийное бедствие, техника безопасности при развертывании и тушении пожаров.

Метод проведения: аудиторное занятие;

9) психологическая подготовка:

Тема № 1. Психологическая готовность к действиям в экстремальной ситуации.

Занятие 1. Поведение личности в экстремальной ситуации. Понятие экстремальной ситуации. Снятие психоэмоционального напряжения.

Метод проведения: аудиторное занятие.

2. Содержание тем подлежащих освоению добровольными пожарными-водителями:

Тема № 1. Классификация и маркировка пожарных автомобилей.

Занятие 1. Классификация пожарных автомобилей по роду выполняемых работ, типу базового шасси, грузоподъемности. Разделение пожарных автомобилей на три группы (основные, специальные, вспомогательные). Маркировка пожарных автомобилей - основа их оперативно-тактических характеристик.

Метод проведения: аудиторное занятие.

Тема № 2. Пожарные автомобили основного назначения, и их основные тактико-технические данные.

Занятие 1. Краткая тактико-техническая характеристика, область применения автоцистерн и насосно-рукавных автомобилей. Назначение, расположение, устройство и взаимодействие основных агрегатов и систем специального назначения.

Метод проведения: аудиторное занятие.

Тема № 3. Пожарные автомобили специального назначения, и их основные тактико-технические данные.

Занятие 1. Общие сведения о пожарных автомобилях специального назначения. Назначение, общее устройство, основные параметры, принцип работы.

Метод проведения: аудиторное занятие.

Тема № 4. Система дополнительного охлаждения двигателя. Емкость для воды и пенообразователя. Обогрев емкостей для воды, пенообразователя и насосного отсека.

Занятие 1. Устройство и работа системы дополнительного охлаждения. Контроль и регулировка температуры охлаждающей жидкости. Основные неисправности системы дополнительного охлаждения. Признаки и причины неисправностей и способы их устранения.

Назначение и расположение волноломов, горловины, контрольной трубки, отстойника и труб подогрева. Крепление цистерны и бака на раме автомобиля. Подсоединение водопенных коммуникаций. Основные неисправности емкостей для воды и пенообразователя и способы их устранения. Работы при техническом обслуживании емкостей и приемы их выполнения.

Обогрев емкостей для воды, пенообразователя и насосного отсека.

Метод проведения: практическое занятие.

Тема № 5. Пожарные насосы.

Занятие 1, 2. Назначение и принцип работы пожарного центробежного насоса, комбинированного со ступенью высокого давления. Устройство насосов. Назначение основных узлов и деталей насоса. Назначение и расположение:

контрольных приборов (мановакуумметров, тахометра);

вакуум-клапана;

пеносмесителя, задвижек;

трубопроводов, вентилей;

сливного краника и других водопенных коммуникаций. Крепление насосов на раме автомобиля.

Признаки и причины неисправностей и способы их устранения. Проверка герметичности насоса.

Метод проведения: аудиторное и практическое занятия.

Тема № 6. Вакуумная система. Блок газоструйного вакуум-аппарата и газовой сирены.

Занятие 1. Назначение, расположение, устройство и работа газоструйного вакуум-аппарата и газовой сирены. Органы управления работой блока. Основные неисправности и способы их устранения.

Назначение, расположение и взаимодействие приборов вакуумной системы. Устройство и принцип действия вакуумного клапана насоса. Приемы включения вакуумной системы. Причины неисправностей и способы их устранения.

Метод проведения: практическое занятие.

Тема № 7. Средства, приборы и аппараты пенного тушения.

Занятие 1, 2. Пеносмесители: назначение, виды, устройство, принцип действия и техническая характеристика. Установка пеносмесителя на насосе и подсоединение трубопроводов.

Пеносливные и пенообразующие устройства: назначение, виды, устройство. Работа воздушно-пенных стволов, генераторов пены. Основные неисправности приборов и аппаратов пенного тушения. Признаки и причины неисправностей и способы их устранения.

Метод проведения: аудиторное и практическое занятия.

Тема № 8. Пожарные мотопомпы.

Занятие 1. Назначение, типы пожарных мотопомп, их применение. Основные технические характеристики и устройство мотопомп. Пожарное оборудование мотопомп. Основные неисправности и способы их устранения. Пуск, работа мотопомпы и уход за ней. Работы при техническом обслуживании. Техника безопасности при работе.

Метод проведения: практическое занятие.

Тема № 9. Органы управления. Контрольно-измерительные приборы пожарных автомобилей. Дополнительное электрооборудование пожарных автомобилей. Отопитель кабины боевого расчета.

Занятие 1. Расположение и назначение рычагов (сцепления, коробки отбора мощностей и так далее). Приемы действия органами управления.

Контрольно-измерительные приборы, их назначение, устройство, принцип действия и расположение.

Назначение и расположение приборов освещения и сигнализации. Принцип действия и расположения переключателей, выключателей и предохранителей. Схема дополнительного электрооборудования. Основные неисправности дополнительных приборов освещения и сигнализации. Признаки и причины неисправности и способы их устранения.

Устройство и принцип работы бензоэлектрического отопителя. Управление и контроль за работой отопителя.

Метод проведения: практическое занятие.

Тема № 10. Кузов, пожарно-техническое оборудование.

Занятие 1. Кабина боевого расчета и кузов изучаемых пожарных автомобилей. Расположение и назначение отсеков.

Назначение, размещение и крепление: водопенного оборудования, пожарных стволов, пожарных рукавов и принадлежностей, ручных пожарных лестниц, ручного инструмента для пожарных. Табель положенности пожарного оборудования.

Метод проведения: практическое занятие.

Тема № 11. Диагностирование технического состояния пожарных автомобилей и их специальных агрегатов.

Занятие 1, 2. Назначение, цель и задачи технического диагностирования. Место диагностики в технологическом процессе технического обслуживания и ремонта пожарных автомобилей. Нормативные значения параметров диагностирования. Проверка и испытание специальных агрегатов пожарных автомобилей при отсутствии диагностических средств. Диагностические карты проверки технического состояния пожарных автомобилей. Техника безопасности при диагностировании автомобилей.

Метод проведения: аудиторное и практическое занятия.

Тема № 12. Квалификационная характеристика и обязанности водителя пожарного автомобиля.

Занятие 1. Профессиональные дополнительные требования, предъявляемые к водителю пожарного автомобиля. Обязанности водителя пожарного автомобиля: при ведении боевых действий на пожаре.

Метод проведения: аудиторное занятие.

Тема № 13. Техническое обслуживание и ремонт пожарных автомобилей.

Занятие 1, 2. Виды и периодичность технического обслуживания. Содержание работ при проведении технического обслуживания, сезонного обслуживания и перед постановкой автомобиля в боевой расчет после возвращения его с пожара.

Система, виды и методы ремонта пожарных автомобилей. Факторы, влияющие на величину и нормы межремонтных пробегов пожарных автомобилей. Сдача автомобилей в ремонт и получение из ремонта. Организация проведения ремонта. Технические требования к пожарному автомобилю после ремонта. Техническая документация на ремонт пожарного автомобиля, учет ремонта. Техника безопасности при ремонте пожарных автомобилей.

Метод проведения: аудиторное и практическое занятия.

Тема № 14. Техническая документация. Нормы расхода топлива и смазочных материалов, порядок списания.

Занятие 1, 2. Технический паспорт, формуляр и эксплуатационная карточка пожарного автомобиля. График технического обслуживания, журнал технического обслуживания пожарного автомобиля, карточки учета работы автомобильных шин и аккумуляторных батарей. Периодичность и правила их заполнения.

Нормы расхода жидкого топлива и смазочных материалов для пожарных автомобилей. Летняя и зимняя нормы расхода топлива. Порядок списания горючего. Понятие о топливной экономичности автомобилей и расходе топлива. Методы и приемы экономичного управления автомобилем. Регулировка систем автомобиля на экономичное расходование топлива. Особенности эксплуатации и расхода топлива в экстремальных условиях. Влияние квалификации водителя на расход топлива.

Метод проведения: аудиторное занятие.

Тема № 15. Основы тактики тушения пожаров.

Занятие 1. Общие понятия о пожарной тактике. Основные действия подразделений противопожарной службы при тушении пожара. Содержание работ водителя при проведении боевых действий на пожаре. Характерные ошибки, допускаемые водителями при тушении пожара.

Метод проведения: аудиторное занятие.

Тема № 16. Пожарно-техническое оборудование и приемы работы с ним.

Занятие 1, 2. Виды, назначение и устройство пожарно-технического оборудования. Всасывающие рукава, всасывающая сетка их назначение, устройство, краткая характеристика. Ключи для соединительных, всасывающих и напорных рукавов.

Напорные рукава, их назначение и краткая характеристика. Водосборник для пожарных рукавов, соединительные рукавные головки, прокладки, задержки, зажимы, седла, мостики, их назначение и использование при прокладке рукавных линий.

Пожарные стволы для подачи воды (перекрывные, распылители, комбинированные, лафетные), насадки и их назначение. Понятие о расходе воды и дальности струи. Зависимость их от давления у насадки. Гидроэлеватор и водоуборочный эжектор. Их назначение, устройство, порядок работы.

Рукавные разветвления, их назначение и устройство. Техника безопасности при работе с рукавами, рукавными катушками, при сборке рукавной линии для забора воды.

Метод проведения: аудиторное и практическое занятия.

Тема № 17. Противопожарное водоснабжение. Забор воды из водоисточников.

Занятие 1, 2. Общие сведения о пожарном водоснабжении. Виды и расположение водоисточников, которые используются для тушения пожара. Пожарный гидрант, его назначение и устройство, расположение пожарных гидрантов на водопроводной сети. Указатели гидрантов и правила пользования ими. Особенности эксплуатации пожарных гидрантов в летнее и зимнее время.

Пожарная колонка, ее назначение и устройство. Взаимодействие частей гидранта и колонки при установке колонки на гидрант, пуске и закрытии воды.

Техника безопасности при установке пожарного автомобиля на водоисточники и при работе с пожарной колонкой. Установка пожарного автомобиля для забора воды из водоема.

Метод проведения: аудиторное и практическое занятия.

Тема № 18. Элементы теории и основы безопасности движения пожарных автомобилей. Правила движения автомобилей, оборудованных специальными световыми и звуковыми сигналами.

Занятие 1. Элементы теории движения автомобиля. Силы, действующие на автомобиль. Расположение центра тяжести пожарного автомобиля. Средняя скорость движения. Торможение автомобиля. Устойчивость и управляемость пожарного автомобиля.

Требования безопасности к вождению автомобилей оборудованных специальными звуковыми и световыми сигналами. Обязательные для водителя при управлении автомобилем.

Метод проведения: аудиторное занятие.

Тема № 19. Работа на пожарных автомобилях.

Занятие 1, 2. Выбор места для установки автомобиля, мотопомпы для забора воды из водоисточников (гидрант или открытый водоем).

Прокладка всасывающей и напорной линии. Пуск и действие вакуум-аппарата, насоса и подача воды в рукавные линии. Забор воды из гидранта, с открытого водоема и цистерны.

Подача воды насосом с помощью гидроэлеватора с глубин и расстояний, превышающих практические пределы всасывания.

Метод проведения: практическое занятие.

|  | Приложение 1 к Учебной программе первоначальной подготовки добровольных пожарных |
| --- | --- |

Протокол № ___ заседания комиссии по результатам первоначальной подготовки
________________________________________________
(полное наименование учебного центра)

В соответствии с приказом (распоряжением) ______________________

от "___" _____ 20__ года № ___ комиссия в составе:

председатель _________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

члены:

1. ___________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

2. ___________________________________________________________

3. ___________________________________________________________

4. ___________________________________________________________

"___" _____ 20__ года провела проверку знаний по результатам

первоначальной подготовки и установила следующие результаты:

| № п/п | Фамилия, имя, отчество (при его наличии) | Должность | Отметка | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

Председатель комиссии ________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность)

Члены комиссии:

1. ___________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность)

2. ___________________________________________________________

3. ___________________________________________________________

4. ___________________________________________________________

Место печати "___" _____ 20__ год

|  | Приложение 2 к Учебной программе первоначальной подготовки добровольных пожарных |
| --- | --- |

Сертификат о прохождении первоначальной подготовки добровольных пожарных

| Оқу орталығының атауы (мемлекеттік тілде) | Символика (при наличии) | Наименование учебного центра, (на русском языке) |
| --- | --- | --- |
| № ______ СЕРТИФИКАТ |  |  |
| Выдан _________________________________________________берілді |  |  |
| Ерікті өрт сөндірушінің бастапқы даярлаудан өткені туралы О прохождении первоначальной подготовки добровольного пожарного |  |  |
| Білім алушының санаты _____________________________________________ Категория обучаемого |  |  |
| Оқу ортылығының басшысы Руководитель учебного центра _____________ (Т.А.Ә., Ф.И.О.) (қолы, подпись) |  |  |
| Мөр орны Место печати |  | Берілген күні _____________ Дата выдачи |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан