О внесении изменений и дополнений в совместный приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 30 октября 2018 года № 758 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 октября 2018 года № 31 "Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочных листов в области пожарной безопасности и гражданской обороны"

Совместный приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 28 августа 2025 года № 374 и Заместителя Премьер-Министра - Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 августа 2025 года № 86. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 августа 2025 года № 36727

ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Внести в совместный приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 30 октября 2018 года № 758 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 октября 2018 года № 31 "Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочных листов в области пожарной безопасности и гражданской обороны" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 17647) следующие изменения и дополнения:

подпункты 20) и 21) пункта 1 совместного приказа изложить в следующей редакции:

"20) проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов других войск и воинских формирований (за исключением объектов Министерства обороны Республики Казахстан), правоохранительных органов согласно приложению 20 к настоящему совместному приказу;

21) проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов профессиональной противопожарной службы согласно приложению 21 к настоящему совместному приказу;";

в Критериях оценки степени риска, применяемые для проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и проверок в области пожарной безопасности, утвержденных указанным совместным приказом:

в пункте 5:

подпункт 18) изложить в следующей редакции:

"18) объекты других войск и воинских формирований (за исключением объектов Министерства обороны Республики Казахстан), правоохранительных органов;";

подпункт 36) изложить в следующей редакции:

"36) профессиональная противопожарная служба объекта.";

подпункт 23) пункта 6 изложить в следующей редакции:

"23) профессиональная противопожарная служба, являющаяся членом саморегулируемой организации.";

абзац второй пункта 8 изложить в следующей редакции:

"В отношении профессиональных противопожарных служб проводится проверка на соответствие разрешительным требованиям по выданным разрешениям, профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и внеплановые проверки в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.";

абзац второй пункта 13 изложить в следующей редакции:

"Грубые нарушения – нарушения требований пожарной безопасности, направленных на исключение условий возникновения пожара, его распространения, воздействия на людей опасных факторов пожара, а также требований, регламентирующих вопросы деятельности профессиональной противопожарной службы, безопасной эксплуатации электрических сетей и электрооборудования, наличия и состояния путей эвакуации.";

пункты 20 и 21 изложить в следующей редакции:

"20. Профессиональная противопожарная служба переводятся с применением информационной системы с высокой степени риска в среднюю степень риска в области пожарной безопасности, если являются членами саморегулируемой организации, основанной на добровольном членстве (участии) в соответствии с Законом Республики Казахстан "О саморегулировании".";

21. При выявлении грубых нарушений по результатам проверок и профилактического контроля с посещением профессиональных противопожарных служб, такие службы переводятся с применением информационной системы из средней степени риска в высокую степень риска в области пожарной безопасности.";

в приложении 1 к указанным Критериям:

строку, порядковый номер 9 изложить в следующей редакции:

"

| 9. | Наличие профессиональной противопожарной службы и ее соответствие по количеству пожарных автомобилей, штатных работников, пожарно-технического оборудования и снаряжения, специального обмундирования и противопожарного снаряжения | грубое |
| --- | --- | --- |

";

дополнить строкой, порядковый номер 9-1, следующего содержания:

"

| 9-1. | Наличие договора вмененного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев объектов с массовым пребыванием людей за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц | грубое |
| --- | --- | --- |

";

строку:

Требования к объектам негосударственной противопожарной службы

изложить в следующей редакции:

"

Требования к объектам профессиональной противопожарной службы

";

строки, порядковые номера 838, 839, 840, 841, 842 и 843 изложить в следующей редакции:

"

| 838. | Наличие у профессиональной противопожарной службы аттестата на право проведения работ по предупреждению и тушению пожаров, обеспечению пожарной безопасности и проведению аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров, в организациях, населенных пунктах и на объектах | грубое |
| --- | --- | --- |
| 839. | Прием на работу в профессиональную противопожарную службу граждан Республики Казахстан, достигших восемнадцати лет и прошедших курсы обучения по специальной подготовке в специализированных учебных центрах в области пожарной безопасности по подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов профессиональных противопожарных служб | грубое |
| 840. | Наличие документации, регламентирующей деятельность профессиональной противопожарной службы | грубое |
| 841. | Содержание профессиональной противопожарной службы в постоянной (круглосуточной) готовности | грубое |
| 842. | Наличие в пожарных частях профессиональной противопожарной службы расчета на пожарном автомобиле, возглавляемого командиром расчета | грубое |
| 843. | Наличие караула, возглавляемого начальником караула (руководителя смены) при наличии в профессиональной противопожарной службе двух и более пожарных автомобилей | грубое |

";

строки, порядковые номера 845 и 846 изложить в следующей редакции:

"

| 845. | Наличие инструкторов-пожарных (не менее 2 штатных работников в дежурную смену), для охраны объектов, на которых создана профессиональная противопожарная служба без выездной техники | грубое |
| --- | --- | --- |
| 846. | Наличие пункта связи в пожарных частях и постах профессиональной противопожарной службы | грубое |

";

строку, порядковый номер 849 изложить в следующей редакции:

"

| 849. | Наличие требуемого количества основных пожарных автомобилей для профессиональной противопожарной службы | грубое |
| --- | --- | --- |

";

строку, порядковый номер 851 изложить в следующей редакции:

"

| 851. | Наличие соответствующего количества специальных пожарных автомобилей для профессиональной противопожарной службы, определенного руководителем объекта с учетом их специфики | грубое |
| --- | --- | --- |

";

строки, порядковые номера 853 и 854 изложить в следующей редакции:

"

| 853. | Наличие соответствующего количества работников профессиональной противопожарной службы на объекте в дежурную смену, согласно количеству пожарных автомобилей, умноженных на количество расчетов на пожарном автомобиле | грубое |
| --- | --- | --- |
| 854. | Осуществление в профессиональной противопожарной службе ежегодной специальной подготовки работников, включающие теоретические и практические занятия с учетом производственных характеристик объекта | грубое |

";

строку:

Разрешительные требования к негосударственной противопожарной службе с выездной пожарной техникой, аттестованной по разрешительным требованиям, действовавшим до 31 июля 2018 года

изложить в следующей редакции:

"

Разрешительные требования к профессиональной противопожарной службе с выездной пожарной техникой, аттестованной по разрешительным требованиям, действовавшим до 31 июля 2018 года

";

строки, порядковые номера 870 и 871 изложить в следующей редакции:

"

| 870. | Квалификация работников профессиональных противопожарных служб с выездной техникой: 1) для начальника службы (отряда) и его заместителя, начальника пожарной части и его заместителя наличие документов, подтверждающих – высшее техническое образование или среднее техническое образование в области пожарной безопасности, не менее 3 лет стажа работы на руководящих должностях аппаратов управления или подразделений пожаротушения органов государственной противопожарной службы; 2) для начальника пожарного поста и его заместителя наличие документов, подтверждающих – высшее техническое образование или среднее техническое образование в области пожарной безопасности, не менее 1 года стажа работы на должностях аппаратов управления или подразделений противопожарной службы; 3) для начальника караула (начальник смены) наличие документов, подтверждающих – среднее техническое образование, не менее 1 года стажа работы на должностях в подразделениях противопожарной службы, прохождение специальной подготовки в специализированном учебном центре в области пожарной безопасности; 4) для мастера газодымозащитной службы наличие документов, подтверждающих – среднее образование, прохождение специальной подготовки в специализированном учебном центре в области пожарной безопасности и имеющий допуск к работе в аппаратах на сжатом воздухе; 5) для командира отделения наличие документов, подтверждающих – среднее образование, не менее 1 года стажа работы на должностях в подразделениях противопожарной службы, прохождение специальной подготовки в специализированном учебном центре в области пожарной безопасности; 6) для старшего пожарного, пожарного наличие документов, подтверждающих – среднее образование, прохождение специальной подготовки в специализированном учебном центре в области пожарной безопасности; 7) для водителя (старшего водителя) пожарного автомобиля наличие документов, подтверждающих – среднее образование, водительское удостоверение категории "С" с опытом не менее 1 года вождения автомобиля по данной категории, прохождение специальной подготовки в специализированном учебном центре в области пожарной безопасности; 8) для радиотелефониста (диспетчера пункта связи) наличие документов, подтверждающих – среднее образование, прохождение специальной подготовки в специализированном учебном центре в области пожарной безопасности. | значительное |
| --- | --- | --- |
| 871. | Наличие специального обмундирования и противопожарного снаряжения на одного работника профессиональной противопожарной службы: 1) боевая одежда пожарного; 2) подшлемник шерстяной; 3) свитер без выреза защитного цвета; 4) рукавицы брезентовые с крагами; 5) рукавицы меховые с крагами; 6) пояс спасательный пожарный с карабином; 7) каска пожарная (шлем); 8) сапоги пожарного; 9) кобура поясная для топора пожарного; 10) сапоги резиновые. | значительное |

";

строки, порядковые номера 876 и 877 изложить в следующей редакции:

"

| 876. | Квалификация работников профессиональных противопожарных служб с выездной техникой: 1) для начальника службы (отряда) и его заместителя, начальника пожарной части и его заместителя наличие документов, подтверждающих – высшее техническое образование или среднее техническое образование в области пожарной безопасности, не менее 3 лет стажа работы на руководящих должностях аппаратов управления или подразделений пожаротушения органов государственной противопожарной службы; 2) для начальника пожарного поста и его заместителя наличие документов, подтверждающих – высшее техническое образование или среднее техническое образование в области пожарной безопасности, не менее 1 года стажа работы на должностях аппаратов управления или подразделений противопожарной службы; 3) для начальника караула (начальник смены) наличие документов, подтверждающих – среднее техническое образование, не менее 1 года стажа работы на должностях в подразделениях противопожарной службы, прохождение специальной подготовки в специализированном учебном центре в области пожарной безопасности; 4) для мастера газодымозащитной службы наличие документов, подтверждающих – среднее образование, прохождение специальной подготовки в специализированном учебном центре в области пожарной безопасности и имеющий допуск к работе в аппаратах на сжатом воздухе; 5) для командира отделения наличие документов, подтверждающих – среднее образование, не менее 1 года стажа работы на должностях в подразделениях противопожарной службы, прохождение специальной подготовки в специализированном учебном центре в области пожарной безопасности; 6) для старшего пожарного, пожарного наличие документов, подтверждающих – среднее образование, прохождение специальной подготовки в специализированном учебном центре в области пожарной безопасности; 7) для водителя (старшего водителя) пожарного автомобиля наличие документов, подтверждающих – среднее образование, водительское удостоверение категории "С" с опытом не менее 1 года вождения автомобиля по данной категории, прохождение специальной подготовки в специализированном учебном центре в области пожарной безопасности; 8) для радиотелефониста (диспетчера пункта связи) наличие документов, подтверждающих – среднее образование, прохождение специальной подготовки в специализированном учебном центре в области пожарной безопасности. | значительное |
| --- | --- | --- |
| 877. | Наличие специального обмундирования и противопожарного снаряжения на одного работника профессиональной противопожарной службы: 1) боевая одежда пожарного; 2) подшлемник шерстяной; 3) свитер без выреза защитного цвета; 4) рукавицы брезентовые с крагами; 5) рукавицы меховые с крагами; 6) пояс спасательный пожарный с карабином; 7) каска пожарная (шлем); 8) сапоги пожарного; 9) кобура поясная для топора пожарного; 10) сапоги резиновые. | значительное |

";

строку:

Разрешительные требования к негосударственной противопожарной службе без выездной пожарной техники, по разрешительным требованиям, действовавшим до 31 июля 2018 года

изложить в следующей редакции:

"

Разрешительные требования к профессиональной противопожарной службе без выездной пожарной техники, по разрешительным требованиям, действовавшим до 31 июля 2018 года

";

строку, порядковый номер 879 изложить в следующей редакции:

"

| 879. | Квалификация работников профессиональных противопожарных служб без выездной техники: 1) для старшего инструктора пожарной профилактики наличие документов, подтверждающих – среднее техническое образование, не менее 1 года стажа работы на должностях в подразделениях противопожарной службы, прохождение специальной подготовки в специализированном учебном центре в области пожарной безопасности; 2) для инструктора пожарной профилактики наличие документов, подтверждающих – среднее образование, прохождение специальной подготовки в специализированном учебном центре в области пожарной безопасности. | значительное |
| --- | --- | --- |

";

строку:

Разрешительные требования к негосударственной противопожарной службе без выездной пожарной техники, по разрешительным требованиям, установленным после 31 июля 2018 года

изложить в следующей редакции:

"

Разрешительные требования к профессиональной противопожарной службе без выездной пожарной техники, по разрешительным требованиям, установленным после 31 июля 2018 года

";

строки, порядковые номера 881 и 882 изложить в следующей редакции:

"

| 881. | Квалификация работников профессиональных противопожарных служб без выездной техники: 1) для старшего инструктора пожарной профилактики наличие документов, подтверждающих – среднее техническое образование, не менее 1 года стажа работы на должностях в подразделениях противопожарной службы, прохождение специальной подготовки в специализированном учебном центре в области пожарной безопасности; 2) для инструктора пожарной профилактики наличие документов, подтверждающих – среднее образование, прохождение специальной подготовки в специализированном учебном центре в области пожарной безопасности. | значительное |
| --- | --- | --- |
| 882. | Наличие не менее трех специалистов, отвечающих одному из следующих условий: наличие документов, подтверждающих высшее образование по специальности - пожарная безопасность; имеющих иное высшее образование и стаж работы в государственной и (или) профессиональной противопожарных службах не менее пяти лет | грубое |

";

в приложении 2 к указанным Критериям:

в строке "Для проверок на соответствие требованиям":

строку, порядковый номер 2 изложить в следующей редакции:

"

| 2 | Наличие аттестата профессиональных противопожарных служб и экспертных организаций по аудиту в области пожарной безопасности | Результаты анализа сведений, представляемых государственными органами и организациями | 80 | 1 факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 100 % |

";

в Критериях оценки степени риска, применяемые для проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля в области гражданской обороны, утвержденных указанным совместным приказом:

в приложении 1 к указанным Критериям:

строку, порядковый номер 81 изложить в следующей редакции:

"

| 81. | Наличие сертификатов о прохождении обучения в территориальных органах уполномоченного органа лиц, осуществляющих организацию и ведение мероприятий гражданской обороны | незначительное |
| --- | --- | --- |

";

строку, порядковый номер 90 изложить в следующей редакции:

"

| 90. | Наличие информации, представленной в территориальные органы уполномоченного органа в сфере гражданской защиты о проведении учений и тренировок в сфере гражданской защиты с приложением копий организационных документов | значительное |
| --- | --- | --- |

";

в приложении 3 к совместному приказу:

строку, порядковый номер 3 изложить в следующей редакции:

"

| 3. | Наличие профессиональной противопожарной службы и ее соответствие по количеству пожарных автомобилей, штатных работников, пожарно-технического оборудования и снаряжения, специального обмундирования и противопожарного снаряжения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

";

дополнить строкой, порядковый номер 3-1, следующего содержания:

"

| 3-1. | Наличие договора вмененного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев объектов с массовым пребыванием людей за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

";

в приложении 16 к совместному приказу:

строку, порядковый номер 1 изложить в следующей редакции:

"

| 1. | Недопущение временного хранения горючих материалов, отходов, упаковок и контейнеров в торговых залах и на путях эвакуации, а также размещение горючей тары вплотную к окнам внутри и снаружи зданий* |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

";

строку, порядковый номер 4 изложить в следующей редакции:

"

| 4. | Недопущение проведения огневых работ во время нахождения покупателей в торговых залах* |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

";

дополнить примечанием следующего содержания:

"Примечание: пункты 1 и 4 настоящего проверочного листа не предъявляются субъектам, имеющих договор страхования в области пожарной безопасности.";

заголовок приложения 20 к совместному приказу изложить в следующей редакции:

"Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов других войск и воинских формирований (за исключением объектов Министерства обороны Республики Казахстан), правоохранительных органов";

приложение 21 к совместному приказу изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему совместному приказу;

приложение 23 к совместному приказу изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему совместному приказу;

строку, порядковый номер 1 приложения 24 к совместному приказу изложить в следующей редакции:

"

| 1 | Наличие не менее трех специалистов, отвечающих одному из следующих условий: наличие документов, подтверждающих высшее образование по специальности пожарная безопасность; наличие документов, подтверждающих высшее образование и стаж работы в государственной и (или) профессиональной противопожарных службах не менее пяти лет |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

";

в приложении 25 к совместному приказу:

строку, порядковый номер 33 изложить в следующей редакции:

"

| 33. | Наличие сертификатов о прохождении обучения в территориальных органах уполномоченного органа лиц, осуществляющих организацию и ведение мероприятий гражданской обороны |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

";

строку, порядковый номер 40 изложить в следующей редакции:

"

| 40. | Наличие информации, представленной в территориальные органы уполномоченного органа в сфере гражданской защиты о проведении учений и тренировок в сфере гражданской защиты с приложением копий организационных документов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

";

в приложении 26 к совместному приказу:

строку, порядковый номер 32 изложить в следующей редакции:

"

| 32. | Наличие сертификатов о прохождении обучения в территориальных органах уполномоченного органа лиц, осуществляющих организацию и ведение мероприятий гражданской обороны |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

";

строку, порядковый номер 39 изложить в следующей редакции:

"

| 39. | Наличие информации, представленной в территориальные органы уполномоченного органа в сфере гражданской защиты о проведении учений и тренировок в сфере гражданской защиты с приложением копий организационных документов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

";

строку, порядковый номер 10 приложения 27 к совместному приказу изложить в следующей редакции:

"

| 10. | Наличие сертификатов о прохождении обучения в территориальных органах уполномоченного органа лиц, осуществляющих организацию и ведение мероприятий гражданской обороны |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

";

в приложении 32 к совместному приказу:

строку, порядковый номер 1 изложить в следующей редакции:

"

| 1. | Наличие профессиональной противопожарной службы и ее соответствие по количеству пожарных автомобилей, штатных работников, пожарно-технического оборудования и снаряжения, специального обмундирования и противопожарного снаряжения | приостановление деятельности, выполнения работ субъектом (объектом) контроля и надзора или отдельных видов деятельности (работ) | 60 календарных дней |
| --- | --- | --- | --- |

";

строку:

Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов негосударственной противопожарной службы

изложить в следующей редакции:

"

Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов профессиональной противопожарной службы

";

строку, порядковый номер 80 изложить в следующей редакции:

"

| 80. | Наличие у профессиональной противопожарной службы аттестата на право проведения работ по предупреждению и тушению пожаров, обеспечению пожарной безопасности и проведению аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров, в организациях, населенных пунктах и на объектах | приостановление деятельности, выполнения работ субъектом (объектом) контроля и надзора или отдельных видов деятельности (работ) | 60 календарных дней |
| --- | --- | --- | --- |

".

2. Комитету противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего совместного приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение пяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего совместного приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан его направление в Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан для размещения в информационной системе "Единый реестр субъектов и объектов проверок;

3) размещение настоящего совместного приказа на интернет-ресурсе Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

3. Контроль за исполнением настоящего совместного приказа возложить на курирующего вице-министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

4. Настоящий совместный приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

| Заместитель Премьер-Министра – Министр национальной экономики Республики Казахстан __________С. Жумангарин | Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан __________Ч. Аринов |
| --- | --- |

"СОГЛАСОВАН"

Комитет по правовой статистике

и специальным учетам

Генеральной прокуратуры

Республики Казахстан

|  | Приложение 1 к совместному приказу Заместитель Премьер-Министра – Министр национальной экономики Республики Казахстан от 28 августа 2025 года № 86 и Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 28 августа 2025 года № 374 |
| --- | --- |
|  | Приложение 21 к совместному приказу Министра внутренних дел Республики Казахстан от 30 октября 2018 года № 758 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 октября 2018 года № 31 |

Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области
пожарной безопасности в отношении объектов профессиональной противопожарной службы

Государственный орган, назначивший проверку/профилактического контроля

с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Акт о назначении проверки/профилактического контроля с посещением

субъекта (объекта) контроля и надзора

__________________________________________________________ (№, дата)

Наименование субъекта (объекта) контроля и надзора

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный

номер субъекта (объекта) контроля и надзора

___________________________________________________________________

Адрес места нахождения _____________________________________________

| № п/п | Перечень требований | Соответствует требованиям | Не соответствует требованиям |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие у профессиональной противопожарной службы аттестата на право проведения работ по предупреждению и тушению пожаров, обеспечению пожарной безопасности и проведению аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров, в организациях, населенных пунктах и на объектах |  |  |
| 2 | Прием на работу в профессиональную противопожарную службу граждан Республики Казахстан, достигших восемнадцати лет и прошедших курсы обучения по специальной подготовке в специализированных учебных центрах в области пожарной безопасности по подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов профессиональных противопожарных служб |  |  |
| 3 | Наличие документации, регламентирующей деятельность профессиональной противопожарной службы |  |  |
| 4 | Содержание профессиональной противопожарной службы в постоянной (круглосуточной) готовности |  |  |
| 5 | Наличие в пожарных частях профессиональной противопожарной службы расчета на пожарном автомобиле, возглавляемого командиром расчета |  |  |
| 6 | Наличие караула, возглавляемого начальником караула (руководителя смены) при наличии в профессиональной противопожарной службе двух и более пожарных автомобилей |  |  |
| 7 | Наличие группы пожарной профилактики с инструкторами в пожарных частях с выездной техникой |  |  |
| 8 | Наличие инструкторов-пожарных (не менее 2 штатных работников в дежурную смену), для охраны объектов, на которых создана профессиональная противопожарная служба без выездной техники |  |  |
| 9 | Наличие пункта связи в пожарных частях и постах профессиональной противопожарной службы |  |  |
| 10 | Обеспечение пожарных автомобилей мобильными радиостанциями, руководителя тушения пожара, работников, осуществляющих дежурство и по условиям работы находящихся вне места постоянной дислокации пожарной части или поста переносными средствами связи |  |  |
| 11 | Наличие газодымозащитной службы, созданной по решению руководителя объекта |  |  |
| 12 | Наличие требуемого количества основных пожарных автомобилей для профессиональной противопожарной службы |  |  |
| 13 | Наличие переносных или передвижных пожарных мотопомп, на случай ремонта и/или технического обслуживания основных пожарных автомобилей, необходимых для тушения пожаров на объектах |  |  |
| 14 | Наличие соответствующего количества специальных пожарных автомобилей для профессиональной противопожарной службы, определенного руководителем объекта с учетом их специфики |  |  |
| 15 | Размещение и эксплуатация пожарных автомобилей в соответствии с требованиями к безопасности пожарной техники для защиты объектов |  |  |
| 16 | Наличие соответствующего количества работников профессиональной противопожарной службы на объекте в дежурную смену, согласно количеству пожарных автомобилей, умноженных на количество расчетов на пожарном автомобиле |  |  |
| 17 | Осуществление в профессиональной противопожарной службе ежегодной специальной подготовки работников, включающие теоретические и практические занятия с учетом производственных характеристик объекта |  |  |

Должностное (ые) лицо (а)

______________________________________________________ ___________

должность подпись

__________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Руководитель субъекта контроля и надзора

______________________________________________________ ____________

должность подпись

___________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество (при наличии)

|  | Приложение 2 к совместному приказу Заместитель Премьер-Министра – Министр национальной экономики Республики Казахстан от 28 августа 2025 года № 86 и Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 28 августа 2025 года № 374 |
| --- | --- |
|  | Приложение 23 к совместному приказу Министра внутренних дел Республики Казахстан от 30 октября 2018 года № 758 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 октября 2018 года № 31 |

Проверочный лист в области пожарной безопасности в отношении юридических лиц, аттестованных на право проведения работ по предупреждению и тушению пожаров, обеспечению пожарной безопасности и проведению аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров, в организациях, населенных пунктах и на объектах

Государственный орган, назначивший проверку

_________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Акт о назначении проверки

_________________________________________________________ (№, дата)

Наименование субъекта (объекта) контроля и надзора

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный

номер субъекта (объекта) контроля и надзора

__________________________________________________________________

Адрес места нахождения ____________________________________________

| № п/п | Перечень требований | Соответствует требованиям | Не соответствует требованиям |
| --- | --- | --- | --- |
| Профессиональная противопожарная служба с выездной пожарной техникой, аттестованная по разрешительным требованиям, действовавшим до 31 июля 2018 года |  |  |  |
| 1 | Наличие не менее одного пожарного автомобиля |  |  |
| 2 | Наличие пожарно-технического оборудования и снаряжения на пожарной технике: 1) рукав всасывающий, длиной 4 м диаметром 125 мм в количестве 2 штук; 2) рукав всасывающий, длиной 4 м диаметром 75 мм в количестве 2 штук; 3) рукав напорный, для работы от гидранта, длиной 4- 5 м диаметром 77 мм в количестве 2 штук; 4) рукав напорный, длиной 20 м диаметром 77 мм в количестве 6 штук; 5) рукав напорный, длиной 20 м диаметром 66 мм в количестве 10 штук; 6) рукав напорный, длиной 20 м диаметром 51 мм в количестве 6 штук; 7) рукав всасывающий, длиной 4 м диаметром 30 мм в количестве 1 штуки; 8) сетка для всасывающего рукава СВ-125, с веревкой длиной 12 м в количестве 1 штуки; 9) разветвление 3-ходовое РТ – 70 (РТ – 80) в количестве 2 штук; 10) водосборник рукавный ВС - 125 с заглушками в количестве 1 штуки; 11) ключ торцевой для открывания гидрантов в количестве 1 штуки; 12) направляющий трос газодымозащитной службы в количестве 1 штуки; 13) головка соединительная переходная 66x51 в количестве 2 штук; 14) головка соединительная переходная 77x51 в количестве 2 штук; 15) головка соединительная переходная 77x66 в количестве 2 штук; 16) задержка рукавная в количестве 4 штук; 17) зажимы рукавные в количестве 4 штук; 18) колонка пожарная в количестве 1 штуки; 19) ключи для соединения всасывающих рукавов К-150 в количестве 2 штук; 20) ключи для соединения напорных рукавов К-80 в количестве 2 штук; 21) ключ для открывания крышек гидрантов в количестве 1 штуки; 22) гидроэлеватор Г-600 в количестве 1 штуки; 23) ствол РСК-50 в количестве 4 штук; 24) ствол РСА в количестве 2 штук; 25) ствол РС-70 в количестве 2 штук; 26) ствол воздушно-пенный СВП-4 в количестве 2 штук; 27) ствол лафетный переносной в количестве 1 штуки; 28) генератор пены средней кратности ГПС-600 в количестве 2 штук; 29) лестница трехколенная в количестве 1 штуки; 30) лестница штурмовая в количестве 1 штуки; 31) лестница-палка в количестве 1 штуки; 32) багор металлический длиной 2,5 м в количестве 1 штуки; 33) лом универсальный в количестве 1 штуки; 34) кувалда кузнечная в количестве 1 штуки; 35) топор плотницкий в количестве 1 штуки; 36) лопата штыковая в количестве 1 штуки; 37) пила-ножовка по дереву в деревянном футляре; 38) ножницы для резки арматуры; 39) комплект инструментов для резки электропроводов, в том числе: ножницы с диэлектрической рукояткой; перчатки диэлектрические; боты диэлектрические; коврик диэлектрический; 40) веревка спасательная, длиной 30 м в брезентовом чехле; 41) теплоотражательный костюм в количестве 3 штук; 42) сапоги резиновые в количестве 4 пар; 43) электрический индивидуальный фонарь в количестве 5 штук; 44) электрический групповой фонарь в количестве 1 штуки; 45) аптечка медицинская в количестве 1 комплекта; 46) огнетушитель ОУ-5 или ОП - 5 в количестве 1 штуки; 47) лопата совковая в количестве 1 штуки; 48) комплект инструментов для технического обслуживания автомобиля в количестве 1 комплект; 49) автомобильная радиостанция в количестве 1 штуки; 50) переносная радиостанция в количестве 4 штук; 51) сигнально-громкоговорящее устройство в количестве 1 штуки; 52) домкрат от 5 до 10 тонн в количестве 1 штуки |  |  |
| 3 | Наличие на праве собственности либо на ином законном праве здания или помещения для размещения работников, пожарно-спасательной техники, оборудования и снаряжения |  |  |
| 4 | Наличие штатных работников не менее 16 человек, из расчета 4 работника включая водителя на каждый основной пожарный автомобиль в дежурную смену |  |  |
| 5 | Квалификация работников профессиональных противопожарных служб с выездной техникой: 1) для начальника службы (отряда) и его заместителя, начальника пожарной части и его заместителя наличие документов, подтверждающих – высшее техническое образование или среднее техническое образование в области пожарной безопасности, не менее 3 лет стажа работы на руководящих должностях аппаратов управления или подразделений пожаротушения органов государственной противопожарной службы; 2) для начальника пожарного поста и его заместителя наличие документов, подтверждающих – высшее техническое образование или среднее техническое образование в области пожарной безопасности, не менее 1 года стажа работы на должностях аппаратов управления или подразделений противопожарной службы; 3) для начальника караула (начальник смены) наличие документов, подтверждающих – среднее техническое образование, не менее 1 года стажа работы на должностях в подразделениях противопожарной службы, прохождение специальной подготовки в специализированном учебном центре в области пожарной безопасности; 4) для мастера газодымозащитной службы наличие документов, подтверждающих – среднее образование, прохождение специальной подготовки в специализированном учебном центре в области пожарной безопасности и имеющий допуск к работе в аппаратах на сжатом воздухе; 5) для командира отделения наличие документов, подтверждающих – среднее образование, не менее 1 года стажа работы на должностях в подразделениях противопожарной службы, прохождение специальной подготовки в специализированном учебном центре в области пожарной безопасности; 6) для старшего пожарного, пожарного наличие документов, подтверждающих – среднее образование, прохождение специальной подготовки в специализированном учебном центре в области пожарной безопасности; 7) для водителя (старшего водителя) пожарного автомобиля наличие документов, подтверждающих – среднее образование, водительское удостоверение категории "С" с опытом не менее 1 года вождения автомобиля по данной категории, прохождение специальной подготовки в специализированном учебном центре в области пожарной безопасности; 8) для радиотелефониста (диспетчера пункта связи) наличие документов, подтверждающих – среднее образование, прохождение специальной подготовки в специализированном учебном центре в области пожарной безопасности. |  |  |
| 6 | Наличие специального обмундирования и противопожарного снаряжения на одного работника профессиональной противопожарной службы: 1) боевая одежда пожарного; 2) подшлемник шерстяной; 3) свитер без выреза защитного цвета; 4) рукавицы брезентовые с крагами; 5) рукавицы меховые с крагами; 6) пояс спасательный пожарный с карабином; 7) каска пожарная (шлем); 8) сапоги пожарного; 9) кобура поясная для топора пожарного; 10) сапоги резиновые. |  |  |
| Профессиональная противопожарная служба с выездной пожарной техникой, аттестованная по разрешительным требованиям, установленным после 31 июля 2018 года |  |  |  |
| 7 | Наличие не менее двух пожарных автомобилей на правах собственности либо приобретенных посредством лизинга как лизингополучатель, подтвержденных свидетельствами о регистрации транспортного средства |  |  |
| 8 | Наличие пожарно-технического оборудования и снаряжения на пожарной технике: 1) рукав всасывающий, длиной 4 м диаметром 125 мм в количестве 2 штук; 2) рукав всасывающий, длиной 4 м диаметром 75 мм в количестве 2 штук; 3) рукав напорный, для работы от гидранта, длиной 4- 5 м диаметром 77 мм в количестве 2 штук; 4) рукав напорный, длиной 20 м диаметром 77 мм в количестве 6 штук; 5) рукав напорный, длиной 20 м диаметром 66 мм в количестве 10 штук; 6) рукав напорный, длиной 20 м диаметром 51 мм в количестве 6 штук; 7) рукав всасывающий, длиной 4 м диаметром 30 мм в количестве 1 штуки; 8) сетка для всасывающего рукава СВ-125, с веревкой длиной 12 м в количестве 1 штуки; 9) разветвление 3-ходовое РТ – 70 (РТ – 80) в количестве 2 штук; 10) водосборник рукавный ВС - 125 с заглушками в количестве 1 штуки; 11) ключ торцевой для открывания гидрантов в количестве 1 штуки; 12) направляющий трос газодымозащитной службы в количестве 1 штуки; 13) головка соединительная переходная 66x51 в количестве 2 штук; 14) головка соединительная переходная 77x51 в количестве 2 штук; 15) головка соединительная переходная 77x66 в количестве 2 штук; 16) задержка рукавная в количестве 4 штук; 17) зажимы рукавные в количестве 4 штук; 18) колонка пожарная в количестве 1 штуки; 19) ключи для соединения всасывающих рукавов К-150 в количестве 2 штук; 20) ключи для соединения напорных рукавов К-80 в количестве 2 штук; 21) ключ для открывания крышек гидрантов в количестве 1 штуки; 22) гидроэлеватор Г-600 в количестве 1 штуки; 23) ствол РСК-50 в количестве 4 штук; 24) ствол РСА в количестве 2 штук; 25) ствол РС-70 в количестве 2 штук; 26) ствол воздушно-пенный СВП-4 в количестве 2 штук; 27) ствол лафетный переносной в количестве 1 штуки; 28) генератор пены средней кратности ГПС-600 в количестве 2 штук; 29) лестница трехколенная в количестве 1 штуки; 30) лестница штурмовая в количестве 1 штуки; 31) лестница-палка в количестве 1 штуки; 32) багор металлический длиной 2,5 м в количестве 1 штуки; 33) лом универсальный в количестве 1 штуки; 34) кувалда кузнечная в количестве 1 штуки; 35) топор плотницкий в количестве 1 штуки; 36) лопата штыковая в количестве 1 штуки; 37) пила-ножовка по дереву в деревянном футляре; 38) ножницы для резки арматуры; 39) комплект инструментов для резки электропроводов, в том числе: ножницы с диэлектрической рукояткой; перчатки диэлектрические; боты диэлектрические; коврик диэлектрический; 40) веревка спасательная, длиной 30 м в брезентовом чехле; 41) теплоотражательный костюм в количестве 3 штук; 42) сапоги резиновые в количестве 4 пар; 43) электрический индивидуальный фонарь в количестве 5 штук; 44) электрический групповой фонарь в количестве 1 штуки; 45) аптечка медицинская в количестве 1 комплекта; 46) огнетушитель ОУ-5 или ОП - 5 в количестве 1 штуки; 47) лопата совковая в количестве 1 штуки; 48) комплект инструментов для технического обслуживания автомобиля в количестве 1 комплект; 49) автомобильная радиостанция в количестве 1 штуки; 50) переносная радиостанция в количестве 4 штук; 51) сигнально-громкоговорящее устройство в количестве 1 штуки; 52) домкрат от 5 до 10 тонн в количестве 1 штуки |  |  |
| 9 | Наличие на праве собственности либо на ином законном праве здания или помещения для размещения работников, пожарно-спасательной техники, оборудования и снаряжения |  |  |
| 10 | Наличие штатных работников не менее 17 человек, из расчета 1 начальник подразделения, 4 работника включая водителя на каждый основной пожарный автомобиль в дежурную смену |  |  |
| 11 | Квалификация работников профессиональных противопожарных служб с выездной техникой: 1) для начальника службы (отряда) и его заместителя, начальника пожарной части и его заместителя наличие документов, подтверждающих – высшее техническое образование или среднее техническое образование в области пожарной безопасности, не менее 3 лет стажа работы на руководящих должностях аппаратов управления или подразделений пожаротушения органов государственной противопожарной службы; 2) для начальника пожарного поста и его заместителя наличие документов, подтверждающих – высшее техническое образование или среднее техническое образование в области пожарной безопасности, не менее 1 года стажа работы на должностях аппаратов управления или подразделений противопожарной службы; 3) для начальника караула (начальник смены) наличие документов, подтверждающих – среднее техническое образование, не менее 1 года стажа работы на должностях в подразделениях противопожарной службы, прохождение специальной подготовки в специализированном учебном центре в области пожарной безопасности; 4) для мастера газодымозащитной службы наличие документов, подтверждающих – среднее образование, прохождение специальной подготовки в специализированном учебном центре в области пожарной безопасности и имеющий допуск к работе в аппаратах на сжатом воздухе; 5) для командира отделения наличие документов, подтверждающих – среднее образование, не менее 1 года стажа работы на должностях в подразделениях противопожарной службы, прохождение специальной подготовки в специализированном учебном центре в области пожарной безопасности; 6) для старшего пожарного, пожарного наличие документов, подтверждающих – среднее образование, прохождение специальной подготовки в специализированном учебном центре в области пожарной безопасности; 7) для водителя (старшего водителя) пожарного автомобиля наличие документов, подтверждающих – среднее образование, водительское удостоверение категории "С" с опытом не менее 1 года вождения автомобиля по данной категории, прохождение специальной подготовки в специализированном учебном центре в области пожарной безопасности; 8) для радиотелефониста (диспетчера пункта связи) наличие документов, подтверждающих – среднее образование, прохождение специальной подготовки в специализированном учебном центре в области пожарной безопасности. |  |  |
| 12 | Наличие специального обмундирования и противопожарного снаряжения на одного работника профессиональной противопожарной службы: 1) боевая одежда пожарного; 2) подшлемник шерстяной; 3) свитер без выреза защитного цвета; 4) рукавицы брезентовые с крагами; 5) рукавицы меховые с крагами; 6) пояс спасательный пожарный с карабином; 7) каска пожарная (шлем); 8) сапоги пожарного; 9) кобура поясная для топора пожарного; 10) сапоги резиновые. |  |  |
| Профессиональная противопожарная служба без выездной пожарной техники, аттестованная по разрешительным требованиям, действовавшим до 31 июля 2018 года |  |  |  |
| 13 | Наличие штатных работников не менее 8 человек, из расчета 2 работника в дежурную смену |  |  |
| 14 | Квалификация работников профессиональных противопожарных служб без выездной техники: 1) для старшего инструктора пожарной профилактики наличие документов, подтверждающих – среднее техническое образование, не менее 1 года стажа работы на должностях в подразделениях противопожарной службы, прохождение специальной подготовки в специализированном учебном центре в области пожарной безопасности; 2) для инструктора пожарной профилактики наличие документов, подтверждающих – среднее образование, прохождение специальной подготовки в специализированном учебном центре в области пожарной безопасности |  |  |
| Профессиональная противопожарная служба без выездной пожарной техники, аттестованная по разрешительным требованиям, установленным после 31 июля 2018 года |  |  |  |
| 15 | Наличие штатных работников не менее 9 человек, из расчета 1 начальник поста и 2 работника в дежурную смену |  |  |
| 16 | Квалификация работников профессиональных противопожарных служб без выездной техники: 1) для старшего инструктора пожарной профилактики наличие документов, подтверждающих – среднее техническое образование, не менее 1 года стажа работы на должностях в подразделениях противопожарной службы, прохождение специальной подготовки в специализированном учебном центре в области пожарной безопасности; 2) для инструктора пожарной профилактики наличие документов, подтверждающих – среднее образование, прохождение специальной подготовки в специализированном учебном центре в области пожарной безопасности |  |  |

Должностное (ые) лицо (а)

______________________________________________________ ____________

должность подпись

__________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Руководитель субъекта контроля и надзора

______________________________________________________ ____________

должность подпись

__________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество (при наличии)

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан