О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы Министра юстиции Республики Казахстан

Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 10 июня 2026 года № 549. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 июня 2026 года № 38981

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый перечень некоторых приказов Министра юстиции Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения.

2. Департаменту организации экспертной деятельности Министерства юстиции Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа;

2) размещение настоящего приказа на официальном интернет-ресурсе Министерства юстиции Республики Казахстан после дня первого его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра юстиции Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

| Министр юстиции Республики Казахстан | Е. Сарсембаев |
| --- | --- |

|  | Приложение к приказу Министр юстиции Республики Казахстан от 10 июня 2026 года № 549 |
| --- | --- |

Перечень некоторых приказов Министра юстиции Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения

1. В приказе Министра юстиции Республики Казахстан от 27 марта 2017 года № 303 "Об утверждении Правил определения категорий сложности судебных экспертиз, порядка исчисления сроков производства судебных экспертиз в зависимости от категории их сложности, а также оснований и порядка приостановления и продления срока производства судебных экспертиз" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14961):

в Правилах определения категорий сложности судебных экспертиз, порядка исчисления сроков производства судебных экспертиз в зависимости от категории их сложности, а также оснований и порядка приостановления и продления срока производства судебных экспертиз, утвержденных указанным приказом:

в приложении:

пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. Судебная экспертиза веществ и материалов

7.1. Судебно-экспертное исследование лакокрасочных материалов, покрытий и полимерных материалов

7.2. Судебно-экспертное исследование нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов

7.3. Судебно-экспертное исследование металлов и сплавов

7.4. Судебно-экспертное исследование почв

7.5. Судебно-экспертное исследование волокнистых материалов и изделий из них

7.6. Судебно-экспертное исследование спиртосодержащих жидкостей

7.7. Судебно-экспертное исследование специальных химических веществ

7.8. Судебно-экспертное исследование изделий из стекла, керамики и силикатных строительных материалов

7.9. Судебно-экспертное исследование веществ методами газовой, жидкостной хроматографии и масс-спектрометрии

7.10. Судебно-экспертное исследование веществ методами молекулярной спектрометрии

1) простые:

исследование объектов носителей с целью обнаружения наслоений;

установление природы вещества, вещества наслоений с целью отнесения его к лакокрасочным покрытиям (далее – ЛКП), лакокрасочным материалам (далее – ЛКМ), полимерным материалам (далее – ПМ), металлам и сплавам, продуктам нефтяной природы, почве, спиртосодержащим жидкостям (далее – ССЖ);

исследование единичных волокон на объектах-носителях не волокнистой природы (подногтевое содержимое, дактопленки и другие) с целью установления их природы и возможного источника происхождения;

исследование этиловых спиртов, водок с целью установлении видимой крепости;

исследование объектов-носителей с целью обнаружения наслоений люминесцирующих веществ и отнесения их специальным химическим веществам на основании физических характеристик;

2) средней степени сложности:

классификационные и идентификационные исследования объектов волокнистой природы;

малообъектные, ограниченные отдельными предметами одежды (не более 2-х), либо одежда, характеризующаяся маловолокнистым составом;

исследование сожженных остатков волокнистых материалов с целью установления их целевого назначения (не более трех объектов);

классификационные и идентификационные исследования с целью установления общей родовой, групповой принадлежности объектов почвенного происхождения весом до 0,1г;

классификационное исследование ЛКП, ЛКМ, ПМ, металлов и сплавов, ССЖ (вида водки, спиртов) с целью отнесения к конкретному роду, виду изделий в соответствии с существующими классификациями (малообъектные до 20 объектов);

идентификационные исследования специальных химических веществ (далее – СХВ) с целью отнесения их к одному классу, виду, марке СХВ;

установление следообразующей и следовоспринимающей способности объектов судебной экспертизы веществ и материалов (далее – СЭВМ), механизма образования следов;

исследование нетрадиционных объектов (с применением традиционных методов анализа) с целью подтверждения указанной на упаковке природы (не более 5 объектов);

3) сложные:

классификационное исследование ЛКП, ЛКМ, ПМ, металлов и сплавов, ССЖ вида водки, спиртов (многообъектные более 20), ССЖ вида вин, коньяков, ликеров, настоек и пр., нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов с целью установления к конкретному роду, виду, марке изделий в соответствии с существующими классификациями;

установление способа изготовления объектов СЭВМ;

установление причины разрушения изделий из металлов и сплавов;

идентификационные исследования ЛКП, ЛКМ, ПМ, металлов и сплавов, нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов, спиртосодержащих жидкостей с целью установления общей родовой, групповой принадлежности;

классификационные и идентификационные исследования объектов волокнистой природы (многообъектные, с учетом многоволокнистого состава одежды);

классификационные и идентификационные исследования наслоений почв весом более 0,1 г;

исследование неизвестных и нетрадиционных объектов (более 5 объектов) с применением традиционных методов анализа;

исследование механизма следообразования специальных химических веществ с использованием методов моделирования ситуации при исследовании любых объектов СЭВМ;

комплексные исследования по установлению факта контактного взаимодействия двух транспортных средств;

установление целого по части с использованием комплекса физико-технических методов, при отсутствии у объектов общей линии разделения;

диагностическое исследование веществ неизвестной природы с целью установления их качественного состава (природы) с применением одного инструментального метода не более трех объектов;

определение количественного содержания компонентов в объекте (объектах) при их количестве не более трех либо количественное определение компонентов в смеси, состоящей не более чем из трех компонентов;

4) особо сложные:

установление факта контактного взаимодействия комплектов одежды;

комплексные исследования по установлению факта контактного взаимодействия более двух транспортных средств;

комплексные исследования по установлению локального участка местности (объекты почвенно-биолого-техногенного комплекса;

комплексные исследования с целью установление причины разрушения изделий из металлов и сплавов;

исследования с целью решения вопросов установления общего источника происхождения, принадлежности единой массе, установления целого по части;

установление пространственно-временных связей объектов исследования с обстоятельствами конкретного события преступления;

исследование неизвестных и нетрадиционных объектов с использованием нетрадиционных методов анализа;

решение экспертных задач, требующих использования нетрадиционных методов, базы иных учреждений, привлечения специалистов извне;

комплексные экспертизы в рамках СЭВМ, с использованием разных отраслей знания;

комплексные экспертизы, проводимые на межведомственном уровне с решением ситуационных и идентификационных задач;

диагностическое исследование с целью установления природы веществ с применением одного инструментального метода при количестве свыше трех объектов;

диагностическое исследование веществ, требующее обязательного применения двух и более различных методов инструментального анализа независимо от количества объектов;

исследование микроколичеств веществ-наслоений на объектах носителях;

определение количественного содержания компонентов вещества в количестве свыше трех объектов, либо количественный анализ компонентов в смеси, состоящей более чем из трех ранее идентифицированных составляющих;

диагностические исследование газообразных веществ (закиси азота), а также веществ из группы сильнодействующих веществ (их производных) с целью определения их природы;";

2. В приказе Министра юстиции Республики Казахстан от 27 марта 2017 года № 306 "Об утверждении Перечня видов судебных экспертиз, проводимых органами судебной экспертизы, и экспертных специальностей, квалификация по которым присваивается Министерством юстиции Республики Казахстан" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14992):

в Перечне видов судебных экспертиз, проводимых органами судебной экспертизы, и экспертных специальностей, квалификация по которым присваивается Министерством юстиции Республики Казахстан, утвержденных указанным приказом:

строку, порядковый номер 7, изложить, в следующей редакции:

"

| 7 | Судебная экспертиза веществ и материалов | Судебно-экспертное исследование лакокрасочных материалов, покрытий и полимерных материалов | 7.1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Судебно-экспертное исследование нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов | 7.2 |
|  |  | Судебно-экспертное исследование металлов и сплавов | 7.3 |
|  |  | Судебно-экспертное исследование почв | 7.4 |
|  |  | Судебно-экспертное исследование волокнистых материалов и изделий из них | 7.5 |
|  |  | Судебно-экспертное исследование спиртосодержащих жидкостей | 7.6 |
|  |  | Судебно-экспертное исследование специальных химических веществ | 7.7 |
|  |  | Судебно-экспертное исследование изделий из стекла, керамики и силикатных строительных материалов | 7.8 |
|  |  | Судебно-экспертное исследование веществ методами газовой, жидкостной хроматографии и масс-спектрометрии | 7.9 |
|  |  | Судебно-экспертное исследование веществ методами молекулярной спектрометрии | 7.10 |

|  | "; |
| --- | --- |

3. В приказе Министра юстиции Республики Казахстан от 28 марта 2017 года № 310 "Об утверждении стандартов и требований к специально оснащенным помещениям для производства судебной экспертизы" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14972):

в Стандартах и требованиях к специально оснащенным помещениям для производства судебной экспертизы, утвержденных указанным приказом:

в приложении 4:

строку, порядковый номер 7, изложить в следующей редакции:

"

| 7 | Судебная экспертиза веществ и материалов | Судебно-экспертное исследование лакокрасочных материалов, покрытий и полимерных материалов | 1.Рентгенофлуоресцентный спектрометр в комплекте |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2. Лупа криминалистическая (увеличение до 7х-10х) |
|  |  |  | 3. Оптический бинокулярный стерео микроскоп в комплекте или тринокулярный микроскоп с фотонасадкой и цифровым фотоаппаратом (свет отраженный косопадающий, искусственное освещение; увеличение – до 40-80х) и Окуляр-микрометром |
|  |  |  | 4. ИК-Фурье-спектрометр, диапазон (400 - 4000 см-1) в комплекте. |
|  |  |  | 5. Камеры стеклянные для тонкослойной хроматографии |
|  |  |  | 6. Толщиномер (магнитный или ультразвуковой) |
|  |  |  | 7. Микрометр МЛ-10, диапазон измерений 0-10 мм |
|  |  |  | 8. Персональный компьютер в комплекте |
|  |  |  | 9. Цифровой фотоаппарат |
|  |  |  | 10. Сейф |
|  |  |  | 11. Плитка лабораторная с закрытой спиралью на 220 Вт и регулировкой мощности |
|  |  |  | 12. Набор приборов для измерения климатических условий в помещении |
|  |  |  | 13. Система климат-контроля |
|  |  |  | 14. Комплект лабораторной мебели |
|  |  |  | 15. Линейка металлическая от 0 до 30см |
|  |  |  | 16. Таблеточный пресс |
|  |  |  | 17. Муфельная печь |
|  |  | Судебно-экспертное исследование нефтепродуктов и горюче -смазочных материалов | 1.Газовый хроматограф с масс-селективным детектором, оснащенный автосамплером для твердофазной микроэкстрации |
|  |  |  | 2. ИК – спектрометр диапазон (400-4000см-1) в комплекте |
|  |  |  | 3. Аппарат автоматической атмосферно-вакуумной перегонки нефти и НП |
|  |  |  | 4. Набор ареометров |
|  |  |  | 5. Муфельная печь |
|  |  |  | 6. Сушильный шкаф |
|  |  |  | 7. Баня ультразвуковая |
|  |  |  | 8. Баня водяная |
|  |  |  | 9. Автоматические анализаторы параметров нефтепродуктов (октановое, цетановое числа, фракционный состав, температура вспышки, застывания, плотность, вязкость и т.д.) – приборы для установления отдельных параметров, являющиеся средствами измерения |
|  |  |  | 10. Секундомер |
|  |  |  | 11. Камеры стеклянные для тонкослойной хроматографии |
|  |  |  | 12. УФ-осветитель с l =254 нм и l = 360 нм |
|  |  |  | 13. Цифровой фотоаппарат |
|  |  |  | 14. Плитка лабораторная с закрытой спиралью на 220 Вт и регулировкой мощности |
|  |  |  | 15. Холодильник лабораторный с морозильной камерой |
|  |  |  | 16. Набор приборов для измерения климатических условий в помещении |
|  |  |  | 17. Комплект лабораторной мебели |
|  |  |  | 18. Прибор для измерения вязкости жидкости |
|  |  |  | 19. Фен для сушки хроматограмм |
|  |  |  | 20. Микроскоп стереоскопический с увеличением до 40 раз |
|  |  |  | 21. Весы электронные предел взвешивания с 0,01 г до 1500 г |
|  |  |  | 22. Лабораторная спецодежда |
|  |  |  | 23. Дозаторы переменного объема (от 0 до 1000 мкл) |
|  |  |  | 24. Психрометр (набор приборов для измерения климатических условий в помещении) |
|  |  |  | 25. Прибор для определения октанового и цетанового чисел |
|  |  |  | 26. Анализатор температуры вспышки в закрытом тигле |
|  |  |  | 27. Прибор для измерения вязкости жидкости |
|  |  |  | 28. Прибор для установления температуры замерзания |
|  |  |  | 29. Вискозиметр для определения динамической вязкости |
|  |  |  | 30. Вискозиметр для определения кинематической вязкости |
|  |  |  | 31. Анализатор определения фракционного состава |
|  |  |  | 32. Аппарат для установления плотности |
|  |  |  | 33. Цифровой рефрактометр |
|  |  |  | 34. Анализатор содержания серы |
|  |  |  | 35. Анализатор детального углеводородного состава |
|  |  |  | 36. Автоматический аппарат для разгонки нефтепродуктов |
|  |  |  | 37. Аппарат для измерения давления насыщенных паров |
|  |  |  | 38. Прибор Дина-Старка для определения содержания воды в НП |
|  |  |  | 39. Рентгенофлуоресцентный или энергодисперсионный спектрометр в комплекте |
|  |  | Судебно-экспертное исследование металлов и сплавов | 1. Рентгенофлуоресцентный или энергодисперсионный спектрометр в комплекте |
|  |  |  | 2. Микроскоп стереоскопический с увеличением до 40 раз |
|  |  |  | 3. Набор приборов для измерения климатических условий в помещении |
|  |  |  | 4. Ультразвуковой дефектоскоп |
|  |  |  | 5. Полировальный станок |
|  |  |  | 6. Дозиметр – радиометр |
|  |  |  | 7. Весы электронные предел взвешивания с 0,001 г до 210 г |
|  |  |  | 8. Весы электронные предел взвешивания с 0,01 г до 1500 г |
|  |  |  | 9. Весы электронные предел взвешивания с 50 г до 30 кг |
|  |  |  | 10. Твердомер |
|  |  |  | 11. Толщиномер, штангенциркуль |
|  |  |  | 12. Персональный компьютер в комплекте |
|  |  |  | 13. Цифровой фотоаппарат |
|  |  |  | 14. Сейф |
|  |  |  | 15. Система климат-контроля |
|  |  |  | 16. Комплект лабораторной мебели |
|  |  |  | 17. Лабораторная спецодежда |
|  |  | Судебно-экспертное исследование почв | 1. Рентгенофлуоресцентный или энергодисперсионный спектрометр |
|  |  |  | 2. рН - метр |
|  |  |  | 3. Муфельная печь |
|  |  |  | 4. Атлас Манселла |
|  |  |  | 5. Микроскоп стереоскопический с увеличением до 40 раз |
|  |  |  | 6. Сушильный шкаф |
|  |  |  | 7. Дистиллятор |
|  |  |  | 8. Измельчитель |
|  |  |  | 9. Баня водяная |
|  |  |  | 10. Весы электронные предел взвешивания с 0,001 г до 210 г |
|  |  |  | 11. Персональный компьютер в комплекте |
|  |  |  | 12. Цифровой фотоаппарат |
|  |  |  | 13. Сейф |
|  |  |  | 14. Плитка лабораторная с закрытой спиралью на 220 Вт и регулировкой мощности |
|  |  |  | 15. Набор приборов для измерения климатических условий в помещении |
|  |  |  | 16. Система климат–контроля |
|  |  |  | 17. Комплект лабораторной мебели |
|  |  |  | 18. Лабораторная спец. Одежда |
|  |  |  | 19. Сита почвенные с диаметром отверстий 0,01-1,5 с крышкой и поддоном по ГОСТ 6613-86 или аналогичные |
|  |  |  | 20. Ступки и пестик фарфоровые по ГОСТ 9147-80 или аналогичные |
|  |  | Судебно-экспертное исследование волокнистых материалов и изделий из них | 1. Микроспектрофотометр или микроскоп-спектрофотометр |
|  |  |  | 2.Лупа криминалистическая (увеличение до 7х-10х) |
|  |  |  | 3. Микроскоп стереоскопический с увеличением до 40 раз |
|  |  |  | 4. Бинокулярный микроскоп (свет – проходящий, искусственное освещение; увеличение – до 300-1000х). Окуляр-микрометр (точность – 0,01 мм). |
|  |  |  | 5. Баня водяная |
|  |  |  | 6. Весы электронные предел взвешивания с 0,01 г до 1500 г |
|  |  |  | 7. Микрометр МЛ-10, диапазон измерений 0-10 мм |
|  |  |  | 8. Персональный компьютер в комплекте |
|  |  |  | 9. Цифровой фотоаппарат |
|  |  |  | 10. Сейф |
|  |  |  | 11. Плитка лабораторная с закрытой спиралью на 220 Вт и регулировкой мощности |
|  |  |  | 12. Холодильник лабораторный |
|  |  |  | 13. Набор приборов для измерения климатических условий в помещении |
|  |  |  | 14. Комплект лабораторной мебели |
|  |  |  | 15. Лабораторная спецодежда |
|  |  |  | 16. Камера хроматографическая стеклянная |
|  |  |  | 17. ИК Фурье-спектрометр |
|  |  |  | 18.Автоматизированное устройство для поисков волокон "Maxcan" |
|  |  | Судебно-экспертное исследование спиртосодержащих жидкостей | 1. Жидкостной хроматограф с набором детекторов |
|  |  |  | 2. Газовый хроматограф с пламенно-ионизационным детектором и газовым генератором (водород, азот, воздух) |
|  |  |  | 3. Газовый хроматограф с масс-селективным детектором |
|  |  |  | 4. Микроскоп стереоскопический с увеличением до 40 раз |
|  |  |  | 5. Спектрометр в УФ и видимой области в комплекте |
|  |  |  | 6. Дистиллятор |
|  |  |  | 7. Баня водяная |
|  |  |  | 8. Весы электронные предел взвешивания с 0,001 г до 210 г |
|  |  |  | 9. Набор ареометров для определения крепости |
|  |  |  | 10. Плитка лабораторная с закрытой спиралью на 220 Вт и регулировкой мощности |
|  |  |  | 11. Холодильник лабораторный |
|  |  |  | 12. Набор приборов для измерения климатических условий в помещении |
|  |  |  | 13. Система климат-контроля |
|  |  |  | 14. Персональный компьютер в комплекте |
|  |  |  | 15. Цифровой фотоаппарат |
|  |  |  | 16. Сахариметр |
|  |  |  | 17. Прибор для перегонки спирта |
|  |  |  | 18. Секундомер |
|  |  |  | 19. Жидкостный хроматограф с двумя детекторами |
|  |  |  | 20. Психрометр (набор приборов для измерения климатических условий в помещении) |
|  |  |  | 21. Ротационный испаритель |
|  |  |  | 22. Бинокулярный микроскоп (свет – проходящий, искусственное освещение; увеличение до 300-1000х) |
|  |  | Судебно-экспертное исследование специальных химических веществ | 1.Рентгенофлуоресцентный или энергодисперсионный спектрометр |
|  |  |  | 2. УФ-осветитель с l =254 нм и l = 360 нм |
|  |  |  | 3. Камеры стеклянные хроматографические |
|  |  |  | 4. Персональный компьютер в комплекте |
|  |  |  | 5. Цифровой фотоаппарат |
|  |  |  | 6. Сейф |
|  |  |  | 7. Плитка лабораторная с закрытой спиралью на 220 Вт и регулировкой мощности |
|  |  |  | 8. Комплект лабораторной мебели |
|  |  |  | 9. Лупа с увеличением до 8-х |
|  |  |  | 10. Спиртовая горелка |
|  |  | Судебно – экспертное исследование изделий из стекла керамики и силикатных строительных материалов | 1. Рентгенофлуоресцентный спектрометр в комплекте |
|  |  |  | 2. Лупа криминалистическая (увеличение до 7х-10х) |
|  |  |  | 3. Оптический бинокулярный стереомикроскоп в комплекте или тринокулярный микроскоп с фотонасадкой и цифровым фотоаппаратом (свет отраженный, искусственное освещение; увеличение – до 40-80х) и окуляр-микрометром |
|  |  |  | 4. Поляризационный бинокулярный микроскоп с проходящим искусственным освещением, увеличением до 400 раз. |
|  |  |  | 5. Приборы для установления оксидного состава веществ и материалов |
|  |  |  | 6. ИК-Фурье-спектрометр, диапазон (400 - 4000 см-1), в комплекте. |
|  |  |  | 7. Рентгеновский дифрактометр |
|  |  |  | 8. Муфельная печь |
|  |  |  | 9. Толщиномер (магнитный или ультразвуковой) |
|  |  |  | 10. Микрометр типа МЛ-10, диапазон измерений 0-10 мм |
|  |  |  | 11. Весы электронные предел взвешивания с 0,01 г до 1500 г |
|  |  |  | 12.Сушильный шкаф |
|  |  |  | 13. УФ-осветитель с l =254 нм и l = 360 нм |
|  |  |  | 15. Цифровой фотоаппарат |
|  |  |  | 16. Сейф |
|  |  |  | 17. Плитка лабораторная с закрытой спиралью на 220 Вт и регулировкой мощности |
|  |  |  | 18. Набор приборов для измерения климатических условий в помещении |
|  |  |  | 19. Система климат-контроля |
|  |  |  | 20. Комплект лабораторной мебели |
|  |  | Судебно-экспертное исследование веществ методами газовой, жидкостной хроматографии и масс-спектрометрии | 1. Газовый хроматограф с масс-селективным детектором в комплекте автоматическим устройством ввода пробы |
|  |  |  | 2. Газовый хроматограф по теплопроводности в комплекте автоматическим устройством ввода пробы |
|  |  |  | 3. Газовый хроматограф с пламенно-ионизационным детектором в комплекте автоматическим устройством ввода пробы |
|  |  |  | 4. Газовый хроматограф с инфракрасным детектором |
|  |  |  | 5. Жидкостной хроматограф с набором детекторов (УФ, диодно-матричным, флюоресцентным, масс-спектрометрическим) и коллектором фракций |
|  |  |  | 6. Парофазный дозатор для газового хроматографа |
|  |  |  | 7. Сушильный шкаф |
|  |  |  | 8. Баня ультразвуковая |
|  |  |  | 9. Роторный испаритель |
|  |  |  | 10. Плитка лабораторная с программируемыми режимами нагрева (по температуре) |
|  |  |  | 11. Вытяжной шкаф; |
|  |  |  | 12. Лабораторные УФ-облучатели (254-365 нм) |
|  |  |  | 13. Деионизатор воды |
|  |  |  | 14. Камеры стеклянные для хроматографирования |
|  |  |  | 15. Эксикатор |
|  |  |  | 16. Весы электронные предел взвешивания с 0,0001 г до 210 г |
|  |  |  | 17. Весы электронные предел взвешивания с 0,01 г до 1500 г |
|  |  |  | 18. Микроскоп цифровой (увеличение не менее диапазона от 1х-500х) |
|  |  |  | 19. Пробоотборники для газообразных веществ |
|  |  |  | 20. Лабораторный холодильник |
|  |  |  | 21. Цифровой фотоаппарат |
|  |  |  | 22. Персональный компьютер |
|  |  |  | 23. Библиотеки масс-спектров веществ и материалов |
|  |  |  | 24. Комплект лабораторной мебели |
|  |  |  | 25. Комплект лабораторной посуды |
|  |  | Судебно-экспертное исследование веществ методами молекулярной спектрометрии | 1. ИК-Фурье - спектрометр (спектральный диапазон 400-4000 см-1) |
|  |  |  | 2. Модули ATR (приставки) – нарушенное полное внутреннее отражение |
|  |  |  | 3. Газовая кювета с длиной оптического пути 5 или 10 см для соответствующей модели ИК- спектрометра |
|  |  |  | 4. Жидкостная кювета для соответствующей модели ИК- спектрометра |
|  |  |  | 5. Романовский спектрометр |
|  |  |  | 6. УФ-спектрометр |
|  |  |  | 7. Пресс-формы для таблетирования проб |
|  |  |  | 8. Пресс для таблетирования |
|  |  |  | 9. Агатовая ступка с пестиком для пробоподготовки |
|  |  |  | 10. Весы электронные предел взвешивания с 0,0001 г до 210 г |
|  |  |  | 11. Сушильный шкаф |
|  |  |  | 12. Баня ультразвуковая |
|  |  |  | 13. Роторный испаритель |
|  |  |  | 14. Плитка лабораторная с программируемыми режимами нагрева (по температуре) |
|  |  |  | 15. Вытяжной шкаф |
|  |  |  | 16. Микроскоп цифровой (увеличение не менее диапазона от 1х-500х) |
|  |  |  | 17. Пробоотборники для газообразных веществ |
|  |  |  | 18. Лабораторный холодильник |
|  |  |  | 19. Цифровой фотоаппарат |
|  |  |  | 20. Персональный компьютер |
|  |  |  | 21. Библиотеки ИК-спектров веществ и материалов |
|  |  |  | 22. Комплект лабораторной мебели |
|  |  |  | 23. Комплект лабораторной посуды |

";

4. В приказе Министра юстиции Республики Казахстан от 27 апреля 2017 года № 484 "Об утверждении Правил организации и производства судебных экспертиз и исследований в органах судебной экспертизы" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15180):

в Правилах организации и производства судебных экспертиз и исследований в органах судебной экспертизы, утвержденных указанным приказом:

дополнить параграфами 17-1, 17-2 в следующих содержаниях:

"Параграф 17-1. Судебно-экспертное исследование веществ методами газовой, жидкостной хроматографии и масс-спектрометрии (7.9)

183-1. Предметом судебно-экспертного исследования веществ методами газовой, жидкостной хроматографии и масс-спектрометрии является установление фактических данных на основе инструментальных методов исследования (газовой или жидкостной хроматографии с различными типами детектирования, в том числе масс-спектрометрии), направленные на определение качественного и количественного состава, структуры и свойств веществ для получения объективных данных об их природе.

183-2. Объектами судебно-экспертного исследования веществ методами газовой, жидкостной хроматографии и масс-спектрометрии являются:

органические вещества, в том числе растворители (за исключением ядовитых, радиоактивных и ядерных материалов (и их отходов);

газы (закись азота и другие);

сильнодействующие вещества ограниченной группы (бензобарбитал, гексобарбитал, зопиклон, клозапин, прегабалин, сибутрамин, тропикамид, хлороформ) в формах, не соответствующих фармацевтической упаковке, при отсутствии маркировочных обозначений и изъятии россыпью и в иных видах, затрудняющих их визуальную идентификацию;

образцы веществ для экспертного исследования (сравнительные, контрольные);

материалы уголовного дела, содержащие информацию о сырьевом источнике вещества (его происхождении), технологии изготовления, способы хранения, а также протоколы осмотра места происшествия, производства выемки, осмотра предметов (объектов), нормативно-техническая документация к исследуемому веществу и методам анализа.

183-3. К задачам судебно-экспертного исследования веществ методами газовой, жидкостной хроматографии и масс-спектрометрии относятся:

определение химической природы и идентификация неизвестного вещества (его органической части), газа;

определение количественного содержания вещества или компонентов исследуемой смеси: установление массовой доли индивидуальных соединений и количественного соотношения компонентов в органических смесях;

обнаружение следов веществ на предметах-носителях.

183-4. При производстве судебно-экспертного исследования веществ методами газовой, жидкостной хроматографии и масс-спектрометрии решаются следующие вопросы:

какова природа представленного на исследование вещества;

содержится ли в представленных на исследование объектах (указать какие) вещество (указать вещество);

каково количественное содержание (указать конкретное вещество) в составе представленного объекта (таблетки, капсулы, жидкость);

имеются ли на поверхности предметов носителей (указывается объекты) следы вещества (указать какое);

является ли содержимое, в представленных на исследование (далее указывается тип упаковки или формы хранения (изъятия) газообразного вещества: металлический (газовый) баллон, шары, пакеты, полимерные емкости, газоотборник и другие), закисью азота в газообразном состоянии;

содержится ли в представленном на исследование (далее указывается тип упаковки или формы хранения (изъятия) газообразного вещества: металлический (газовый) баллон, шары, пакеты, полимерные емкости, газоотборник и другие) закись азота.

183-5. При подготовке объектов на экспертное исследование соблюдаются следующие требования:

объекты исследования (определенные объемы веществ, жидкостей либо их следы на предметах-носителях) представляются в герметично укупоренной стеклянной таре или химически инертной посуде, в целях исключения утраты легколетучих компонентов или сыпучих веществ. В отношении остальных объектов (лекарственных форм и т.д.) допускается упаковка в полимерные и бумажные пакеты.

В случае газообразных веществ (закиси азота) в целях обеспечения безопасности на исследование принимаются газовые баллоны объемом не более 12 литров (по ГОСТ 949-73) в количестве не более 2 единиц (за исключением газовых баллончиков для сифонов объемом 10 мл).

Обязательным условием является техническая исправность газовых баллонов, газоотборников и запорной и запорно-регулируемой арматуры (вентилей), допустимый безопасный уровень наполнения газов (с учетом, так называемой, "паровой подушки" в 15-20% от объема). Фактические данные должны быть подтверждены соответствующим специалистом (например, в области газового хозяйства) и отражены в исходных данных в постановлении о назначении судебной экспертизы или содержаться в прилагаемых к постановлению материалах дела. Прием на исследование технически неисправных газовых баллонов запрещается.

В случае отсутствия специализированных помещений и условий для хранения баллонов, находящихся под давлением, на исследование направляются образцы газа (закиси азота), его газовой фазы в объеме до 1 литра в специализированных пробоотборных пакетах для газов, оснащенных фитингами и кран-клапанами (непроницаемых для кислорода и углекислого газа) или в металлических газовых пробоотборниках (контейнерах) с установленными кранами и манометрами давления. При этом количество направляемых образцов газа не должно превышать 10 единиц. Отбор проб газа осуществляется органом досудебного расследования с привлечением специалистов, не состоящих в штате органа судебной экспертизы, с соблюдением требований безопасности.

К объектам, поступающим на исследование, могут быть предъявлены иные требования.

Параграф 17-2. Судебно-экспертное исследование веществ методами молекулярной спектрометрии (7.10)

183-6. Предмет судебно-экспертного исследования веществ методами молекулярной спектрометрии составляют установление фактических данных на основе инструментальных методов исследования (ультрафиолетовой, инфракрасной спектрометрии или спектрометрии комбинационного рассеивания), направленные на определение качественного, структуры и свойств веществ для получения объективных данных об их природе.

183-7. Объектами судебно-экспертного исследования веществ методами молекулярной спектрометрии являются:

органические и неорганические вещества (за исключением ядовитых, радиоактивных и ядерных материалов (и их отходов);

газы (закись азота и другие);

сильнодействующие вещества ограниченной группы (бензобарбитал, гексобарбитал, зопиклон, клозапин, прегабалин, сибутрамин, тропикамид, хлороформ) – их активное вещество, наполнители;

образцы веществ для экспертного исследования (сравнительные, контрольные).

К объектам исследования также относятся материалы уголовного дела, содержащие информацию о сырьевом источнике вещества (его происхождении), технологии изготовления, способе хранения, а также протоколы осмотра места происшествия, производства выемки, осмотра предметов (объектов), нормативно-техническая документация к исследуемому веществу и методам анализа и другие документы.

183-8. К задачам судебно-экспертного исследования веществ методами молекулярной спектрометрии относятся:

определение качественного состава и структуры вещества (его органической и неорганической части) в различных формах (порошки, жидкости, твердые материалы);

установление индивидуальной принадлежности вещества (его идентификация), определение наличия активных и вспомогательных компонентов, а также дифференциация соединений со схожей структурой (производных и некоторых типов изомеров);

определение и идентификация природы газов (закись азота).

183-9. При производстве судебно-экспертного исследования веществ методами молекулярной спектрометрии решаются следующие вопросы:

какова природа представленного на исследование вещества;

содержится ли в представленных на исследование объектах (указать какие) вещество (указать вещество);

при назначении комплексной экспертизы вопросы могут быть сформулированы на установление общей химической природы объекта и решаться в совокупности с применением других инструментальных методов исследования или видов экспертиз.

183-10. При подготовке объектов на экспертное исследование соблюдаются те же требования, которые изложены в параграфе 17-1.";

5. В приказе Министра юстиции Республики Казахстан от 30 марта 2017 года № 335 "Об утверждении Правил присвоения квалификации судебного эксперта" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15031):

в Правилах присвоения квалификации судебного эксперта, утвержденных указанным приказом:

дополнить пунктом 12-1 следующего содержания:

"12-1. При изменении наименования, объединении либо выделении экспертных специальностей, квалификационное свидетельство выдается без прохождения услугополучателем тестирования.";

6. В приказе Министра юстиции Республики Казахстан от 31 марта 2017 года № 342 "Об утверждении Правил квалификационной подготовки судебных экспертов" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15003):

абзац 1 пункта 3 изложить в следующей редакции:

"3. Департаменту организации экспертной деятельности в установленном законодательством порядке обеспечить:";

в Правилах квалификационной подготовки судебных экспертов, утвержденных указанным приказом:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Правила направлены на эффективную организацию подготовки претендента, имеющего высшее образование по осваиваемой судебно-экспертной специальности, для последующего присвоения квалификации судебного эксперта.";

пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Срок квалификационной подготовки претендента устанавливается руководителем квалификационной подготовки по согласованию с Центром в зависимости от осваиваемой судебно-экспертной специальности, уровня базовой подготовки, наличия соответствующей экспертной специальности, а также опыта работы претендента в соответствующей отрасли знаний и составляет от трех месяцев до одного года.

Рассмотрение документов претендента и согласование срока квалификационной подготовки осуществляются Центром в срок не более пяти рабочих дней со дня их поступления.

При определении срока квалификационной подготовки учитываются стаж работы претендента по осваиваемой специальности, уровень профессиональной подготовки, наличие практического опыта, а также наличие соответствующей экспертной специальности в рамках определенного вида судебной экспертизы.

При внедрении нового вида судебной экспертизы, ранее не проводившегося в органе судебной экспертизы, квалификационная подготовка претендента проводится во внешних организациях (организациях высшего и (или) послевузовского образования, научно-исследовательских институтах, научно-технических центрах и иных организациях), обладающих необходимой материально-технической базой и компетенциями в области исследования соответствующих объектов или веществ, имеющих опыт производства данного вида экспертиз, либо с привлечением работников таких организаций и учреждений.

Срок квалификационной подготовки во внешних организациях устанавливается продолжительностью не менее одного месяца. По результатам квалификационной подготовки предоставляется документ (сертификат, свидетельство), подтверждающий освоение методик исследования и приобретение практических навыков работы.".

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан