О внесении изменений в некоторые приказы

Приказ и.о. Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 19 июня 2026 года № 234. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 19 июня 2026 года № 39006

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый перечень некоторых приказов, в которые вносятся изменения (далее – Перечень).

2. Комитету противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

| исполняющий обязанности Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан | К. Турсынбаев |
| --- | --- |

|  | Приложение к приказу Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 19 июня 2026 года № 234 |
| --- | --- |

Перечень некоторых приказов, в которые вносятся изменения

1. Внести в приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 24 января 2015 года № 48 "Об утверждении Программы курсов обучения по специальной подготовке специалистов профессиональных противопожарных служб, а также образца свидетельства об их окончании" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10382), следующее изменение:

в Программе курсов обучения по специальной подготовке специалистов профессиональных противопожарных служб, утвержденной указанным приказом:

в приложении 1 к указанной Программе:

строку, порядковый номер 1, изложить в следующей редакции:

"

| 1 | Законы и нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность подразделений противопожарных служб на объекте | 1 | 1 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |

".

2. Внести в приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 3 апреля 2017 года № 240 "Об утверждении Правил проведения аудита в области пожарной безопасности" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15099), следующее изменение:

в Правилах проведения аудита в области пожарной безопасности, утвержденных указанным приказом:

приложение изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Перечню.

3. Внести в приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 26 июня 2017 года № 445 "Об утверждении Устава службы противопожарной службы" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15422), следующие изменения:

в Уставе службы противопожарной службы, утвержденном указанным приказом:

в пункте 5:

подпункт 8) изложить в следующей редакции:

"8) расписание выезда – документ, определяющий состав сил и средств, привлекаемых к тушению пожаров в столице, административных центрах областей, городах республиканского и областного значения;";

пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. Руководство гарнизонной и караульной службами осуществляется на принципах единоначалия:

в территориальных гарнизонах – начальником Департамента по чрезвычайным ситуациям столицы, областей, городов республиканского значения Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (далее – Департамент);

в городских гарнизонах – начальниками городских Управлений (Отделов) по чрезвычайным ситуациям Департамента;

в районных гарнизонах – начальниками районных Управлений (Отделов) по чрезвычайным ситуациям Департамента.";

абзац девятый пункта 59 изложить в следующей редакции:

"организовывает и проводит индивидуальную работу по воспитанию у сотрудников добросовестного отношения к порученному делу, сознательной дисциплины, бдительности, высоких моральных качеств, точного выполнения законов, присяги, приказов начальников, чуткого и внимательного реагирования на заявления и обращения физических и юридических лиц;".

4. Внести в приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 27 июля 2017 года № 510 "Об утверждении Правил осуществления деятельности исследовательских испытательных пожарных лабораторий" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15540), следующее изменение:

в Правилах осуществления деятельности исследовательских испытательных пожарных лабораторий, утвержденных указанным приказом:

пункт 35 изложить в следующей редакции:

"35. Ценные вещи, легковоспламеняющиеся вещества и изделия их содержащие, иные объекты, опасные для жизни и здоровья людей или окружающей среды, а также громоздкие и хрупкие предметы отправке по почте не подлежат. Транспортировка объектов, которые не могут пересылаться по почте, обеспечивается лицом (органом), назначившим исследование.".

5. Внести в приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55 "Об утверждении Правил пожарной безопасности" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 26867), следующие изменения:

в Правилах пожарной безопасности, утвержденных указанным приказом:

пункты 160 и 161 изложить в следующей редакции:

"160. В населенных пунктах сельской местности, садоводческих товариществах, дачных кооперативах (товариществах, потребительских кооперативах, некоммерческих партнерствах), на территории которых не размещены подразделения противопожарной службы, правлениями указанных некоммерческих объединений организовываются общественные объединения добровольных пожарных формирований граждан Республики Казахстан, а также обеспечивается приобретение, хранение в специально отведенном для этого месте или в индивидуальных жилых домах (надворных постройках) пожарных мотопомп с комплектом пожарных рукавов и стволов, первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и пожарного инвентаря, которые используются при тушении пожаров.

Из числа членов общественных объединений добровольных пожарных формирований назначаются лица, обеспечивающие доставку к месту пожара пожарных мотопомп с необходимым комплектом рукавов и стволов в соответствии с требованиями документов по стандартизации.

Указанные населенные пункты обеспечиваются прицепными мобильными комплексами пожаротушения с пожарными мотопомпами.

161. На территории сельских населенных пунктов, садоводческих товариществ, дачных кооперативов, блок-контейнерных зданий местными исполнительными органами и правлениями объединений физических лиц, устанавливаются средства звуковой сигнализации для оповещения людей о пожаре, хранится запас воды для целей пожаротушения, а также предусматривается необходимость вызова подразделений противопожарной службы.";

пункт 1174 изложить в следующей редакции:

"1174. Места погрузки и разгрузки взрывопожароопасных и пожароопасных веществ и материалов оборудуются:

1) специальными приспособлениями, обеспечивающими безопасные в пожарном отношении условия проведения работ (стойки, щиты, трапы, носилки). При этом для стеклянной тары следует предусмотреть тележки или специальные носилки, имеющие гнезда. Допускается переносить стеклянную тару в исправных корзинах с ручками, обеспечивающими возможность перемещения их двумя работающими;

2) средствами пожаротушения в соответствии с минимальным перечнем необходимых первичных средств пожаротушения, определенными приложением 11 к настоящим Правилам;

3) исправным стационарным или временным освещением, соответствующим классу зоны в соответствии с ПУЭ.

На территории морских портов, портовых зон, а также складов временного хранения у порта, не допускаются стоянка, размещение либо временное хранение крупнотоннажных грузовых автотранспортных средств, топливные баки которых заполнены топливом более чем на 100 литров.".

6. Внести в приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 26 августа 2025 года № 359 "Об утверждении Правил выдачи заключения о соответствии объекта требованиям пожарной безопасности" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 36695), следующие изменения:

в Правилах выдачи заключения о соответствии объекта требованиям пожарной безопасности, утвержденных указанным приказом:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Выдача заключения о соответствии объекта требованиям пожарной безопасности осуществляется Департаментами по чрезвычайным ситуациям столицы, областей, городов республиканского значения Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (далее – услугодатель).";

в приложении 2 к указанным Правилам:

строку, порядковый номер 2, изложить в следующей редакции:

"

| 2 | Наименование услугодателя | Департаменты по чрезвычайным ситуациям столицы, областей, городов республиканского значения Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан. |
| --- | --- | --- |

".

|  | Приложение к Перечню исполняющего обязанности Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 19 июня 2026 года № 234 |
| --- | --- |
|  | Приложение к Правилам проведения аудита в области пожарной безопасности |
|  | Форма |
|  | Утверждаю Руководитель экспертной организации ________________________ наименование экспертной организации, ________________________ фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись, дата, печать |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТА В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ _______ от "__" _________ 20___ г.

______________________________________________________________

наименование объекта оценки, адрес

Заключение в течение 5 рабочих дней поступило в __________________

______________________________________________________________

территориальный орган Министерства по чрезвычайным ситуациям

Республики Казахстан

Входящий №_____ дата ____________

1. Сведения о заказчике и исполнителе:

1.1 Сведения о заказчике

Полное и сокращенное наименование заказчика _____________________

______________________________________________________________

наименование организации заказчика

Местонахождение ______________________________________________

Руководитель организации _______________________________________

1.2. Сведения об исполнителе - экспертной организации

(полное и сокращенное наименование исполнителя)

_______________________________________________________________

наименование организации исполнителя

Местонахождение _______________________________________________

Руководитель организации ________________________________________

Экспертная организация аккредитована на осуществление деятельности

по аудиту в области пожарной безопасности.

Аттестат аккредитации № ____ от ___года, действительно до ______ года.

2. Основание проведения аудита в области пожарной безопасности.

Основанием для проведения аудита в области пожарной безопасности является

договор (копия прилагается).

3. Аудит в области пожарной безопасности проводится в целях определения

соответствия объекта требованиям пожарной безопасности.

4. Лица, участвовавшие в проведении аудита в области пожарной безопасности:

4.1. Фамилии, имена и отчества (при его наличии) должностных лиц представителей

заказчика и исполнителя, организации, эксплуатирующей объект, в присутствии

которых проводилось обследование

_________________________________________________________________

5. Объект, в отношении которого проводится аудит в области пожарной безопасности.

Наименование в соответствии с фактическим использованием:

______________________________________________________________

указать наименование зданий, сооружений, территорий

Класс функциональной пожарной опасности: _______________________

Адрес: ________________________________________________________

Вид права: собственность, аренда, оперативное управление:

______________________________________________________________

6. Определение требований пожарной безопасности, на основе которых

проведен аудит в области пожарной безопасности.

Перечень законов и нормативных правовых актов, регламентирующих

требования пожарной безопасности для объекта

______________________________________________________________

______________________________________________________________

указывается перечень

7. Общетехническая характеристика объекта.

Предприятие, организация осуществляет вид деятельности:

______________________________________________________________

Здания, помещения предназначены для: ____________________________

Здания, помещения представляют собой: ___________________________

Этажность: _____________________________________________________

Фундамент здания: ______________________________________________

Стены наружные (материал): _____________________________________

Внутренние стены и перегородки (материал):_______________________

Кровля (тип, материал): __________________________________________

Лестницы (материал): ___________________________________________

Высота здания: _________________________________________________

Площадь здания, помещений: _____________________________________

Объем здания: __________________________________________________

Освещение: ____________________________________________________

Вентиляция: ____________________________________________________

Отопление: _____________________________________________________

Объект охраняется: ______________________________________________

8. Документарная проверка

| № п/п | наименование документации | имеется | отсутствует | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приказ о назначении лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности |  |  |  |
| 2 | Удостоверения о прохождении сотрудников пожарно-технического минимума |  |  |  |
| 3 | Приказы об установлении противопожарного режима |  |  |  |
| 4 | Инструкция о мерах пожарной безопасности на объекте |  |  |  |
| 5 | Журнал регистрации вводных, первичных, повторных и целевых противопожарных инструктажей |  |  |  |
| 6 | Акт ввода в эксплуатацию автоматических система обнаружения и тушения пожаров, систем дымоудаления и оповещения людей (при его наличии) |  |  |  |
| 4 | План-график работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем обнаружения и тушения пожаров, систем дымоудаления и оповещения людей |  |  |  |
| 8 | Акты проверки работоспособности систем внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения |  |  |  |
| 9 | Протокол эксплуатационных испытаний металлических пожарных лестниц и ограждений кровли |  |  |  |
| 10 | Журнал учета наличия и технического состояния первичных средств пожаротушения |  |  |  |
| 11 | Протокол проверки состояния огнезащитной обработки |  |  |  |
| 12 | Акты замеров сопротивления изоляции силового и осветительного электрооборудования, электросети |  |  |  |
| 13 | Протокол проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств |  |  |  |

Информация о дополнительно подверженной анализу документации,

характеризующую пожарную опасность объекта, а также уровень

подготовки персонала:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

9. Результаты обследования объекта. Изложение выявленных нарушений

с указанием статей, пунктов требований, установленных законодательством

Республики Казахстан, место обнаружения нарушений:

1. _____________________________________________________________

2. _____________________________________________________________

3. _____________________________________________________________

______________________________________________________________

Примечание: В случае отсутствия нарушений требований пожарной безопасности,

установленных законодательством Республики Казахстан производится

соответствующая запись об отсутствии нарушений.

10. Выводы об обеспечении или не обеспечении пожарной безопасности объекта.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

11. Дополнительные условия настоящего заключения.

Заключение теряет силу в случаях:

ликвидации или смены заказчика (юридического лица, индивидуального

предпринимателя, физического лица);

не указанных в настоящем заключении (то есть вновь допущенных) нарушений

требований пожарной безопасности: архитектурно-строительных, объемно-

планировочных решений зданий (сооружений); технологических процессов,

территорий. А также в случаях изменения классов функциональной пожарной

опасности (функционального назначения) объекта или его частей, капитального

ремонта, реконструкции, технического перевооружения.

12. Перечень использованных нормативных актов и документов, справочных

источников и исходных данных, и другой информации:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

14. Приложения: документы по аккредитации; копии документов об образовании

лиц, участвующих в проведении аудита; договор на проведение работ по аудиту

в области пожарной безопасности; копии подтверждающих документов по пункту 8

заключения.

Представители объекта аудита (заказчика):

__________________ ____________________ _______________________

должность, подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

___________________ _____________________ _____________________

должность, подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Представители экспертной организации, проводившей аудит:

___________________ _____________________ _____________________

должность, подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

___________________ _____________________ _____________________

должность, подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Прошито, скреплено печатью.

Листов _________________________ на обороте последнего листа

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан