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Об утверждении Правил определения порядка отключения строительного объекта от сетей инженерно-технического обеспечения
Приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 19 июня 2026 года № 319. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 22 июня 2026 года № 39023

      Примечание ИЗПИ!

      Вводится в действие с 01.07.2026 г.

      В соответствии с пунктом 2 статьи 144 Строительного Кодекса Республики Казахстан, ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Утвердить прилагаемые Правила определения порядка отключения строительного объекта от сетей инженерно-технического обеспечения.

      2. Комитету по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан после его официального опубликования.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра промышленности и строительства Республики Казахстан.

      4. Настоящий приказ вводится в действие с 1 июля 2026 года и подлежит официальному опубликованию.
	
      Министр промышленности и


строительства Республики Казахстан 

	
Е. Нагаспаев
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      "СОГЛАСОВАНО"
       Министерство национальной экономики
       Республики Казахстан
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      СОГЛАСОВАНО"
       Министерство сельского хозяйства
       Республики Казахстан
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      СОГЛАСОВАНО"
       Министерство искусственного
       интеллекта и цифрового развития
       Республики Казахстан
	 
	Утвержден
приказом Министра
промышленности
и строительства
Республики Казахстан
от 19 июня 2026 года № 319


 Правила определения порядка отключения строительного объекта от сетей инженерно-технического обеспечения
 1. Общие положения

      1. Настоящие Правила определения порядка отключения строительного объекта от сетей инженерно-технического обеспечения (далее – Правила) разработаны в соответствии с пунктом 2 статьи 144 Строительного кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) и определяют порядок отключения строительного объекта от сетей инженерно-технического обеспечения.

      2. В настоящих Правилах используются следующие понятия и определения:

      1) постутилизация строительного объекта – комплекс работ по демонтажу и сносу строительного объекта после прекращения его эксплуатации (пользования, применения) с одновременным восстановлением и вторичным использованием регенерируемых элементов (конструкций, материалов, оборудования), а также переработкой не подлежащих регенерации элементов и отходов;

      2) снос зданий и сооружений – полное или частичное устранение зданий и сооружений или их элементов путем демонтажа или разрушения.
 2. Порядок отключения строительного объекта от сетей инженерно-технического обеспечения

      3. Отключение строительного объекта от сетей инженерно-технического обеспечения осуществляется с соблюдением порядка прекращения подачи (потребления) соответствующего ресурса, установленных Правилами осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 19242).

      4. Условия отключения строительного объекта от сетей инженерно-технического обеспечения выдаются организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, в течение не более чем 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления заявления о выдаче таких условий от подрядчика (генерального подрядчика), уполномоченного государственного органа или местного исполнительного органа.

      5. Отключение строительного объекта от сетей инженерно-технического обеспечения в связи с его постутилизацией (сносом) осуществляется на основании решения собственника строительного объекта либо в случаях, предусмотренных Кодексом, на основании вступившего в законную силу судебного акта или решения местного исполнительного органа, если иное не предусмотрено пунктом 6 настоящих Правил.

      6. Основанием для сноса строительного объекта, включенного в перечень строительных объектов, подлежащих сносу, являются градостроительные проекты развития и застройки населенных пунктов.

      7. Для отключения строительного объекта от сетей инженерно-технического обеспечения подрядчик (генеральный подрядчик), уполномоченный государственный орган или местный исполнительный орган (далее – МИО) направляет в организацию, осуществляющую эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (далее – эксплуатационная организация), заявление о выдаче условий отключения строительного объекта от сетей инженерно-технического обеспечения, предусмотренное пунктом 2 статьи 144 Кодекса.

      8. В заявлении указываются:

      фамилия, имя, отчество (при наличии) инициатора отключения (в случае если инициатор отключения - застройщик, являющийся физическим лицом), его почтовый адрес;

      наименование инициатора отключения (в случае если инициатор отключения - застройщик, являющийся юридическим лицом, МИО), адрес места нахождения;

      сведения о местоположении земельного участка, на котором расположен строительный объект, подлежащий постутилизации (сносу);

      виды сетей инженерно-технического обеспечения, от которых планируется осуществить отключение строительного объекта;

      планируемая дата отключения строительного объекта от сетей инженерно-технического обеспечения;

      решения собственника строительного объекта, судебные акты, вступившие в законную силу или решения МИО.

      К заявлению прилагаются:

      документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление (за исключением случая, когда такое заявление подписано застройщиком, являющимся физическим лицом или лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени застройщика, являющегося юридическим лицом);

      копии правоустанавливающих документов на планируемый к отключению от сетей инженерно-технического обеспечения строительного объекта и (или) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором расположен такой объект;

      копия решения суда или МИО о постутилизации (сносе) строительного объекта, о сносе самовольной постройки в соответствии с положениями Кодекса (при наличии).

      9. В течение не более чем 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления заявления эксплуатационная организация определяет и выдает без взимания платы условия отключения.

      Основанием для отказа в выдаче эксплуатационной организацией условий отключения является непредставление инициатором отключения документов, прилагаемых к заявлению в соответствии с пунктом 8 настоящих Правил.

      Отключение строительного объекта от сетей инженерно-технического обеспечения осуществляется эксплуатационной организацией в срок, не превышающий 30 (тридцать) рабочих дней со дня выдачи такой организацией условий отключения, но не ранее планируемой даты отключения строительного объекта, указанной инициатором отключения в заявлении.

      10. Условия отключения содержать:

      сведения о точке подключения строительного объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, в которой надлежит выполнить отключение строительного объекта от сетей инженерно-технического обеспечения;

      дату и время осуществления отключения строительного объекта от сетей инженерно-технического обеспечения;

      перечень и сроки выполнения мероприятий по отключению строительного объекта от сетей инженерно-технического обеспечения, которые надлежит осуществить эксплуатационной организации и (или) выполнение (обеспечение выполнения) которых надлежит осуществить инициатору отключения;

      сведения о размере компенсации расходов эксплуатационной организации, связанных с выполнением такой организацией мероприятий по отключению строительного объекта от сетей инженерно-технического обеспечения, в случае если такие расходы не предусмотрены условиями расторжения договора купли-продажи (поставки) соответствующего ресурса.

      11. Работы по отключению строительного объекта осуществляются в соответствии с условиями отключения при соблюдении в процессе таких работ положений по технике безопасности.

      12. Эксплуатационная организация не позднее чем за 3 рабочих дня до даты выполнения работ по отключению строительного объекта в письменной форме информирует об их выполнении инициатора отключения.

      13. Инициатор отключения в срок, указанный в условиях отключения, обеспечивает доступ представителей эксплуатационной организации к месту выполнения работ по отключению строительного объекта.

      14. Работы по отключению строительного объекта выполняются в отсутствие инициатора отключения или его представителя в случае, если инициатор отключения письменно уведомил эксплуатационную организацию о такой возможности до установленной в условиях отключения даты выполнения указанных работ.

      15. Отключение строительного объекта от сетей инженерно-технического обеспечения подтверждается актом об отключении строительного объекта от сетей инженерно-технического обеспечения (далее - Акт), подписанным эксплуатационной организацией.

      16. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня завершения выполнении предусмотренных условиями отключения работ по отключению строительного объекта эксплуатационная организация направляет инициатору отключения и поставщику соответствующих ресурсов подписанный Акт.

      18. Акт содержит следующую информацию:

      1) наименование эксплуатационной организации;

      2) сведения об инициаторе отключения, указанные соответственно в абзацах втором или третьем пункта 8 настоящих Правил;

      3) должность лица, подписавшего акт от имени эксплуатационной организации, наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия этого лица на подписание акта;

      4) сведения о выполнении эксплуатационной организацией работ по отключению объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с условиями отключения;

      5) сведения о выполнении эксплуатационной организацией работ по отключению строительного объекта в полном объеме в соответствии с условиями отключения;

      6) сведения о точке подключения строительного объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, в которой выполнено отключение строительного объекта.
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