О внесении изменений в совместный приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 26 марта 2025 года № 135-н/қ и Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 3 апреля 2025 года № 112 "Об утверждении Правил учета тепловой энергии и теплоносителя"

Совместный приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 29 июня 2026 года № 247-н/қ и Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 1 июля 2026 года № 343. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 1 июля 2026 года № 39177

Примечание ИЗПИ!

Порядок введения в действие см. п. 4.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в совместный приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 26 марта 2025 года № 135-н/қ и Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 3 апреля 2025 года № 112 "Об утверждении Правил учета тепловой энергии и теплоносителя" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 35944) следующие изменения:

в Правилах учета тепловой энергии и теплоносителя, утвержденных указанным приказом:

подпункт 23-1) пункта 2 изложить в новой редакции:

"23-1) единая государственная система управления топливно-энергетическим комплексом (далее – цифровая система уполномоченного органа) – цифровая система уполномоченного органа, предназначенная для сбора, обработки, мониторинга и анализа данных топливно-энергетического комплекса в сфере теплоэнергетики посредством информационного взаимодействия субъектов теплоснабжения с уполномоченным органом и иными государственными органами;";

пункт 6 изложить в новой редакции:

"6. Приборы учета тепловой энергии проектируются и монтируются с устройствами передачей показаний в автоматическом режиме на сервер субъекта теплоснабжения с дальнейшей передачей данных в цифровую систему уполномоченного органа.";

пункт 54 изложить в новой редакции:

"54. Субъекты топливно-энергетического комплекса в сфере теплоэнергетики предоставляют доступ и интегрируют свои аппаратно-программные комплексы автоматизированной системы коммерческого учета тепловой энергии с цифровой системой уполномоченного органа.";

пункт 55 изложить в новой редакции:

"55. Требования к объектам информатизации субъектов, участвующих в процессе производства, транспортировки и реализации тепловой энергии определяются Правилами формирования, ведения и функционирования Единой государственной системы управления топливно-энергетическом комплексом, утверждаемыми в соответствии с подпунктом 6-1) статьи 5 Закона Республики Казахстан "Об электроэнергетике".".

2. Департаменту развития электроэнергетики Министерства энергетики Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства энергетики Республики Казахстан после его официального опубликования;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа представление в Департамент юридической службы Министерства энергетики Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра энергетики Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением абзацев третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого и восьмого, которые вводятся в действие с 12 июля 2026 года.

| Министр промышленности и строительства Республики Казахстан | __________ Е. Нагаспаев |
| --- | --- |
| Министр энергетики Республики Казахстан | __________ Е. Аккенженов |

"СОГЛАСОВАН"

Министерство искусственного интеллекта

и цифрового развития

Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"

Министерство национальной экономики

Республики Казахстан

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан