О внесении изменений и дополнений в совместный приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 30 октября 2018 года № 758 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 октября 2018 года № 31 "Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочных листов в области пожарной безопасности и гражданской обороны"

Совместный приказ и.о. Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 27 августа 2026 года № 328 и Заместителя Премьер-Министра – Министра национальной экономики Республики Казахстан от 1 сентября 2026 года № 142. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 9 сентября 2026 года № 39852

ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Внести в совместный приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 30 октября 2018 года № 758 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 октября 2018 года № 31 "Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочных листов в области пожарной безопасности и гражданской обороны" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 17647) следующие изменения и дополнения:

в пункте 1:

подпункт 23) изложить в следующей редакции:

"23) проверочный лист в области пожарной безопасности в отношении юридических лиц, аттестованных на право проведения работ по предупреждению и тушению пожаров, обеспечению пожарной безопасности и проведению аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров, в организациях, населенных пунктах и на объектах согласно приложению 23 к настоящему совместному приказу;";

дополнить подпунктом 24-1) следующего содержания:

"24-1) проверочный лист в области пожарной безопасности в отношении индивидуального предпринимателя или юридического лица, осуществляющего деятельность по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем пожарной автоматики, согласно приложению 24-1 к настоящему совместному приказу.";

в критериях оценки степени риска, применяемые для проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и проверок в области пожарной безопасности, утвержденных указанным совместным приказом:

пункт 5 дополнить подпунктом 37) следующего содержания:

"37) индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющее деятельность по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем пожарной автоматики.";

пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8. Проверка на соответствие разрешительным требованиям по выданным разрешениям, профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, в отношении субъектов (объектов) контроля и надзора, отнесенных к высокой и средней степени риска, проводится на основании годовых графиков, полугодовых списков.

В отношении профессиональных противопожарных служб проводится проверка на соответствие разрешительным требованиям по выданным разрешениям, профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и внеплановые проверки в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.

В отношении экспертных организаций по аудиту в области пожарной безопасности проводятся внеплановые проверки в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.

В отношении индивидуального предпринимателя или юридического лица, осуществляющего деятельность по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем пожарной автоматики проводится проверка на соответствие разрешительным требованиям по выданным разрешениям в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.";

пункт 13 изложить в следующей редакции:

"13. В зависимости от возможного риска и значимости проблемы, единичности или системности нарушения, анализа принятых ранее решений, по субъекту (объекту) государственного контроля и надзора на основании источников определяются субъективные критерии, которые соответствуют степени нарушения – грубое, значительное и незначительное.

Грубые нарушения – нарушения требований пожарной безопасности, направленных на исключение условий возникновения пожара, его распространения, воздействия на людей опасных факторов пожара, а также требований, регламентирующих вопросы деятельности профессиональной противопожарной службы, деятельности по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем пожарной автоматики, безопасной эксплуатации электрических сетей и электрооборудования, наличия и состояния путей эвакуации.

Значительные нарушения – нарушения требований пожарной безопасности, направленных на профилактику и предупреждение возникновения пожара и создание условий для его успешного тушения.

Незначительные нарушения – нарушения требований пожарной безопасности, регламентирующих организационные вопросы обеспечения пожарной безопасности.

Субъективные критерии с распределением требований пожарной безопасности по степеням нарушений и источникам информации на грубые, значительные, незначительные, приведены в приложении к настоящим Критериям.";

пункт 19 изложить в следующей редакции:

"19. Проверка на соответствие разрешительным требованиям по выданным разрешениям проводится по проверочным листам в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности, приведенным в приложениях 23, 24 и 24-1 к настоящему совместному приказу.";

в приложении 1 к указанным Критериям:

строку:

Требования к эксплуатации систем и установок пожарной автоматики

изложить в следующей редакции:

"

Требования к эксплуатации систем пожарной автоматики

|  | "; |
| --- | --- |

строки, порядковые номера 126, 127, 128 и 129, изложить в следующей редакции:

"

| 126. | Поддержание систем пожарной автоматики в работоспособном состоянии путем проведения своевременного технического обслуживания и освидетельствования и планово-предупредительного ремонта с оформлением соответствующих документов | грубое |
| --- | --- | --- |
| 127. | Наличие на объекте, оборудованном системами пожарной автоматики, технической документации. | незначительное |
| 128. | Знание устройств и принципов работы систем пожарной автоматики, смонтированных на объекте | значительное |
| 129. | Проведение технического освидетельствования систем пожарной автоматики после истечения срока службы, указанного в документации на техническое средство, а также в случаях отказа работы этих систем | значительное |

|  | "; |
| --- | --- |

строку:

Разрешительные требования к негосударственной противопожарной службе с выездной пожарной техникой, аттестованной по разрешительным требованиям, установленным после 31 июля 2018 года

изложить в следующей редакции:

"

Разрешительные требования к профессиональной противопожарной службе с выездной пожарной техникой, аттестованной по разрешительным требованиям, установленным после 31 июля 2018 года

|  | "; |
| --- | --- |

строки, порядковые номера 872 и 873, изложить в следующей редакции:

"

| 872. | Наличие не менее двух пожарных автомобилей на правах собственности либо приобретенных посредством лизинга как лизингополучатель, подтвержденных свидетельствами о регистрации транспортного средства, диагностическими картами технического осмотра автомобиля и актами технического осмотра готовности основных пожарных автомобилей к тушению пожаров | грубое |
| --- | --- | --- |
| 873. | Наличие пожарно-технического оборудования и снаряжения на пожарной технике: 1) рукав всасывающий, длиной 4 м диаметром 125 мм в количестве 2 штук; 2) рукав всасывающий, длиной 4 м диаметром 75 мм в количестве 2 штук; 3) рукав напорный, для работы от гидранта, диаметром 77 мм в количестве 2 штук; 4) рукав напорный, длиной 20 м диаметром 77 мм в количестве 6 штук; 5) рукав напорный, длиной 20 м диаметром 66 мм в количестве 10 штук; 6) рукав напорный, длиной 20 м диаметром 51 мм в количестве 6 штук; 7) рукав всасывающий, длиной 4 м диаметром 30 мм в количестве 1 штуки; 8) сетка для всасывающего рукава СВ-125, с веревкой длиной 12 м в количестве 1 штуки; 9) разветвление 3-ходовое РТ – 70 (РТ – 80) в количестве 2 штук; 10) водосборник рукавный ВС - 125 с заглушками в количестве 1 штуки; 11) ключ торцевой для открывания гидрантов в количестве 1 штуки; 12) направляющий трос газодымозащитной службы в количестве 1 штуки; 13) головка соединительная переходная 70x50 в количестве 2 штук; 14) головка соединительная переходная 80x50 в количестве 2 штук; 15) головка соединительная переходная 80x70 в количестве 2 штук; 16) задержка рукавная в количестве 4 штук; 17) зажимы рукавные в количестве 4 штук; 18) колонка пожарная в количестве 1 штуки; 19) ключи для соединения всасывающих рукавов К-150 в количестве 2 штук; 20) ключи для соединения напорных рукавов К-80 в количестве 2 штук; 21) ключ для открывания крышек гидрантов в количестве 1 штуки; 22) гидроэлеватор Г-600 в количестве 1 штуки; 23) ствол РСК-50 в количестве 4 штук; 24) ствол РСА в количестве 2 штук; 25) ствол РС-70 в количестве 2 штук; 26) ствол воздушно-пенный СВП-4 в количестве 2 штук; 27) ствол лафетный переносной в количестве 1 штуки; 28) генератор пены средней кратности ГПС-600 в количестве 2 штук; 29) лестница трехколенная в количестве 1 штуки; 30) лестница штурмовая в количестве 1 штуки; 31) лестница-палка в количестве 1 штуки; 32) багор металлический длиной 2,5 м в количестве 1 штуки; 33) лом универсальный в количестве 1 штуки; 34) кувалда кузнечная в количестве 1 штуки; 35) топор плотницкий в количестве 1 штуки; 36) лопата штыковая в количестве 1 штуки; 37) пила-ножовка по дереву в деревянном футляре в количестве 1 штуки; 38) ножницы для резки арматуры в количестве 1 штуки; 39) комплект инструментов для резки электропроводов, в том числе: ножницы с диэлектрической рукояткой в количестве 1 штуки; перчатки диэлектрические в количестве 1 пары; боты диэлектрические в количестве 1 пары; коврик диэлектрический в количестве 1 штуки; 40) веревка спасательная, длиной 30 м в брезентовом чехле в количестве 1 штуки; 41) теплоотражательный костюм в количестве 3 штук; 42) сапоги резиновые в количестве 4 пар; 43) электрический индивидуальный фонарь в количестве 5 штук; 44) электрический групповой фонарь в количестве 1 штуки; 45) аптечка медицинская в количестве 1 комплекта; 46) огнетушитель ОУ-5 или ОП - 5 в количестве 1 штуки; 47) лопата совковая в количестве 1 штуки; 48) комплект инструментов для технического обслуживания автомобиля в количестве 1 комплекта; 49) автомобильная радиостанция в количестве 1 штуки; 50) переносная радиостанция в количестве 4 штук; 51) сигнально-громкоговорящее устройство в количестве 1 штуки; 52) домкрат 5 – 10 т в количестве 1 штуки. | грубое |

|  | "; |
| --- | --- |

строки, порядковые номера 875, 876 и 877, изложить в следующей редакции:

"

| 875. | Наличие работников численностью не менее 17 человек, из расчета 1 начальник подразделения, 4 работника включая водителя на каждый основной пожарный автомобиль в дежурную смену | значительное |
| --- | --- | --- |
| 876. | Квалификация работников профессиональных противопожарных служб с выездной техникой: 1) для начальника службы (отряда) и его заместителя, начальника пожарной части и его заместителя наличие документов, подтверждающих – высшее техническое образование или среднее техническое образование в области пожарной безопасности, не менее 3 лет стажа работы на руководящих должностях аппаратов управления или подразделений пожаротушения органов государственной противопожарной службы; 2) для начальника караула (начальник смены) наличие документов, подтверждающих – среднее техническое образование, не менее 1 года стажа работы на должностях в подразделениях противопожарной службы, прохождение специальной подготовки в специализированном учебном центре в области пожарной безопасности; 3) для мастера газодымозащитной службы наличие документов, подтверждающих – среднее образование, прохождение специальной подготовки в специализированном учебном центре в области пожарной безопасности и имеющий допуск к работе в аппаратах на сжатом воздухе; 4) для командира отделения наличие документов, подтверждающих – среднее образование, не менее 1 года стажа работы на должностях в подразделениях противопожарной службы, прохождение специальной подготовки в специализированном учебном центре в области пожарной безопасности; 5) для старшего пожарного, пожарного наличие документов, подтверждающих – среднее образование, прохождение специальной подготовки в специализированном учебном центре в области пожарной безопасности; 6) для водителя (старшего водителя) пожарного автомобиля наличие документов, подтверждающих – среднее образование, водительское удостоверение категории "С" с опытом не менее 1 года вождения автомобиля по данной категории, прохождение специальной подготовки в специализированном учебном центре в области пожарной безопасности; 7) для радиотелефониста (диспетчера пункта связи) наличие документов, подтверждающих – среднее образование, прохождение специальной подготовки в специализированном учебном центре в области пожарной безопасности. | значительное |
| 877. | Наличие специального обмундирования и противопожарного снаряжения на одного работника профессиональной противопожарной службы: 1) боевая одежда пожарного в количестве 1 комплекта; 2) подшлемник в количестве 1 штуки; 3) перчатки пятипалые в количестве 1 штуки; 4) рукавицы меховые с крагами в количестве 1 пары; 5) пояс спасательный пожарный с карабином в количестве 1 штуки; 6) каска пожарная (шлем) в количестве 1 штуки; 7) сапоги пожарного в количестве 1 пары; 8) кобура поясная для топора пожарного в количестве 1 штуки; 9) сапоги резиновые в количестве 1 пары. | значительное |

|  | "; |
| --- | --- |

строки, порядковые номера 880 и 881, изложить в следующей редакции:

"

| 880. | Наличие работников численностью не менее 9 человек, из расчета 1 начальник поста и 2 работника в дежурную смену | значительное |
| --- | --- | --- |
| 881. | Квалификация работников профессиональных противопожарных служб без выездной техники: 1) для начальника пожарного поста и его заместителя наличие документов, подтверждающих – высшее техническое образование или среднее техническое образование в области пожарной безопасности, не менее 1 года стажа работы на должностях аппаратов управления или подразделений противопожарной службы; 2) для старшего инструктора пожарной профилактики наличие документов, подтверждающих – среднее техническое образование, не менее 1 года стажа работы на должностях в подразделениях противопожарной службы, прохождение специальной подготовки в специализированном учебном центре в области пожарной безопасности; 3) для инструктора пожарной профилактики наличие документов, подтверждающих – среднее образование, прохождение специальной подготовки в специализированном учебном центре в области пожарной безопасности. | значительное |

|  | "; |
| --- | --- |

после строки, порядковый номер 884, дополнить строкой следующего содержания:

"

Разрешительные требования, предъявляемые к индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам на осуществление деятельности по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем пожарной автоматики

|  | "; |
| --- | --- |

дополнить строками, порядковые номера 885, 886 и 887, следующего содержания:

"

| 885. | Наличие в штате не менее трех специалистов с группой допуска по электробезопасности не ниже III, отвечающих одному из следующих условий: имеющих высшее техническое образование по специальностям "пожарная безопасность", "вычислительная техника и информационные сети", "программное обеспечение", "автоматизация и управление", "электроэнергетика", "радиотехника, электроника и телекоммуникации", "информационные системы", "системы информационной безопасности", "инжиниринг и автоматизированные системы управления", "автоматизация и управление технологическими процессами", "техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем производства", "мехатроника", "робототехника и встраиваемые системы", "цифровая техника", "радиотехника, электроника и телекоммуникации", "электроснабжение", "техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация электромеханического оборудования" и стаж работы не менее трех лет в сфере монтажа, наладки и технического обслуживания электрооборудования; имеющих техническое и профессиональное образование по специальностям "пожарная безопасность", "вычислительная техника и информационные сети", "программное обеспечение", "автоматизация и управление", "электроэнергетика", "радиотехника, электроника и телекоммуникации", "информационные системы", "системы информационной безопасности", "инжиниринг и автоматизированные системы управления", "автоматизация и управление технологическими процессами", "техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем производства", "мехатроника", "робототехника и встраиваемые системы", "цифровая техника", "радиотехника, электроника и телекоммуникации", "электроснабжение", "техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация электромеханического оборудования" и стаж работы не менее пяти лет в сфере монтажа, наладки и технического обслуживания электрооборудования | грубое |
| --- | --- | --- |
| 886. | Наличие здания или помещения, принадлежащего индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам на праве собственности или ином законном основании | незначительное |
| 887. | Наличие необходимых средств измерений на осуществление деятельности по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем пожарной автоматики, соответствующих Закону Республики Казахстан "Об обеспечении единства измерений", предназначенные для измерения: 1) напряжения или электродвижущей силы в электрических цепях; 2) силы тока в амперах; 3) электрических активных (омических) сопротивлений; 4) значений сопротивлений; 5) освещенности; 6) линейных размеров; 7) влажности и температуры воздуха в помещении; 8) давления воды в водопроводе; 9) температуры воды в водопроводе; 10) диаметра отверстия водопровода; 11) интервалов времени; 12) статических растягивающих усилий; 13) веса; 14) концентрации кислорода в воздухе; 15) уровня звука; 16) кинематической вязкости; 17) толщины огнезащитного покрытия огнестойких воздуховодов системы противодымной вентиляции; 18) расхода воздуха, удаляемого системой вытяжной противодымной вентиляции, а также скорости истечения воздуха через открытый дверной проем тамбур-шлюзов; 19) перепада давления в лестничных клетках, лифтовых шахтах, тамбур-шлюзах и лифтовых холлах; 20) затухания волоконно-оптических линий связи. | грубое |

|  | "; |
| --- | --- |

в приложении 2 к указанным Критериям:

в разделе: "Для проверок на соответствие требованиям":

строку, порядковый номер 2, изложить в следующей редакции:

"

| 2 | Наличие аттестата профессиональных противопожарных служб и экспертных организаций по аудиту в области пожарной безопасности, а также разрешения на осуществление деятельности по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем пожарной автоматики | Результаты анализа сведений, представляемых государственными органами и организациями | 80 | 1 факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 100% |

|  | "; |
| --- | --- |

в проверочном листе в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности, утвержденном указанным совместным приказом:

строки, порядковые номера 120, 121, 122 и 123, изложить в следующей редакции:

"

| 120. | Поддержание систем пожарной автоматики в работоспособном состоянии путем проведения своевременного технического обслуживания, освидетельствования и планово-предупредительного ремонта с оформлением соответствующих документов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 121. | Наличие на объекте, оборудованном системами пожарной автоматики, технической документации |  |  |
| 122. | Знание устройств и принципов работы систем пожарной автоматики, смонтированных на объекте обслуживающим персоналом объекта |  |  |
| 123. | Проведение технического освидетельствования систем пожарной автоматики после истечения срока службы, указанного в документации на техническое средство, а также в случаях отказа работы этих систем |  |  |

|  | "; |
| --- | --- |

в проверочном листе в области пожарной безопасности в отношении юридических лиц, аттестованных на право проведения работ по предупреждению и тушению пожаров, обеспечению пожарной безопасности и проведению аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров, в организациях, населенных пунктах и на объектах, утвержденном указанным совместным приказом:

строки, порядковые номера 7 и 8, изложить в следующей редакции:

"

| 7 | Наличие не менее двух пожарных автомобилей на правах собственности либо приобретенных посредством лизинга как лизингополучатель, подтвержденных свидетельствами о регистрации транспортного средства, диагностическими картами технического осмотра автомобиля и актами технического осмотра готовности основных пожарных автомобилей к тушению пожаров |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Наличие пожарно-технического оборудования и снаряжения на пожарной технике: 1) рукав всасывающий, длиной 4 м диаметром 125 мм в количестве 2 штук; 2) рукав всасывающий, длиной 4 м диаметром 75 мм в количестве 2 штук; 3) рукав напорный, для работы от гидранта, диаметром 77 мм в количестве 2 штук; 4) рукав напорный, длиной 20 м диаметром 77 мм в количестве 6 штук; 5) рукав напорный, длиной 20 м диаметром 66 мм в количестве 10 штук; 6) рукав напорный, длиной 20 м диаметром 51 мм в количестве 6 штук; 7) рукав всасывающий, длиной 4 м диаметром 30 мм в количестве 1 штуки; 8) сетка для всасывающего рукава СВ-125, с веревкой длиной 12 м в количестве 1 штуки; 9) разветвление 3-ходовое РТ – 70 (РТ – 80) в количестве 2 штук; 10) водосборник рукавный ВС - 125 с заглушками в количестве 1 штуки; 11) ключ торцевой для открывания гидрантов в количестве 1 штуки; 12) направляющий трос газодымозащитной службы в количестве 1 штуки; 13) головка соединительная переходная 70x50 в количестве 2 штук; 14) головка соединительная переходная 80x50 в количестве 2 штук; 15) головка соединительная переходная 80x70 в количестве 2 штук; 16) задержка рукавная в количестве 4 штук; 17) зажимы рукавные в количестве 4 штук; 18) колонка пожарная в количестве 1 штуки; 19) ключи для соединения всасывающих рукавов К-150 в количестве 2 штук; 20) ключи для соединения напорных рукавов К-80 в количестве 2 штук; 21) ключ для открывания крышек гидрантов в количестве 1 штуки; 22) гидроэлеватор Г-600 в количестве 1 штуки; 23) ствол РСК-50 в количестве 4 штук; 24) ствол РСА в количестве 2 штук; 25) ствол РС-70 в количестве 2 штук; 26) ствол воздушно-пенный СВП-4 в количестве 2 штук; 27) ствол лафетный переносной в количестве 1 штуки; 28) генератор пены средней кратности ГПС-600 в количестве 2 штук; 29) лестница трехколенная в количестве 1 штуки; 30) лестница штурмовая в количестве 1 штуки; 31) лестница-палка в количестве 1 штуки; 32) багор металлический длиной 2,5 м в количестве 1 штуки; 33) лом универсальный в количестве 1 штуки; 34) кувалда кузнечная в количестве 1 штуки; 35) топор плотницкий в количестве 1 штуки; 36) лопата штыковая в количестве 1 штуки; 37) пила-ножовка по дереву в деревянном футляре в количестве 1 штуки; 38) ножницы для резки арматуры в количестве 1 штуки; 39) комплект инструментов для резки электропроводов, в том числе: ножницы с диэлектрической рукояткой в количестве 1 штуки; перчатки диэлектрические в количестве 1 пары; боты диэлектрические в количестве 1 пары; коврик диэлектрический в количестве 1 штуки; 40) веревка спасательная, длиной 30 м в брезентовом чехле в количестве 1 штуки; 41) теплоотражательный костюм в количестве 3 штук; 42) сапоги резиновые в количестве 4 пар; 43) электрический индивидуальный фонарь в количестве 5 штук; 44) электрический групповой фонарь в количестве 1 штуки; 45) аптечка медицинская в количестве 1 комплекта; 46) огнетушитель ОУ-5 или ОП - 5 в количестве 1 штуки; 47) лопата совковая в количестве 1 штуки; 48) комплект инструментов для технического обслуживания автомобиля в количестве 1 комплекта; 49) автомобильная радиостанция в количестве 1 штуки; 50) переносная радиостанция в количестве 4 штук; 51) сигнально-громкоговорящее устройство в количестве 1 штуки; 52) домкрат 5 – 10 т в количестве 1 штуки. |  |  |

|  | "; |
| --- | --- |

строки, порядковые номера 10, 11 и 12, изложить в следующей редакции:

"

| 10 | Наличие работников численностью не менее 17 человек, из расчета 1 начальник подразделения, 4 работника включая водителя на каждый основной пожарный автомобиль в дежурную смену |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Квалификация работников профессиональных противопожарных служб с выездной техникой: 1) для начальника службы (отряда) и его заместителя, начальника пожарной части и его заместителя наличие документов, подтверждающих – высшее техническое образование или среднее техническое образование в области пожарной безопасности, не менее 3 лет стажа работы на руководящих должностях аппаратов управления или подразделений пожаротушения органов государственной противопожарной службы; 2) для начальника караула (начальник смены) наличие документов, подтверждающих – среднее техническое образование, не менее 1 года стажа работы на должностях в подразделениях противопожарной службы, прохождение специальной подготовки в специализированном учебном центре в области пожарной безопасности; 3) для мастера газодымозащитной службы наличие документов, подтверждающих – среднее образование, прохождение специальной подготовки в специализированном учебном центре в области пожарной безопасности и имеющий допуск к работе в аппаратах на сжатом воздухе; 4) для командира отделения наличие документов, подтверждающих – среднее образование, не менее 1 года стажа работы на должностях в подразделениях противопожарной службы, прохождение специальной подготовки в специализированном учебном центре в области пожарной безопасности; 5) для старшего пожарного, пожарного наличие документов, подтверждающих – среднее образование, прохождение специальной подготовки в специализированном учебном центре в области пожарной безопасности; 6) для водителя (старшего водителя) пожарного автомобиля наличие документов, подтверждающих – среднее образование, водительское удостоверение категории "С" с опытом не менее 1 года вождения автомобиля по данной категории, прохождение специальной подготовки в специализированном учебном центре в области пожарной безопасности; 7) для радиотелефониста (диспетчера пункта связи) наличие документов, подтверждающих – среднее образование, прохождение специальной подготовки в специализированном учебном центре в области пожарной безопасности. |  |  |
| 12 | Наличие специального обмундирования и противопожарного снаряжения на одного работника профессиональной противопожарной службы: 1) боевая одежда пожарного в количестве 1 комплекта; 2) подшлемник в количестве 1 штуки; 3) перчатки пятипалые в количестве 1 штуки; 4) рукавицы меховые с крагами в количестве 1 пары; 5) пояс спасательный пожарный с карабином в количестве 1 штуки; 6) каска пожарная (шлем) в количестве 1 штуки; 7) сапоги пожарного в количестве 1 пары; 8) кобура поясная для топора пожарного в количестве 1 штуки; 9) сапоги резиновые в количестве 1 пары. |  |  |

|  | "; |
| --- | --- |

строки, порядковые номера 15 и 16, изложить в следующей редакции:

"

| 15 | Наличие работников численностью не менее 9 человек, из расчета 1 начальник поста и 2 работника в дежурную смену |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | Квалификация работников профессиональных противопожарных служб без выездной техники: 1) для начальника пожарного поста и его заместителя наличие документов, подтверждающих – высшее техническое образование или среднее техническое образование в области пожарной безопасности, не менее 1 года стажа работы на должностях аппаратов управления или подразделений противопожарной службы; 2) для старшего инструктора пожарной профилактики наличие документов, подтверждающих – среднее техническое образование, не менее 1 года стажа работы на должностях в подразделениях противопожарной службы, прохождение специальной подготовки в специализированном учебном центре в области пожарной безопасности; 3) для инструктора пожарной профилактики наличие документов, подтверждающих – среднее образование, прохождение специальной подготовки в специализированном учебном центре в области пожарной безопасности. |  |  |

|  | ". |
| --- | --- |

совместный приказ дополнить приложением 24-1 согласно приложению к настоящему совместному приказу.

2. Комитету противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего совместного приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего совместного приказа на интернет-ресурсе Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

3. Контроль за исполнением настоящего совместного приказа возложить на курирующего вице-министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

4. Настоящий совместный приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

| Заместитель Премьер-Министра – Министр национальной экономики Республики Казахстан | __________С. Жумангарин |
| --- | --- |
| Исполняющий обязанности министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан | __________К. Турсынбаев |

"СОГЛАСОВАН"

Комитет по правовой статистике

и специальным учетам

Генеральной прокуратуры

Республики Казахстан

|  | Приложение к приказу Заместитель Премьер-Министра – Министр национальной экономики Республики Казахстан от 1 сентября 2026 года № 142 и исполняющего обязанности министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 27 августа 2026 года № 328 Приложение 24-1 к совместному приказу Министра внутренних дел Республики Казахстан от 30 октября 2018 года № 758 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 октября 2018 года № 31 |
| --- | --- |

Проверочный лист в области пожарной безопасности в соответствии со статьей 138 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан отношении индивидуального предпринимателя или юридического лица, осуществляющего деятельность по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем пожарной автоматики

Государственный орган, назначивший проверку ___________________________

____________________________________________________________________

Акт о назначении проверки ____________________________________________

(№, дата)

Наименование субъекта (объекта) контроля и надзора _____________________

____________________________________________________________________

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный

номер субъекта (объекта) контроля и надзора _____________________________

Адрес места нахождения ______________________________________________

____________________________________________________________________

| № п/п | Перечень требований | Соответствует требованиям | Не соответствует требованиям |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие в штате не менее трех специалистов с группой допуска по электробезопасности не ниже III, отвечающих одному из следующих условий: имеющих высшее техническое образование по специальностям "пожарная безопасность", "вычислительная техника и информационные сети", "программное обеспечение", "автоматизация и управление", "электроэнергетика", "радиотехника, электроника и телекоммуникации", "информационные системы", "системы информационной безопасности", "инжиниринг и автоматизированные системы управления", "автоматизация и управление технологическими процессами", "техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем производства", "мехатроника", "робототехника и встраиваемые системы", "цифровая техника", "радиотехника, электроника и телекоммуникации", "электроснабжение", "техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация электромеханического оборудования" и стаж работы не менее трех лет в сфере монтажа, наладки и технического обслуживания электрооборудования; имеющих техническое и профессиональное образование по специальностям "пожарная безопасность", "вычислительная техника и информационные сети", "программное обеспечение", "автоматизация и управление", "электроэнергетика", "радиотехника, электроника и телекоммуникации", "информационные системы", "системы информационной безопасности", "инжиниринг и автоматизированные системы управления", "автоматизация и управление технологическими процессами", "техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем производства", "мехатроника", "робототехника и встраиваемые системы", "цифровая техника", "радиотехника, электроника и телекоммуникации", "электроснабжение", "техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация электромеханического оборудования" и стаж работы не менее пяти лет в сфере монтажа, наладки и технического обслуживания электрооборудования. |  |  |
| 2 | Наличие здания или помещения, принадлежащего индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам на праве собственности или ином законном основании. |  |  |
| 3 | Наличие необходимых средств измерений на осуществление деятельности по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем пожарной автоматики, соответствующих Закону Республики Казахстан "Об обеспечении единства измерений", предназначенные для измерения: 1) напряжения или электродвижущей силы в электрических цепях; 2) силы тока в амперах; 3) электрических активных (омических) сопротивлений; 4) значений сопротивлений; 5) освещенности; 6) линейных размеров; 7) влажности и температуры воздуха в помещении; 8) давления воды в водопроводе; 9) температуры воды в водопроводе; 10) диаметра отверстия водопровода; 11) интервалов времени; 12) статических растягивающих усилий; 13) веса; 14) концентрации кислорода в воздухе; 15) уровня звука; 16) кинематической вязкости; 17) толщины огнезащитного покрытия огнестойких воздуховодов системы противодымной вентиляции; 18) расхода воздуха, удаляемого системой вытяжной противодымной вентиляции, а также скорости истечения воздуха через открытый дверной проем тамбур-шлюзов; 19) перепада давления в лестничных клетках, лифтовых шахтах, тамбур-шлюзах и лифтовых холлах; 20) затухания волоконно-оптических линий связи. |  |  |

Должностное (ые) лицо (а)_____________________________________________

должность подпись

____________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Руководитель субъекта контроля и надзора____________________ ___________

должность подпись

____________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество (при наличии)

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан