Инструкция "О порядке выдачи и согласования технических условий на подключение объектов к системам водоснабжения и водоотведения в городах и районных центрах Республики Казахстан

Утративший силу

Утверждена Председателем Комитета по жилищной и строительной политике Министерства энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан 30 декабря 1997 г. Зарегистрированa в Министерстве юстиции Республики Казахстан 25.02.1998 г. за № 475. Утратила силу приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 9 октября 2012 года № 520

Сноска. Утратила силу приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 09.10.2012 № 520.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

      1.1. Настоящая Инструкция устанавливает содержание, состав, порядок выдачи и согласования технических условий на подключение сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения новых, расширяемых и реконструируемых действующих объектов, расположенных в городах, районных центрах Республики Казахстан, к централизованным системам коммунального водоснабжения и водоотведения, а также порядок выдачи разрешений на подключение. 

      1.2. Инструкция является обязательной для организаций водопроводно-канализационного хозяйства городов и районных центров Республики Казахстан, а также для юридических и физических лиц. 

      1.3. Настоящая Инструкция не отменяет утвержденные и действующие инструкции, указания и положения по разработке проектов и смет для жилищно-коммунального и промышленного строительства. 

      1.4. При выдаче технических условий необходимо учитывать требования п.1.1. СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения", СНиП 2.04.03-85* "Канализация. Наружные сети и сооружения", а также представление от Заказчика водобалансовой схемы по объекту (комплексу). 

 

           II. ВЫДАЧА ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ 

               СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ 


 

      2.1. Подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения местных исполнительных органов производится в соответствии с проектной документацией, выполненной на основании технических условий, выдаваемых организацией водопроводно-канализационного хозяйства и согласованных в установленном настоящей Инструкцией порядке. 

      2.2. Технические условия на подключение объектов к системам водоснабжения и водоотведения - это документ, оговаривающий особые требования владельца водопроводно-канализационного хозяйства и предъявляются только на внешние сети и сооружения водопровода и канализации. 

      Технические условия на подключение объектов к системам водоснабжения и водоотведения не являются разрешением на подсоединение абонента к водопроводу и канализации. 

      2.3. Между владельцем водопроводно-канализационного хозяйства и Заказчиком оговариваются условия по качественному составу подаваемой воды и требования к сточным водам, сбрасываемым абонентом в городскую канализацию в соответствии с действующими в данном населенном пункте нормативами. 

      2.4. Заявка в организацию владельца, выдающую технические условия на водоснабжение и водоотведение объектов, должна поступать от Заказчика в 1-ом экземпляре с обязательным представлением всех материалов, указанных в заявке, согласно приложению N 1 к настоящей Инструкции. 

      2.5. Технические условия на подключение внешних сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения выдаются в адрес Заказчика по форме, согласно приложению N 2 к настоящей Инструкции. 

      Для объектов с расходом (сбросом стоков) свыше 1500 м3 в сутки технические условия выдаются с обязательным согласованием местных исполнительных органов. 

      Кроме того, в технических условиях должны быть отражены вопросы гидравлического режима, возможного долевого участия в развитии систем водоснабжения и водоотведения, реконструкции действующих сооружений или строительства объектов водоснабжения и водоотведения силами и за счет строящегося (реконструируемого) предприятия. 

      2.6. Вопросы развития общегородских сетей и сооружений водопровода и водоотведения решаются в каждом отдельном случае акимами областей, городов Акмолы и Алматы. 

      Субъекты малого предпринимательства, созданные в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственной поддержке малого предпринимательства", занимающиеся производством, освобождаются от платы за присоединяемую мощность по водоснабжению и канализации. 

      2.7. Сроки выдачи технических условий (или отказа выдачи технических условий с указанием причин) - 10 дней. 

      2.8. Технические условия на подключение объектов к общегородским сетям и сооружениям водопровода и канализации действительны на нормативный период разработки проектно-сметной документации и строительства, они могут быть изменены лишь после истечения нормативных сроков проектирования и строительства объектов. 

      2.9. Разрешение на подсоединение к городским сетям водопровода и канализации производится в соответствии с "Правилами пользования коммунальными водопроводом и канализацией в городах и районных центрах Республики Казахстан", утвержденные Министерством экономики и торговли Республики Казахстан приказом N 80 от 30.05.1997 г. 

      2.10. После завершения проектирования Заказчик представляет в организацию водопроводно-канализационного хозяйства документы, подтверждающие внесение в проектную документацию требований, изложенных в выданных технических условиях. 

      2.11. При увеличении потребления воды или увеличения количества и ухудшения состава стоков против расчетных показателей, указанных ранее в технических условиях, владелец водопроводно-канализационного хозяйства вправе не отпускать увеличенное количество воды и не принимать стоки до

выполнения соответствующих новых технических условий и требований.

2.12. Спорные вопросы или затруднения по выдаче технических условий

на водоснабжение и водоотведение могут решаться в арбитражном порядке с

привлечением проектных организаций, занимающихся вопросами водопровода и

канализации.

Приложение N 1

___________________________________________________________Организация ВКХ

ЗАЯВКА

на получение технических условий для присоединения

к городским сетям водопровода и канализации

1. Заказчик, ведомство и адрес________________________________________

_____________________________________телефон_______________________________

2. Наименование объекта (комплекса) и адрес___________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

3. Стадия проектирования______________________________________________

4. Начало строительства 19__г., окончание строительства 19__г.

5. Ориентировочная стоимость проектируемого объекта __________________

6. Предполагаемое количество работающих___________________________чел.

7. Количество смен____________________________________________________

8. Численность работающих в максимальную смену ___________________чел.

9. Этажность зданий___________________________________________________

I. ВОДОПРОВОД

1.1. Общая потребность в воде питьевого качества ________________куб.

м/сутки,________________куб.м/час макс.(час максимального водоразбора)

В том числе:

а) на хоз. питьевые нужды__________куб.м/сут, ______куб. м/час макс.

б) на производственные нужды _______куб.м/сут,______куб. м/час. макс.

1.2. Потребные расходы на пожаротушение:____________

внутреннее            л/сек

наружное              л/сек

1.3. Требуемое давление в сети ____________МПа

II. КАНАЛИЗАЦИЯ

2.1. Общее количество сточных вод _____куб. м/сутки _____куб. м/час.

макс. (в час максимального водоотведения)

в том числе:

а) фекальных  ____________куб. м/сутки,

____________куб. м/час. макс.

б) производственно загрязненных ___________куб. м/сутки,

___________куб. м/час. макс.

в) условно-чистых ____________куб. м/сутки,

____________куб. м/час. макс.

сбрасываемых в городскую канализацию.

2.2. Качественный состав и характеристика промышленных стоков,

особенности сточных вод данного производства (в том числе по перечню

ингредиентов, установленному в нормативных документах, регулирующих

правила приема промстоков в городскую канализацию в данном населенном

пункте).

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАЯВКЕ:

1. Схема с указанием объектов (выкопировка из генплана города всего

квартала) М 1:500

Заявку подал ________________________________________________________

(наименование организации)

__________________    ______________   ______________________

должность            подпись               ФИО

________________________

дата

Приложение № 2

СОГЛАСОВАНО:                                УТВЕРЖДАЮ:

________________________                   _______________________

________________________                   _______________________

(проектная организация)                    (Владелец ВКХ)

___________________________________________________________________________

(Наименование организации, выдавшей технические условия)

___________________________________________________________________________

(кому выдается)

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ N __________ от"___"________19___г.

Наименование объекта:

Адрес:

I. ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ

с расчетным расходом воды            куб. м/сутки

с существующим расходом воды         куб. м/сутки

1.1. Для подключения к городским сетям и сооружениям

Заказчик обязан: _____________________________________________________

___________________________________________________________________________

1.2. Давление в сети водопровода в точке подключения______________МПа.

1.3. Водопроводная сеть (кольцевая или тупиковая)_________

1.4. На основных колодцах и гидрантах предусмотреть унифицированные

знаки.

1.5. Обеспеченность существующей сети требуемыми расходами на

внутреннее и наружное пожаротушение______________ (л/сек).

1.6. В сводной смете проектируемого объекта предусмотреть долевое

участие для расширения водопроводных сетей и сооружений

города_______тенге.

Размер долевого участия перечислить на

р/счет______________________________

1.7. При проектировании учесть наличие существующих систем

водоснабжения. Для холодильных установок и технологических нужд

предусмотреть оборотное водоснабжение.

1.8. Другие требования:

для стальных труб предусмотреть электрохимзащиту;

для замера давления на вводе предусмотреть вентиль Д-15 мм.;

предусмотреть единый прибор учета воды на вводе на территорию

предприятия;

внутреннее и наружное пожаротушение предусмотреть согласно

действующего СНиПа;

в жилых домах предусмотреть установку квартирных приборов учета

питьевой воды.

II. КАНАЛИЗАЦИЯ

с расчетным расходом сточных вод            куб. м/сутки

с существующим расходом сточных вод         куб. м/сутки

2.1. Для присоединения к городским сетям и сооружениям канализации

Заказчик обязан: _________________________________________________________

2.2. В сводной смете проектируемого объекта предусмотреть долевое

участие для расширения канализационных сетей и сооружений города ____тенге.

Размер долевого участия перечислить на р/счет _______________________

2.3. При проектировании учесть наличие существующих систем канализации. Очистку сточных вод предусмотреть согласно действующего СНиПа. 

      2.4. Для новых и реконструируемых предприятий (объектов) необходимо получить разрешение на спецводопользование в Комитете по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК. 

      2.5. Локальные очистные сооружения водоснабжения и канализации, сооружения оборотной системы водоснабжения согласовать с территориальными органами Министерства экологии и биоресурсов РК и Госсаннадзора. 

      2.6. Требование по выдаче и согласованию технических условий на

ливневую канализацию.

2.7. Проект подключения к городской системе водоснабжения и

канализации согласовать с организацией, эксплуатирующей

водопроводно-канализационное хозяйство.

2.8. Технические условия действительны до_______________19___г.

Должность:

(начальник производственно-

технического отдела)

Подпись:                                Ф.И.О.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан